Перечень работ по многоквартирному дому,

расположенному по адресу г Белгород, ул имени почетного гражданина города генерала-полковника участника ВОВ Шумилова М.С., д 18,

за период с 01.07.2026 г. по 30.06.2027 г.

Площадь помещений в собственности: 3459,9 м².

| Наименование вида работы (услуги) или группы работ (услуг) | Периодичность/ количественный показатель работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/ сметная стоимость работы (услуги) за единицу | Цена работы (услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования |  |  |  | 104168.78 2.51 за 1 м² |
| 1.1. Поддерживающая уборка |  |  |  | 54972.87 1.32 за 1 м² |
| 1.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 209 | раз за период | 116.55 | 24358,95 0,59 за 1 м² |
| 1.1.2 Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 52 | раз за период | 351.25 | 18265 0,44 за 1 м² |
| 1.1.3 Влажная протирка почтовых ящиков | 12 | раз за период | 190.10 | 2281,2 0,06 за 1 м² |
| 1.1.4 Очистка металлических решеток и приямков. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 52 | раз за период | 193.61 | 10067,72 0,24 за 1 м² |
| 1.2. Генеральная уборка |  |  |  | 44602.02 1.07 за 1 м² |
| 1.2.1 Мытье лестничных площадок и маршей | 2 | раз за период | 3653.14 | 7306,28 0,18 за 1 м² |
| 1.2.2 Влажная протирка подоконников в подъезде | 2 | раз за период | 4748.21 | 9496,42 0,23 за 1 м² |
| 1.2.3 Влажная протирка стен | 2 | раз за период | 1967.42 | 3934,84 0,1 за 1 м² |
| 1.2.4 Влажная протирка шкафов для электрощитков и слаботочных устройств | 2 | раз за период | 2545.98 | 5091,96 0,12 за 1 м² |
| 1.2.5 Обметание потолков | 2 | раз за период | 2487.44 | 4974,88 0,12 за 1 м² |
| 1.2.6 Влажная протирка дверей | 2 | раз за период | 1741.24 | 3482,48 0,08 за 1 м² |
| 1.2.7 Мытьё окон | 2 | раз за период | 3170.75 | 6341,5 0,15 за 1 м² |
| 1.2.8 Влажная протирка перил | 2 | раз за период | 1986.83 | 3973,66 0,1 за 1 м² |
| 1.3. Санитарная обработка |  |  |  | 4593.89 0.11 за 1 м² |
| 1.3.1 Дератизация | 1 | раз за период | 4593,89 | 4593,89 0,11 за 1 м² |
| II. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |  |  |  | 211565.74 5.10 за 1 м² |
| 2.1. Холодный период |  |  |  | 115419.32 2.78 за 1 м² |
| 2.1.1 Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 40 | раз за период | 481.73 | 19269,2 0,46 за 1 м² |
| 2.1.2 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см | 25 | раз за период | 844.15 | 21103,75 0,51 за 1 м² |
| 2.1.3 Посыпка территории противогололедными составами | 30 | раз за период | 564.11 | 16923,3 0,41 за 1 м² |
| 2.1.4 Очистка урн от мусора | 108 | раз за период | 135.07 | 14587,56 0,35 за 1 м² |
| 2.1.5 Уборка контейнерных площадок | 108 | раз за период | 172.23 | 18600,84 0,45 за 1 м² |
| 2.1.6 Очистка территории от снега наносного происхождения (или подметание территорий свободных от снежного покрова) | 65 | раз за период | 199.24 | 12950,6 0,31 за 1 м² |
| 2.1.7 Очистка территории от наледи и льда | 21 | раз за период | 570.67 | 11984,07 0,29 за 1 м² |
| 2.2. Теплый период |  |  |  | 96146.42 2.32 за 1 м² |
| 2.2.1 Подметание и уборка территории | 153 | раз за период | 206.00 | 31518 0,76 за 1 м² |
| 2.2.2 Очистка урн от мусора | 153 | раз за период | 65.91 | 10084,23 0,24 за 1 м² |
| 2.2.3 Уборка контейнерных площадок | 153 | раз за период | 90.63 | 13866,39 0,33 за 1 м² |
| 2.2.4 Подметание территорий в дни с осадками до 2 см | 61 | раз за период | 124.28 | 7581,08 0,18 за 1 м² |
| 2.2.5 Подметание территорий в дни с осадками свыше 2 см | 31 | раз за период | 135.94 | 4214,14 0,1 за 1 м² |
| 2.2.6 Полив газонов из шланга | 66 | раз за период | 90.60 | 5979,6 0,14 за 1 м² |
| 2.2.7 Уборка газонов | 92 | раз за период | 146.32 | 13461,44 0,32 за 1 м² |
| 2.2.8 Обрезка и снос деревьев и кустарников | 1 | раз за период | 9441,54 | 9441,54 0,23 за 1 м² |
| III. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов и внешнее благоустройство |  |  |  | 113699.22 2.74 за 1 м² |
| 3.1. Осмотры общего имущества |  |  |  | 14187.56 0.34 за 1 м² |
| 3.1.1 Осмотр внутренней и наружной штукатурки | 2 | раз за период | 4565.20 | 9130,4 0,22 за 1 м² |
| 3.1.2 Общие и частичные осмотры кровли | 6 | раз за период | 842.86 | 5057,16 0,12 за 1 м² |
| 3.2. Содержание крыш и водосточных систем |  |  |  | 6808.83 0.16 за 1 м² |
| 3.2.1 Очистка кровли от мусора | 1 | раз за период | 3970,23 | 3970,23 0,1 за 1 м² |
| 3.2.2 Очистка кровли от снега и наледи | 1 | раз за период | 2838,6 | 2838,6 0,07 за 1 м² |
| 3.3. Содержание оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  | 8481.64 0.20 за 1 м² |
| 3.3.1 Укрепление и регулировка доводчиков | 2 | раз за период | 1779.93 | 3559,86 0,09 за 1 м² |
| 3.3.2 Смазывание подъездных дверей | 2 | раз за период | 1270.66 | 2541,32 0,06 за 1 м² |
| 3.3.3 Смазывание замков тех помещений | 1 | раз за период | 2380,46 | 2380,46 0,06 за 1 м² |
| 3.4. Внешнее благоустройство |  |  |  | 44751.37 1.08 за 1 м² |
| 3.4.1 Частичный ремонт тротуарной плитки | 1 | раз за период | 25978,51 | 25978,51 0,63 за 1 м² |
| 3.4.2 Ремонт скамеек, качель и т. д. | 1 | раз за период | 8530,47 | 8530,47 0,21 за 1 м² |
| 3.4.3 Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 1 | раз за период | 10242,39 | 10242,39 0,25 за 1 м² |
| 3.5. Содержание фундамента, подвала |  |  |  | 15275.82 0.37 за 1 м² |
| 3.5.1 Восстановление приямков, входов в подвалы | 1 | раз за период | 5991,82 | 5991,82 0,14 за 1 м² |
| 3.5.2 Частичное восстановление отмостки, заделка трещин | 1 | раз за период | 9284 | 9284 0,22 за 1 м² |
| 3.6. Техническое обслуживание и ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 24194.00 0.58 за 1 м² |
| 3.6.1 Утепление подвалов и подъездов | 1 | раз за период | 15100,23 | 15100,23 0,36 за 1 м² |
| 3.6.2 Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 1 | раз за период | 2633,75 | 2633,75 0,06 за 1 м² |
| 3.6.3 Ремонт шиферного покрытия и устранение течи | 1 | раз за период | 4089,64 | 4089,64 0,1 за 1 м² |
| 3.6.4 Пробитие дополнительных гвоздей в шиферную кровлю | 2 | раз за период | 1185.19 | 2370,38 0,06 за 1 м² |
| IV. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 152179.37 3.67 за 1 м² |
| 4.1. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 7940.32 0.19 за 1 м² |
| 4.1.1 Ремонт и техническое обслуживание задвижек ХВС | 1 | раз за период | 7940,32 | 7940,32 0,19 за 1 м² |
| 4.2. Общие и частичные осмотры и обследования |  |  |  | 15444.76 0.37 за 1 м² |
| 4.2.1 Общие и частичные осмотры общедомовой системы холодного водоснабжения и водоотведения в технических помещениях | 8 | раз за период | 850.85 | 6806,8 0,16 за 1 м² |
| 4.2.2 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках | 8 | раз за период | 654.35 | 5234,8 0,13 за 1 м² |
| 4.2.3 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 4 | раз за период | 850.79 | 3403,16 0,08 за 1 м² |
| 4.3. Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и МОП |  |  |  | 128794.29 3.10 за 1 м² |
| 4.3.1 Периодическая проверка и прочистка дымоходов и вентканалов | 4 | раз за период | 14715.65 | 58862,6 1,42 за 1 м² |
| 4.3.2 Ремонт электрощитов | 1 | раз за период | 20985,51 | 20985,51 0,51 за 1 м² |
| 4.3.3 Ревизия вентилей в местах общего пользования | 1 | раз за период | 1137,07 | 1137,07 0,03 за 1 м² |
| 4.3.4 Очистка тех этажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 | раз за период | 3971,3 | 3971,3 0,1 за 1 м² |
| 4.3.5 Электроизмерения | 1 | раз за период | 20817,23 | 20817,23 0,5 за 1 м² |
| 4.3.6 Технический осмотр и ремонт ВРУ | 1 | раз за период | 5565,87 | 5565,87 0,13 за 1 м² |
| 4.3.7 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 | раз за период | 1885.91 | 3771,82 0,09 за 1 м² |
| 4.3.8 Техническое обслуживание и ремонт ВДГО | 1 | раз за период | 13682,89 | 13682,89 0,33 за 1 м² |
| V. Аварийное обслуживание |  |  |  | 18947.15 0.46 за 1 м² |
| 5.1 Аварийно-диспетчерское обслуживание | 365 | раз за период | 51.91 | 18947,15 0,46 за 1 м² |
| VI. Затраты по управлению |  |  |  | 488699.52 11.77 за 1 м² |
| 6.1 Расчетно-кассовое обслуживание | 365 | раз за период | 55.94 | 20418,1 0,49 за 1 м² |
| 6.2 Затраты по управлению домом и транспортные расходы | 365 | раз за период | 1085.78 | 396309,7 9,55 за 1 м² |
| 6.3 Электроэнергия на ОДН | 365 | раз за период | 76.89 | 28064,85 0,68 за 1 м² |
| 6.4 Затраты на охрану труда работников РЭС | 365 | раз за период | 28.27 | 10318,55 0,25 за 1 м² |
| 6.5 Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | 1 | раз за период | 33588,32 | 33588,32 0,81 за 1 м² |
| Итого |  |  |  | 1089259,78 26,24 за 1 м² |

ООО «Жилищное управление - ЖБК-1»