Перечень работ по многоквартирному дому,

расположенному по адресу г Белгород, ул Почтовая, д 60а,

за период с 01.07.2026 г. по 30.06.2027 г.

Площадь помещений в собственности: 3034,7 м².

| Наименование вида работы (услуги) или группы работ (услуг) | Периодичность/ количественный показатель работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/ сметная стоимость работы (услуги) за единицу | Цена работы (услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования |  |  |  | 113585.91 3.12 за 1 м² |
| 1.1. Поддерживающая уборка |  |  |  | 49124.52 1.35 за 1 м² |
| 1.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 209 | раз за период | 108.08 | 22588,72 0,62 за 1 м² |
| 1.1.2 Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 52 | раз за период | 265.69 | 13815,88 0,38 за 1 м² |
| 1.1.3 Влажная протирка почтовых ящиков | 12 | раз за период | 449.60 | 5395,2 0,15 за 1 м² |
| 1.1.4 Очистка металлических решеток и приямков. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 52 | раз за период | 140.86 | 7324,72 0,2 за 1 м² |
| 1.2. Генеральная уборка |  |  |  | 59205.56 1.63 за 1 м² |
| 1.2.1 Мытье лестничных площадок и маршей | 2 | раз за период | 5084.93 | 10169,86 0,28 за 1 м² |
| 1.2.2 Влажная протирка подоконников в подъезде | 2 | раз за период | 3627.25 | 7254,5 0,2 за 1 м² |
| 1.2.3 Влажная протирка стен | 2 | раз за период | 3770.91 | 7541,82 0,21 за 1 м² |
| 1.2.4 Влажная протирка шкафов для электрощитков и слаботочных устройств | 2 | раз за период | 3716.79 | 7433,58 0,2 за 1 м² |
| 1.2.5 Обметание потолков | 2 | раз за период | 3688.62 | 7377,24 0,2 за 1 м² |
| 1.2.6 Влажная протирка дверей | 2 | раз за период | 3761.07 | 7522,14 0,21 за 1 м² |
| 1.2.7 Мытьё окон | 2 | раз за период | 3002.78 | 6005,56 0,17 за 1 м² |
| 1.2.8 Влажная протирка перил | 2 | раз за период | 2950.43 | 5900,86 0,16 за 1 м² |
| 1.3. Санитарная обработка |  |  |  | 5255.83 0.14 за 1 м² |
| 1.3.1 Дератизация | 1 | раз за период | 5255,83 | 5255,83 0,14 за 1 м² |
| II. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |  |  |  | 197910.35 5.44 за 1 м² |
| 2.1. Холодный период |  |  |  | 104398.63 2.87 за 1 м² |
| 2.1.1 Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 40 | раз за период | 420.18 | 16807,2 0,46 за 1 м² |
| 2.1.2 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см | 25 | раз за период | 630.27 | 15756,75 0,43 за 1 м² |
| 2.1.3 Посыпка территории противогололедными составами | 30 | раз за период | 549.48 | 16484,4 0,45 за 1 м² |
| 2.1.4 Очистка урн от мусора | 108 | раз за период | 136.65 | 14758,2 0,41 за 1 м² |
| 2.1.5 Очистка территории от снега наносного происхождения (или подметание территорий свободных от снежного покрова) | 65 | раз за период | 251.90 | 16373,5 0,45 за 1 м² |
| 2.1.6 Очистка территории от наледи и льда | 21 | раз за период | 559.06 | 11740,26 0,32 за 1 м² |
| 2.1.7 Уборка контейнерных площадок | 108 | раз за период | 115.54 | 12478,32 0,34 за 1 м² |
| 2.2. Теплый период |  |  |  | 93511.72 2.57 за 1 м² |
| 2.2.1 Подметание и уборка территории | 153 | раз за период | 89.64 | 13714,92 0,38 за 1 м² |
| 2.2.2 Очистка урн от мусора | 153 | раз за период | 95.39 | 14594,67 0,4 за 1 м² |
| 2.2.3 Подметание территорий в дни с осадками до 2 см | 61 | раз за период | 215.13 | 13122,93 0,36 за 1 м² |
| 2.2.4 Подметание территорий в дни с осадками свыше 2 см | 31 | раз за период | 441.17 | 13676,27 0,38 за 1 м² |
| 2.2.5 Поливка газонов, зеленых насаждений | 66 | раз за период | 186.97 | 12340,02 0,34 за 1 м² |
| 2.2.6 Уборка газонов | 92 | раз за период | 142.15 | 13077,8 0,36 за 1 м² |
| 2.2.7 Уборка контейнерных площадок | 153 | раз за период | 84.87 | 12985,11 0,36 за 1 м² |
| III. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов и внешнее благоустройство |  |  |  | 230907.59 6.34 за 1 м² |
| 3.1. Осмотры общего имущества |  |  |  | 30253.70 0.83 за 1 м² |
| 3.1.1 Осмотр внутренней и наружной штукатурки | 2 | раз за период | 9117.28 | 18234,56 0,5 за 1 м² |
| 3.1.2 Общие и частичные осмотры кровли | 6 | раз за период | 2003.19 | 12019,14 0,33 за 1 м² |
| 3.2. Содержание крыш и водосточных систем |  |  |  | 8087.31 0.22 за 1 м² |
| 3.2.1 Очистка кровли от мусора | 1 | раз за период | 2831 | 2831 0,08 за 1 м² |
| 3.2.2 Очистка крыш снега и наледи | 1 | раз за период | 5256,31 | 5256,31 0,14 за 1 м² |
| 3.3. Содержание оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  | 46891.20 1.29 за 1 м² |
| 3.3.1 Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | 2 | раз за период | 4643.02 | 9286,04 0,26 за 1 м² |
| 3.3.2 Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | 2 | раз за период | 4445.44 | 8890,88 0,24 за 1 м² |
| 3.3.3 Укрепление и регулировка доводчиков | 2 | раз за период | 4873.52 | 9747,04 0,27 за 1 м² |
| 3.3.4 Смазывание подъездных дверей | 2 | раз за период | 4818.65 | 9637,3 0,27 за 1 м² |
| 3.3.5 Смазывание замков тех помещений | 1 | раз за период | 9329,94 | 9329,94 0,26 за 1 м² |
| 3.4. Внешнее благоустройство |  |  |  | 48888.88 1.34 за 1 м² |
| 3.4.1 Частичный ремонт тротуарной плитки | 1 | раз за период | 8232,3 | 8232,3 0,23 за 1 м² |
| 3.4.2 Частичная окраска решетчатых ограждений, оград, МАФ | 1 | раз за период | 8166,43 | 8166,43 0,22 за 1 м² |
| 3.4.3 Частичная окраска урн | 1 | раз за период | 8254,26 | 8254,26 0,23 за 1 м² |
| 3.4.4 Замена урн | 1 | раз за период | 8171,93 | 8171,93 0,22 за 1 м² |
| 3.4.5 Ремонт скамеек, качель и т. д. | 1 | раз за период | 7831,66 | 7831,66 0,22 за 1 м² |
| 3.4.6 Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 1 | раз за период | 8232,3 | 8232,3 0,23 за 1 м² |
| 3.5. Содержание фундамента, подвала |  |  |  | 16217.63 0.45 за 1 м² |
| 3.5.1 Восстановление приямков, входов в подвалы | 1 | раз за период | 8095,1 | 8095,1 0,22 за 1 м² |
| 3.5.2 Частичное восстановление отмостки, заделка трещин | 1 | раз за период | 8122,53 | 8122,53 0,22 за 1 м² |
| 3.6. Техническое обслуживание и ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 80568.87 2.21 за 1 м² |
| 3.6.1 Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки | 1 | раз за период | 8224,43 | 8224,43 0,23 за 1 м² |
| 3.6.2 Утепление подвалов и подъездов | 1 | раз за период | 7973,36 | 7973,36 0,22 за 1 м² |
| 3.6.3 Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 1 | раз за период | 9124,68 | 9124,68 0,25 за 1 м² |
| 3.6.4 Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | 1 | раз за период | 8964,05 | 8964,05 0,25 за 1 м² |
| 3.6.5 Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | 2 | раз за период | 4610.09 | 9220,18 0,25 за 1 м² |
| 3.6.6 Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций | 1 | раз за период | 9412,26 | 9412,26 0,26 за 1 м² |
| 3.6.7 Ремонт шиферного покрытия и устранение течи | 1 | раз за период | 9101,26 | 9101,26 0,25 за 1 м² |
| 3.6.8 Пробитие дополнительных гвоздей в шиферную кровлю | 2 | раз за период | 4573.50 | 9147 0,25 за 1 м² |
| 3.6.9 Заделка и расшивка швов, трещин, восстановление облицовки фундаментов стен и др. | 1 | раз за период | 9401,65 | 9401,65 0,26 за 1 м² |
| IV. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 95333.97 2.62 за 1 м² |
| 4.1. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 6064.79 0.17 за 1 м² |
| 4.1.1 Ремонт и техническое обслуживание задвижек ХВС | 1 | раз за период | 6064,79 | 6064,79 0,17 за 1 м² |
| 4.2. Общие и частичные осмотры и обследования |  |  |  | 22642.24 0.62 за 1 м² |
| 4.2.1 Общие и частичные осмотры общедомовой системы холодного водоснабжения и водоотведения в технических помещениях | 8 | раз за период | 1616.80 | 12934,4 0,36 за 1 м² |
| 4.2.2 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках | 8 | раз за период | 253.28 | 2026,24 0,06 за 1 м² |
| 4.2.3 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 4 | раз за период | 1920.40 | 7681,6 0,21 за 1 м² |
| 4.3. Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и МОП |  |  |  | 66626.94 1.83 за 1 м² |
| 4.3.1 Периодическая проверка и прочистка вентканалов и дымоходов | 4 | раз за период | 11625.95 | 46503,8 1,28 за 1 м² |
| 4.3.2 Очистка тех этажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 | раз за период | 5257,24 | 5257,24 0,14 за 1 м² |
| 4.3.3 Технический осмотр и ремонт ВРУ | 1 | раз за период | 808,59 | 808,59 0,02 за 1 м² |
| 4.3.4 Техническое обслуживание и ремонт ВДГО | 1 | раз за период | 11227,15 | 11227,15 0,31 за 1 м² |
| 4.3.5 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 | раз за период | 1415.08 | 2830,16 0,08 за 1 м² |
| V. Аварийное обслуживание |  |  |  | 13340.75 0.37 за 1 м² |
| 5.1 Аварийно-диспетчерское обслуживание | 365 | раз за период | 36.55 | 13340,75 0,37 за 1 м² |
| VI. Затраты по управлению |  |  |  | 339489.37 9.32 за 1 м² |
| 6.1 Расчетно-кассовое обслуживание | 365 | раз за период | 44.30 | 16169,5 0,44 за 1 м² |
| 6.2 Затраты по управлению домом и транспортные расходы | 365 | раз за период | 728.51 | 265906,15 7,3 за 1 м² |
| 6.3 Электроэнергия на ОДН | 365 | раз за период | 131.69 | 48066,85 1,32 за 1 м² |
| 6.4 Затраты на охрану труда работников РЭС | 365 | раз за период | 8.87 | 3237,55 0,09 за 1 м² |
| 6.5 Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | 1 | раз за период | 6109,32 | 6109,32 0,17 за 1 м² |
| Итого |  |  |  | 990567,94 27,2 за 1 м² |

ООО «Жилищное управление - ЖБК-1»