Перечень работ по многоквартирному дому,

расположенному по адресу г Белгород, ул Почтовая, д 62г,

за период с 01.07.2026 г. по 30.06.2027 г.

Площадь помещений в собственности: 7043,3 м².

| Наименование вида работы (услуги) или группы работ (услуг) | Периодичность/ количественный показатель работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/ сметная стоимость работы (услуги) за единицу | Цена работы (услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования |  |  |  | 284606.34 3.37 за 1 м² |
| 1.1. Поддерживающая уборка |  |  |  | 150698.36 1.78 за 1 м² |
| 1.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 209 | раз за период | 271.48 | 56739,32 0,67 за 1 м² |
| 1.1.2 Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 52 | раз за период | 716.97 | 37282,44 0,44 за 1 м² |
| 1.1.3 Влажная протирка почтовых ящиков | 12 | раз за период | 2059.48 | 24713,76 0,29 за 1 м² |
| 1.1.4 Очистка металлических решеток и приямков. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 52 | раз за период | 614.67 | 31962,84 0,38 за 1 м² |
| 1.2. Генеральная уборка |  |  |  | 129216.30 1.53 за 1 м² |
| 1.2.1 Мытье лестничных площадок и маршей | 2 | раз за период | 10427.43 | 20854,86 0,25 за 1 м² |
| 1.2.2 Влажная протирка подоконников в подъезде | 2 | раз за период | 9710.00 | 19420 0,23 за 1 м² |
| 1.2.3 Влажная протирка стен | 2 | раз за период | 7621.80 | 15243,6 0,18 за 1 м² |
| 1.2.4 Влажная протирка шкафов для электрощитков и слаботочных устройств | 2 | раз за период | 7350.71 | 14701,42 0,17 за 1 м² |
| 1.2.5 Обметание потолков | 2 | раз за период | 7291.82 | 14583,64 0,17 за 1 м² |
| 1.2.6 Влажная протирка дверей | 2 | раз за период | 7864.04 | 15728,08 0,19 за 1 м² |
| 1.2.7 Мытьё окон | 2 | раз за период | 7134.31 | 14268,62 0,17 за 1 м² |
| 1.2.8 Влажная протирка перил | 2 | раз за период | 7208.04 | 14416,08 0,17 за 1 м² |
| 1.3. Санитарная обработка |  |  |  | 4691.68 0.06 за 1 м² |
| 1.3.1 Дератизация | 1 | раз за период | 4691,68 | 4691,68 0,06 за 1 м² |
| II. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |  |  |  | 704221.35 8.33 за 1 м² |
| 2.1. Холодный период |  |  |  | 353575.57 4.18 за 1 м² |
| 2.1.1 Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 40 | раз за период | 1615.24 | 64609,6 0,76 за 1 м² |
| 2.1.2 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см | 25 | раз за период | 1975.76 | 49394 0,58 за 1 м² |
| 2.1.3 Посыпка территории противогололедными составами | 30 | раз за период | 1509.94 | 45298,2 0,54 за 1 м² |
| 2.1.4 Очистка урн от мусора | 108 | раз за период | 411.61 | 44453,88 0,53 за 1 м² |
| 2.1.5 Очистка территории от снега наносного происхождения (или подметание территорий свободных от снежного покрова) | 65 | раз за период | 788.93 | 51280,45 0,61 за 1 м² |
| 2.1.6 Очистка территории от наледи и льда | 21 | раз за период | 2058.08 | 43219,68 0,51 за 1 м² |
| 2.1.7 Уборка контейнерных площадок | 108 | раз за период | 512.22 | 55319,76 0,65 за 1 м² |
| 2.2. Теплый период |  |  |  | 350645.78 4.15 за 1 м² |
| 2.2.1 Подметание и уборка территории | 92 | раз за период | 610.57 | 56172,44 0,67 за 1 м² |
| 2.2.2 Очистка урн от мусора | 153 | раз за период | 326.00 | 49878 0,59 за 1 м² |
| 2.2.3 Подметание территорий в дни с осадками до 2 см | 92 | раз за период | 535.11 | 49230,12 0,58 за 1 м² |
| 2.2.4 Подметание территорий в дни с осадками свыше 2 см | 92 | раз за период | 555.69 | 51123,48 0,61 за 1 м² |
| 2.2.5 Поливка газонов, зеленых насаждений | 66 | раз за период | 711.64 | 46968,24 0,56 за 1 м² |
| 2.2.6 Уборка газонов | 92 | раз за период | 528.24 | 48598,08 0,58 за 1 м² |
| 2.2.7 Уборка контейнерных площадок | 153 | раз за период | 318.14 | 48675,42 0,58 за 1 м² |
| III. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов и внешнее благоустройство |  |  |  | 161552.05 1.91 за 1 м² |
| 3.1. Осмотры общего имущества |  |  |  | 31293.74 0.37 за 1 м² |
| 3.1.1 Осмотр внутренней и наружной штукатурки | 2 | раз за период | 10037.92 | 20075,84 0,24 за 1 м² |
| 3.1.2 Общие и частичные осмотры кровли | 6 | раз за период | 1869.65 | 11217,9 0,13 за 1 м² |
| 3.2. Содержание крыш и водосточных систем |  |  |  | 15014.60 0.18 за 1 м² |
| 3.2.1 Очистка кровли от мусора | 1 | раз за период | 10322,2 | 10322,2 0,12 за 1 м² |
| 3.2.2 Очистка крыш снега и наледи | 1 | раз за период | 4692,4 | 4692,4 0,06 за 1 м² |
| 3.3. Содержание оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  | 25362.41 0.30 за 1 м² |
| 3.3.1 Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | 2 | раз за период | 2716.66 | 5433,32 0,06 за 1 м² |
| 3.3.2 Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | 2 | раз за период | 2332.49 | 4664,98 0,06 за 1 м² |
| 3.3.3 Укрепление и регулировка доводчиков | 2 | раз за период | 2401.10 | 4802,2 0,06 за 1 м² |
| 3.3.4 Смазывание подъездных дверей | 2 | раз за период | 2538.31 | 5076,62 0,06 за 1 м² |
| 3.3.5 Смазывание замков тех помещений | 1 | раз за период | 5385,29 | 5385,29 0,06 за 1 м² |
| 3.4. Внешнее благоустройство |  |  |  | 32421.55 0.38 за 1 м² |
| 3.4.1 Частичный ремонт тротуарной плитки | 1 | раз за период | 5419,6 | 5419,6 0,06 за 1 м² |
| 3.4.2 Частичная окраска решетчатых ограждений, оград, МАФ | 1 | раз за период | 5405,87 | 5405,87 0,06 за 1 м² |
| 3.4.3 Частичная окраска урн | 1 | раз за период | 5419,6 | 5419,6 0,06 за 1 м² |
| 3.4.4 Замена урн | 1 | раз за период | 5412,74 | 5412,74 0,06 за 1 м² |
| 3.4.5 Ремонт скамеек, качель и т. д. | 1 | раз за период | 5344,14 | 5344,14 0,06 за 1 м² |
| 3.4.6 Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 1 | раз за период | 5419,6 | 5419,6 0,06 за 1 м² |
| 3.5. Содержание фундамента, подвала |  |  |  | 10667.69 0.13 за 1 м² |
| 3.5.1 Восстановление приямков, входов в подвалы | 1 | раз за период | 5316,69 | 5316,69 0,06 за 1 м² |
| 3.5.2 Частичное восстановление отмостки, заделка трещин | 1 | раз за период | 5351 | 5351 0,06 за 1 м² |
| 3.6. Техническое обслуживание и ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 46792.06 0.55 за 1 м² |
| 3.6.1 Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки | 1 | раз за период | 5309,84 | 5309,84 0,06 за 1 м² |
| 3.6.2 Утепление подвалов и подъездов | 1 | раз за период | 5001,13 | 5001,13 0,06 за 1 м² |
| 3.6.3 Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 1 | раз за период | 5261,82 | 5261,82 0,06 за 1 м² |
| 3.6.4 Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | 1 | раз за период | 5488,2 | 5488,2 0,07 за 1 м² |
| 3.6.5 Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | 2 | раз за период | 2401.10 | 4802,2 0,06 за 1 м² |
| 3.6.6 Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций | 1 | раз за период | 5244,66 | 5244,66 0,06 за 1 м² |
| 3.6.7 Ремонт шиферного покрытия и устранение течи | 1 | раз за период | 6257,3 | 6257,3 0,07 за 1 м² |
| 3.6.8 Пробитие дополнительных гвоздей в шиферную кровлю | 2 | раз за период | 2388.30 | 4776,6 0,06 за 1 м² |
| 3.6.9 Заделка и расшивка швов, трещин, восстановление облицовки фундаментов стен и др. | 1 | раз за период | 4650,31 | 4650,31 0,06 за 1 м² |
| IV. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 199840.53 2.36 за 1 м² |
| 4.1. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 12198.54 0.14 за 1 м² |
| 4.1.1 Ремонт и техническое обслуживание задвижек ХВС | 1 | раз за период | 12198,54 | 12198,54 0,14 за 1 м² |
| 4.1.2 Прочистка ливневой канализации вручную | 1 | раз за период | 0 | 0 0 за 1 м² |
| 4.2. Общие и частичные осмотры и обследования |  |  |  | 26270.60 0.31 за 1 м² |
| 4.2.1 Общие и частичные осмотры общедомовой системы холодного водоснабжения и водоотведения в технических помещениях | 8 | раз за период | 1759.23 | 14073,84 0,17 за 1 м² |
| 4.2.2 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках | 8 | раз за период | 586.26 | 4690,08 0,06 за 1 м² |
| 4.2.3 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 4 | раз за период | 1876.67 | 7506,68 0,09 за 1 м² |
| 4.3. Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и МОП |  |  |  | 161371.39 1.91 за 1 м² |
| 4.3.1 Периодическая проверка и прочистка вентканалов и дымоходов | 4 | раз за период | 23863.24 | 95452,96 1,13 за 1 м² |
| 4.3.2 Ремонт электрощитов | 1 | раз за период | 11257,42 | 11257,42 0,13 за 1 м² |
| 4.3.3 Ревизия вентилей в местах общего пользования | 1 | раз за период | 4691,27 | 4691,27 0,06 за 1 м² |
| 4.3.4 Очистка тех этажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 | раз за период | 10323,31 | 10323,31 0,12 за 1 м² |
| 4.3.5 Технический осмотр и ремонт ВРУ | 1 | раз за период | 1877,13 | 1877,13 0,02 за 1 м² |
| 4.3.6 Техническое обслуживание и ремонт ВДГО | 1 | раз за период | 13371,99 | 13371,99 0,16 за 1 м² |
| 4.3.7 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 | раз за период | 11260.09 | 22520,18 0,27 за 1 м² |
| 4.3.8 Электроизмерения | 1 | раз за период | 1877,13 | 1877,13 0,02 за 1 м² |
| V. Аварийное обслуживание |  |  |  | 32842.70 0.39 за 1 м² |
| 5.1 Аварийно-диспетчерское обслуживание | 365 | раз за период | 89.98 | 32842,7 0,39 за 1 м² |
| VI. Затраты по управлению |  |  |  | 774919.97 9.17 за 1 м² |
| 6.1 Расчетно-кассовое обслуживание | 365 | раз за период | 100.26 | 36594,9 0,43 за 1 м² |
| 6.2 Затраты по управлению домом и транспортные расходы | 365 | раз за период | 1554.28 | 567312,2 6,71 за 1 м² |
| 6.3 Электроэнергия на ОДН | 365 | раз за период | 419.15 | 152989,75 1,81 за 1 м² |
| 6.4 Затраты на охрану труда работников РЭС | 365 | раз за период | 12.86 | 4693,9 0,06 за 1 м² |
| 6.5 Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | 1 | раз за период | 13329,22 | 13329,22 0,16 за 1 м² |
| Итого |  |  |  | 2157982,94 25,53 за 1 м² |

ООО «Жилищное управление - ЖБК-1»