Перечень работ по многоквартирному дому,

расположенному по адресу г Белгород, ул Почтовая, д 82,

за период с 01.07.2026 г. по 30.06.2027 г.

Площадь помещений в собственности: 4768,5 м².

| Наименование вида работы (услуги) или группы работ (услуг) | Периодичность/ количественный показатель работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/ сметная стоимость работы (услуги) за единицу | Цена работы (услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования |  |  |  | 166462.67 2.91 за 1 м² |
| 1.1. Поддерживающая уборка |  |  |  | 96725.50 1.69 за 1 м² |
| 1.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 209 | раз за период | 186.14 | 38903,26 0,68 за 1 м² |
| 1.1.2 Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 52 | раз за период | 526.93 | 27400,36 0,48 за 1 м² |
| 1.1.3 Влажная протирка почтовых ящиков | 12 | раз за период | 1108.19 | 13298,28 0,23 за 1 м² |
| 1.1.4 Очистка металлических решеток и приямков. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 52 | раз за период | 329.30 | 17123,6 0,3 за 1 м² |
| 1.2. Генеральная уборка |  |  |  | 62113.28 1.09 за 1 м² |
| 1.2.1 Мытье лестничных площадок и маршей | 2 | раз за период | 5388.66 | 10777,32 0,19 за 1 м² |
| 1.2.2 Влажная протирка подоконников в подъезде | 2 | раз за период | 4358.65 | 8717,3 0,15 за 1 м² |
| 1.2.3 Влажная протирка стен | 2 | раз за период | 3254.82 | 6509,64 0,11 за 1 м² |
| 1.2.4 Влажная протирка шкафов для электрощитков и слаботочных устройств | 2 | раз за период | 3195.95 | 6391,9 0,11 за 1 м² |
| 1.2.5 Обметание потолков | 2 | раз за период | 3170.38 | 6340,76 0,11 за 1 м² |
| 1.2.6 Влажная протирка дверей | 2 | раз за период | 4103.07 | 8206,14 0,14 за 1 м² |
| 1.2.7 Мытьё окон | 2 | раз за период | 3765.48 | 7530,96 0,13 за 1 м² |
| 1.2.8 Влажная протирка перил | 2 | раз за период | 3819.63 | 7639,26 0,13 за 1 м² |
| 1.3. Санитарная обработка |  |  |  | 7623.89 0.13 за 1 м² |
| 1.3.1 Дератизация | 1 | раз за период | 7623,89 | 7623,89 0,13 за 1 м² |
| II. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |  |  |  | 297572.99 5.20 за 1 м² |
| 2.1. Холодный период |  |  |  | 167049.12 2.92 за 1 м² |
| 2.1.1 Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 40 | раз за период | 658.58 | 26343,2 0,46 за 1 м² |
| 2.1.2 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см | 25 | раз за период | 823.24 | 20581 0,36 за 1 м² |
| 2.1.3 Посыпка территории противогололедными составами | 30 | раз за период | 796.51 | 23895,3 0,42 за 1 м² |
| 2.1.4 Очистка урн от мусора | 108 | раз за период | 164.64 | 17781,12 0,31 за 1 м² |
| 2.1.5 Очистка территории от снега наносного происхождения (или подметание территорий свободных от снежного покрова) | 65 | раз за период | 365.91 | 23784,15 0,42 за 1 м² |
| 2.1.6 Очистка территории от наледи и льда | 21 | раз за период | 1097.75 | 23052,75 0,4 за 1 м² |
| 2.1.7 Уборка контейнерных площадок | 108 | раз за период | 292.70 | 31611,6 0,55 за 1 м² |
| 2.2. Теплый период |  |  |  | 130523.87 2.28 за 1 м² |
| 2.2.1 Подметание и уборка территории | 153 | раз за период | 152.99 | 23407,47 0,41 за 1 м² |
| 2.2.2 Очистка урн от мусора | 153 | раз за период | 148.18 | 22671,54 0,4 за 1 м² |
| 2.2.3 Подметание территорий в дни с осадками до 2 см | 61 | раз за период | 307.91 | 18782,51 0,33 за 1 м² |
| 2.2.4 Подметание территорий в дни с осадками свыше 2 см | 31 | раз за период | 635.08 | 19687,48 0,34 за 1 м² |
| 2.2.5 Уборка газонов | 92 | раз за период | 218.29 | 20082,68 0,35 за 1 м² |
| 2.2.6 Уборка контейнерных площадок | 153 | раз за период | 169.23 | 25892,19 0,45 за 1 м² |
| III. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов и внешнее благоустройство |  |  |  | 256124.78 4.48 за 1 м² |
| 3.1. Осмотры общего имущества |  |  |  | 54045.14 0.94 за 1 м² |
| 3.1.1 Осмотр внутренней и наружной штукатурки | 2 | раз за период | 12230.71 | 24461,42 0,43 за 1 м² |
| 3.1.2 Общие и частичные осмотры кровли | 6 | раз за период | 4930.62 | 29583,72 0,52 за 1 м² |
| 3.2. Содержание крыш и водосточных систем |  |  |  | 5084.60 0.09 за 1 м² |
| 3.2.1 Очистка кровли от мусора | 1 | раз за период | 3178,26 | 3178,26 0,06 за 1 м² |
| 3.2.2 Очистка крыш снега и наледи | 1 | раз за период | 1906,34 | 1906,34 0,03 за 1 м² |
| 3.3. Содержание оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  | 59581.30 1.04 за 1 м² |
| 3.3.1 Укрепление и регулировка доводчиков | 2 | раз за период | 9947.37 | 19894,74 0,35 за 1 м² |
| 3.3.2 Смазывание подъездных дверей | 2 | раз за период | 9947.37 | 19894,74 0,35 за 1 м² |
| 3.3.3 Смазывание замков тех помещений | 1 | раз за период | 19791,82 | 19791,82 0,35 за 1 м² |
| 3.4. Внешнее благоустройство |  |  |  | 59402.92 1.04 за 1 м² |
| 3.4.1 Частичный ремонт тротуарной плитки | 1 | раз за период | 19826,13 | 19826,13 0,35 за 1 м² |
| 3.4.2 Ремонт скамеек, качель и т. д. | 1 | раз за период | 19750,66 | 19750,66 0,35 за 1 м² |
| 3.4.3 Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 1 | раз за период | 19826,13 | 19826,13 0,35 за 1 м² |
| 3.5. Техническое обслуживание и ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 78010.82 1.36 за 1 м² |
| 3.5.1 Утепление подвалов и подъездов | 1 | раз за период | 19407,65 | 19407,65 0,34 за 1 м² |
| 3.5.2 Ремонт шиферного покрытия и устранение течи | 1 | раз за период | 19631,68 | 19631,68 0,34 за 1 м² |
| 3.5.3 Пробитие дополнительных гвоздей в шиферную кровлю | 2 | раз за период | 9744.19 | 19488,38 0,34 за 1 м² |
| 3.5.4 Частичное восстановление отмостки, козырьков, приямков | 1 | раз за период | 19483,11 | 19483,11 0,34 за 1 м² |
| IV. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 177474.31 3.10 за 1 м² |
| 4.1. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 32397.78 0.57 за 1 м² |
| 4.1.1 Ремонт и техническое обслуживание задвижек ХВС | 1 | раз за период | 9528,58 | 9528,58 0,17 за 1 м² |
| 4.1.2 Прочистка ливневой канализации вручную | 1 | раз за период | 22869,2 | 22869,2 0,4 за 1 м² |
| 4.2. Общие и частичные осмотры и обследования |  |  |  | 28586.16 0.50 за 1 м² |
| 4.2.1 Общие и частичные осмотры общедомовой системы холодного водоснабжения и водоотведения в технических помещениях | 8 | раз за период | 2143.79 | 17150,32 0,3 за 1 м² |
| 4.2.2 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках | 8 | раз за период | 238.33 | 1906,64 0,03 за 1 м² |
| 4.2.3 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 4 | раз за период | 2382.30 | 9529,2 0,17 за 1 м² |
| 4.3. Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и МОП |  |  |  | 116490.37 2.04 за 1 м² |
| 4.3.1 Периодическая проверка и прочистка вентканалов и дымоходов | 4 | раз за период | 16381.57 | 65526,28 1,15 за 1 м² |
| 4.3.2 Ремонт электрощитов | 1 | раз за период | 9109,35 | 9109,35 0,16 за 1 м² |
| 4.3.3 Ревизия вентилей в местах общего пользования | 1 | раз за период | 3178,26 | 3178,26 0,06 за 1 м² |
| 4.3.4 Очистка тех этажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 | раз за период | 6353,41 | 6353,41 0,11 за 1 м² |
| 4.3.5 Технический осмотр и ремонт ВРУ | 1 | раз за период | 1270,56 | 1270,56 0,02 за 1 м² |
| 4.3.6 Техническое обслуживание и ремонт ВДГО | 1 | раз за период | 13265,44 | 13265,44 0,23 за 1 м² |
| 4.3.7 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 | раз за период | 6670.61 | 13341,22 0,23 за 1 м² |
| 4.3.8 Электроизмерения | 1 | раз за период | 4445,85 | 4445,85 0,08 за 1 м² |
| V. Аварийное обслуживание |  |  |  | 30492.10 0.53 за 1 м² |
| 5.1 Аварийно-диспетчерское обслуживание | 365 | раз за период | 83.54 | 30492,1 0,53 за 1 м² |
| VI. Затраты по управлению |  |  |  | 549990.88 9.61 за 1 м² |
| 6.1 Расчетно-кассовое обслуживание | 365 | раз за период | 59.17 | 21597,05 0,38 за 1 м² |
| 6.2 Затраты по управлению домом и транспортные расходы | 365 | раз за период | 1083.56 | 395499,4 6,91 за 1 м² |
| 6.3 Электроэнергия на ОДН | 365 | раз за период | 322.96 | 117880,4 2,06 за 1 м² |
| 6.4 Затраты на охрану труда работников РЭС | 365 | раз за период | 12.19 | 4449,35 0,08 за 1 м² |
| 6.5 Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | 1 | раз за период | 9294,12 | 9294,12 0,16 за 1 м² |
| 6.6 Организация накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 | раз за период | 1270,56 | 1270,56 0,02 за 1 м² |
| Итого |  |  |  | 1478117,73 25,83 за 1 м² |

ООО «Жилищное управление - ЖБК-1»