Перечень работ по многоквартирному дому,

расположенному по адресу Белгородская обл, Белгородский р-н, пгт Разумное, ул Преображенская, д 1,

за период с 01.07.2026 г. по 30.06.2027 г.

Площадь помещений в собственности: 5043,09 м².

| Наименование вида работы (услуги) или группы работ (услуг) | Периодичность/ количественный показатель работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/ сметная стоимость работы (услуги) за единицу | Цена работы (услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования |  |  |  | 590835.08 9.76 за 1 м² |
| 1.1. Поддерживающая уборка |  |  |  | 242037.21 4.00 за 1 м² |
| 1.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 209 | раз за период | 517.25 | 108105,25 1,79 за 1 м² |
| 1.1.2 Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 52 | раз за период | 1209.39 | 62888,28 1,04 за 1 м² |
| 1.1.3 Влажная протирка почтовых ящиков | 12 | раз за период | 1282.86 | 15394,32 0,25 за 1 м² |
| 1.1.4 Очистка металлических решеток и приямков. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 52 | раз за период | 1070.18 | 55649,36 0,92 за 1 м² |
| 1.2. Генеральная уборка |  |  |  | 180513.23 2.98 за 1 м² |
| 1.2.1 Мытье лестничных площадок и маршей | 2 | раз за период | 18821.18 | 37642,36 0,62 за 1 м² |
| 1.2.2 Влажная протирка подоконников в подъезде | 2 | раз за период | 11489.35 | 22978,7 0,38 за 1 м² |
| 1.2.3 Влажная протирка стен | 2 | раз за период | 11206.67 | 22413,34 0,37 за 1 м² |
| 1.2.4 Влажная протирка шкафов для электрощитков и слаботочных устройств | 2 | раз за период | 9019.27 | 18038,54 0,3 за 1 м² |
| 1.2.5 Обметание потолков | 2 | раз за период | 10785.07 | 21570,14 0,36 за 1 м² |
| 1.2.6 Влажная протирка дверей | 2 | раз за период | 10648.48 | 21296,96 0,35 за 1 м² |
| 1.2.7 Мытьё окон | 2 | раз за период | 12487.28 | 24974,56 0,41 за 1 м² |
| 1.2.8 Влажная протирка перил | 1 | раз за период | 11598,63 | 11598,63 0,19 за 1 м² |
| 1.3. Санитарная обработка |  |  |  | 7390.25 0.12 за 1 м² |
| 1.3.1 Дератизация | 1 | раз за период | 7390,25 | 7390,25 0,12 за 1 м² |
| 1.4. Уборка мусоропровода |  |  |  | 160894.39 2.66 за 1 м² |
| 1.4.1 Удаление мусора из мусороприемных камер в контейнер | 261 | раз за период | 219.99 | 57417,39 0,95 за 1 м² |
| 1.4.2 Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 12 | раз за период | 3287.19 | 39446,28 0,65 за 1 м² |
| 1.4.3 Устранение засора мусоропровода | 12 | раз за период | 1355.16 | 16261,92 0,27 за 1 м² |
| 1.4.4 Уборка мусороприемных камер (вручную) | 261 | раз за период | 47.56 | 12413,16 0,21 за 1 м² |
| 1.4.5 Дезинфекция мусоросборников | 4 | раз за период | 2825.47 | 11301,88 0,19 за 1 м² |
| 1.4.6 Влажное подметание пола мусороприемных камер | 261 | раз за период | 92.16 | 24053,76 0,4 за 1 м² |
| II. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |  |  |  | 299713.14 4.95 за 1 м² |
| 2.1. Холодный период |  |  |  | 131566.74 2.17 за 1 м² |
| 2.1.1 Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 40 | раз за период | 772.91 | 30916,4 0,51 за 1 м² |
| 2.1.2 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см | 25 | раз за период | 1070.18 | 26754,5 0,44 за 1 м² |
| 2.1.3 Посыпка территории противогололедными составами | 30 | раз за период | 320.34 | 9610,2 0,16 за 1 м² |
| 2.1.4 Очистка урн от мусора | 108 | раз за период | 219.52 | 23708,16 0,39 за 1 м² |
| 2.1.5 Очистка территории от снега наносного происхождения (или подметание территорий свободных от снежного покрова) | 65 | раз за период | 249.70 | 16230,5 0,27 за 1 м² |
| 2.1.6 Очистка территории от наледи и льда | 21 | раз за период | 1159.38 | 24346,98 0,4 за 1 м² |
| 2.2. Теплый период |  |  |  | 168146.40 2.78 за 1 м² |
| 2.2.1 Подметание и уборка территории | 153 | раз за период | 321.66 | 49213,98 0,81 за 1 м² |
| 2.2.2 Очистка урн от мусора | 153 | раз за период | 128.79 | 19704,87 0,33 за 1 м² |
| 2.2.3 Подметание территорий в дни с осадками до 2 см | 61 | раз за период | 321.97 | 19640,17 0,32 за 1 м² |
| 2.2.4 Подметание территорий в дни с осадками свыше 2 см | 31 | раз за период | 526.88 | 16333,28 0,27 за 1 м² |
| 2.2.5 Поливка газонов, зеленых насаждений | 66 | раз за период | 117.08 | 7727,28 0,13 за 1 м² |
| 2.2.6 Уборка газонов | 92 | раз за период | 274.41 | 25245,72 0,42 за 1 м² |
| 2.2.7 Сезонное выкашивание газонов | 6 | раз за период | 4006.39 | 24038,34 0,4 за 1 м² |
| 2.2.8 Обрезка и снос деревьев и кустарников | 1 | раз за период | 6242,76 | 6242,76 0,1 за 1 м² |
| III. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов и внешнее благоустройство |  |  |  | 61877.29 1.02 за 1 м² |
| 3.1. Осмотры общего имущества |  |  |  | 15349.56 0.25 за 1 м² |
| 3.1.1 Осмотр внутренней и наружной штукатурки | 2 | раз за период | 4171.08 | 8342,16 0,14 за 1 м² |
| 3.1.2 Общие и частичные осмотры кровли | 6 | раз за период | 1167.90 | 7007,4 0,12 за 1 м² |
| 3.2. Содержание крыш и водосточных систем |  |  |  | 2015.36 0.03 за 1 м² |
| 3.2.1 Очистка кровли от мусора | 1 | раз за период | 2015,36 | 2015,36 0,03 за 1 м² |
| 3.3. Содержание оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  | 11484.06 0.19 за 1 м² |
| 3.3.1 Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | 1 | раз за период | 2881,31 | 2881,31 0,05 за 1 м² |
| 3.3.2 Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | 2 | раз за период | 1234.86 | 2469,72 0,04 за 1 м² |
| 3.3.3 Укрепление и регулировка доводчиков | 2 | раз за период | 1481.80 | 2963,6 0,05 за 1 м² |
| 3.3.4 Смазывание подъездных дверей | 2 | раз за период | 1070.20 | 2140,4 0,04 за 1 м² |
| 3.3.5 Смазывание замков тех помещений | 1 | раз за период | 1029,03 | 1029,03 0,02 за 1 м² |
| 3.4. Внешнее благоустройство |  |  |  | 12603.98 0.21 за 1 м² |
| 3.4.1 Частичный ремонт тротуарной плитки | 1 | раз за период | 1811,11 | 1811,11 0,03 за 1 м² |
| 3.4.2 Частичная окраска решетчатых ограждений, оград, МАФ | 1 | раз за период | 1317,15 | 1317,15 0,02 за 1 м² |
| 3.4.3 Частичная окраска урн | 1 | раз за период | 2195,17 | 2195,17 0,04 за 1 м² |
| 3.4.4 Замена урн | 1 | раз за период | 1097,64 | 1097,64 0,02 за 1 м² |
| 3.4.5 Ремонт скамеек, качель и т. д. | 1 | раз за период | 1550,42 | 1550,42 0,03 за 1 м² |
| 3.4.6 Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 1 | раз за период | 2167,85 | 2167,85 0,04 за 1 м² |
| 3.4.7 Посадка деревьев, кустарников | 1 | раз за период | 2464,64 | 2464,64 0,04 за 1 м² |
| 3.5. Содержание фундамента, подвала |  |  |  | 4928.81 0.08 за 1 м² |
| 3.5.1 Восстановление приямков, входов в подвалы | 1 | раз за период | 2464,64 | 2433,13 0,04 за 1 м² |
| 3.5.2 Частичное восстановление отмостки, заделка трещин | 1 | раз за период | 2495,68 | 2495,68 0,04 за 1 м² |
| 3.6. Техническое обслуживание и ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 15495.52 0.26 за 1 м² |
| 3.6.1 Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки | 1 | раз за период | 3594,08 | 3594,08 0,06 за 1 м² |
| 3.6.2 Утепление подвалов и подъездов | 1 | раз за период | 3281,24 | 3281,24 0,05 за 1 м² |
| 3.6.3 Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 1 | раз за период | 1737,95 | 1737,95 0,03 за 1 м² |
| 3.6.4 Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | 1 | раз за период | 2085,53 | 2085,53 0,03 за 1 м² |
| 3.6.5 Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | 2 | раз за период | 681.27 | 1362,54 0,02 за 1 м² |
| 3.6.6 Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока, осмотр ,прочистка системы водоотведения, укрепление защитной решетки водопроводной воронки | 2 | раз за период | 1717.09 | 3434,18 0,06 за 1 м² |
| IV. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 245663.80 4.06 за 1 м² |
| 4.1. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 58439.03 0.97 за 1 м² |
| 4.1.1 Ремонт и техническое обслуживание задвижек ХВС и ГВС | 1 | раз за период | 39639,57 | 39639,57 0,66 за 1 м² |
| 4.1.2 Прочистка ливневой канализации вручную | 1 | раз за период | 4030,92 | 4030,92 0,07 за 1 м² |
| 4.1.3 Опрессовка и промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1 | раз за период | 3359,2 | 3359,2 0,06 за 1 м² |
| 4.1.4 Испытание трубопроводов системы центрального отопления | 1 | раз за период | 4690,96 | 4690,96 0,08 за 1 м² |
| 4.1.5 Ликвидация воздушных пробок в системе отопления (в стояке) | 1 | раз за период | 6718,38 | 6718,38 0,11 за 1 м² |
| 4.2. Общие и частичные осмотры и обследования |  |  |  | 102587.53 1.70 за 1 м² |
| 4.2.1 Общие и частичные осмотры общедомовой системы холодного водоснабжения и водоотведения в технических помещениях | 12 | раз за период | 1735.44 | 20825,28 0,34 за 1 м² |
| 4.2.2 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках, снятие показаний потребленных коммунальных ресурсов | 12 | раз за период | 801.49 | 9617,88 0,16 за 1 м² |
| 4.2.3 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 4 | раз за период | 10245.87 | 40983,48 0,68 за 1 м² |
| 4.2.4 Общие и частичные осмотры общедомовой системы ЦО. Внутриквартирные устройства | 1 | раз за период | 15127,81 | 15127,81 0,25 за 1 м² |
| 4.2.5 Осмотр системы ЦО. Устройства в подвальных помещениях | 7 | раз за период | 2290.44 | 16033,08 0,27 за 1 м² |
| 4.3. Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и МОП |  |  |  | 84637.24 1.40 за 1 м² |
| 4.3.1 Периодическая проверка и прочистка вентканалов | 4 | раз за период | 4696.61 | 18786,44 0,31 за 1 м² |
| 4.3.2 Ремонт электрощитов | 1 | раз за период | 6562,27 | 6562,27 0,11 за 1 м² |
| 4.3.3 Ревизия вентилей в местах общего пользования | 1 | раз за период | 6694,59 | 6694,59 0,11 за 1 м² |
| 4.3.4 Очистка тех этажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 | раз за период | 5466,34 | 5466,34 0,09 за 1 м² |
| 4.3.5 Электроизмерения | 1 | раз за период | 13204,89 | 13204,89 0,22 за 1 м² |
| 4.3.6 Технический осмотр и ремонт ВРУ | 1 | раз за период | 5865,37 | 5865,37 0,1 за 1 м² |
| 4.3.7 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 | раз за период | 4958.53 | 9917,06 0,16 за 1 м² |
| 4.3.8 Проверка и ремонт водяных теплообменников, насосов, запорной арматуры | 2 | раз за период | 9070.14 | 18140,28 0,3 за 1 м² |
| V. Аварийное обслуживание |  |  |  | 31605.35 0.52 за 1 м² |
| 5.1 Аварийно-диспетчерское обслуживание | 365 | раз за период | 86.59 | 31605,35 0,52 за 1 м² |
| VI. Затраты по управлению |  |  |  | 503207.27 8.32 за 1 м² |
| 6.1 Расчетно-кассовое обслуживание | 365 | раз за период | 84.67 | 30904,55 0,51 за 1 м² |
| 6.2 Затраты по управлению домом и транспортные расходы | 365 | раз за период | 1166.49 | 425768,85 7,04 за 1 м² |
| 6.3 Затраты на охрану труда работников РЭС | 365 | раз за период | 15.18 | 5540,7 0,09 за 1 м² |
| 6.4 Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | 1 | раз за период | 10738,32 | 10738,32 0,18 за 1 м² |
| 6.5 Организация накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 | раз за период | 671,85 | 671,85 0,01 за 1 м² |
| 6.6 Снятие показаний индивидуальных и общедомовых приборов учета | 12 | раз за период | 2465.25 | 29583 0,49 за 1 м² |
| VII. Содержание и ремонт лифта |  |  |  | 375574.05 6.21 за 1 м² |
| 7.1 Содержание и текущий ремонт лифтов | 365 | раз за период | 1028.97 | 375574,05 6,21 за 1 м² |
| VIII. Техническое обслуживание домофона |  |  |  | 69875.60 1.16 за 1 м² |
| 8.1 Техническое обслуживание домофона | 365 | раз за период | 191.44 | 69875,6 1,16 за 1 м² |
| Итого |  |  |  | 2178351,58 36 за 1 м² |

ООО «Жилищное управление - ЖБК-1»