Перечень работ по многоквартирному дому,

расположенному по адресу Белгородская обл, Белгородский р-н, пгт Разумное, ул Преображенская, д 5,

за период с 01.07.2026 г. по 30.06.2027 г.

Площадь помещений в собственности: 3369,4 м².

| Наименование вида работы (услуги) или группы работ (услуг) | Периодичность/ количественный показатель работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/ сметная стоимость работы (услуги) за единицу | Цена работы (услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования |  |  |  | 294774.59 7.29 за 1 м² |
| 1.1. Поддерживающая уборка |  |  |  | 183665.90 4.54 за 1 м² |
| 1.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 209 | раз за период | 413.82 | 86488,38 2,14 за 1 м² |
| 1.1.2 Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 52 | раз за период | 1021.52 | 53119,04 1,31 за 1 м² |
| 1.1.3 Влажная протирка почтовых ящиков | 12 | раз за период | 1033.32 | 12399,84 0,31 за 1 м² |
| 1.1.4 Очистка металлических решеток и приямков. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 52 | раз за период | 608.82 | 31658,64 0,78 за 1 м² |
| 1.2. Генеральная уборка |  |  |  | 104824.27 2.59 за 1 м² |
| 1.2.1 Мытье лестничных площадок и маршей | 2 | раз за период | 7090.48 | 14180,96 0,35 за 1 м² |
| 1.2.2 Влажная протирка подоконников в подъезде | 2 | раз за период | 10007.79 | 20015,58 0,5 за 1 м² |
| 1.2.3 Влажная протирка стен | 2 | раз за период | 7661.34 | 15322,68 0,38 за 1 м² |
| 1.2.4 Влажная протирка шкафов для электрощитков и слаботочных устройств | 2 | раз за период | 4697.24 | 9394,48 0,23 за 1 м² |
| 1.2.5 Обметание потолков | 2 | раз за период | 7223.01 | 14446,02 0,36 за 1 м² |
| 1.2.6 Влажная протирка дверей | 2 | раз за период | 5605.96 | 11211,92 0,28 за 1 м² |
| 1.2.7 Мытьё окон | 2 | раз за период | 7699.28 | 15398,56 0,38 за 1 м² |
| 1.2.8 Влажная протирка перил | 1 | раз за период | 4854,07 | 4854,07 0,12 за 1 м² |
| 1.3. Санитарная обработка |  |  |  | 6284.42 0.16 за 1 м² |
| 1.3.1 Дератизация | 1 | раз за период | 6284,42 | 6284,42 0,16 за 1 м² |
| II. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |  |  |  | 393745.03 9.74 за 1 м² |
| 2.1. Холодный период |  |  |  | 128103.52 3.17 за 1 м² |
| 2.1.1 Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 40 | раз за период | 594.55 | 23782 0,59 за 1 м² |
| 2.1.2 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см | 25 | раз за период | 624.28 | 15607 0,39 за 1 м² |
| 2.1.3 Посыпка территории противогололедными составами | 30 | раз за период | 320.34 | 9610,2 0,24 за 1 м² |
| 2.1.4 Очистка урн от мусора | 108 | раз за период | 356.73 | 38526,84 0,95 за 1 м² |
| 2.1.5 Очистка территории от снега наносного происхождения (или подметание территорий свободных от снежного покрова) | 65 | раз за период | 249.70 | 16230,5 0,4 за 1 м² |
| 2.1.6 Очистка территории от наледи и льда | 21 | раз за период | 1159.38 | 24346,98 0,6 за 1 м² |
| 2.2. Теплый период |  |  |  | 265641.51 6.57 за 1 м² |
| 2.2.1 Подметание и уборка территории | 153 | раз за период | 272.72 | 41726,16 1,03 за 1 м² |
| 2.2.2 Очистка урн от мусора | 153 | раз за период | 175.63 | 26871,39 0,67 за 1 м² |
| 2.2.3 Подметание территорий в дни с осадками до 2 см | 61 | раз за период | 230.52 | 14061,72 0,35 за 1 м² |
| 2.2.4 Подметание территорий в дни с осадками свыше 2 см | 31 | раз за период | 622.00 | 19282 0,48 за 1 м² |
| 2.2.5 Поливка газонов, зеленых насаждений | 66 | раз за период | 117.08 | 7727,28 0,19 за 1 м² |
| 2.2.6 Уборка газонов | 92 | раз за период | 274.41 | 25245,72 0,62 за 1 м² |
| 2.2.7 Сезонное выкашивание газонов | 6 | раз за период | 1811.11 | 10866,66 0,27 за 1 м² |
| 2.2.8 Агротехнические мероприятия по уходу за зелеными насаждениями, восстановление отдельных участков газонов, клумб, (посадка и замена деревьев, посев трав) | 7 | раз за период | 17122.94 | 119860,58 2,96 за 1 м² |
| III. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов и внешнее благоустройство |  |  |  | 59689.53 1.48 за 1 м² |
| 3.1. Осмотры общего имущества |  |  |  | 25551.06 0.63 за 1 м² |
| 3.1.1 Осмотр внутренней и наружной штукатурки | 2 | раз за период | 5908.83 | 11817,66 0,29 за 1 м² |
| 3.1.2 Общие и частичные осмотры кровли | 6 | раз за период | 2288.90 | 13733,4 0,34 за 1 м² |
| 3.2. Содержание крыш и водосточных систем |  |  |  | 1795.63 0.04 за 1 м² |
| 3.2.1 Очистка кровли от мусора | 1 | раз за период | 1795,63 | 1795,63 0,04 за 1 м² |
| 3.3. Содержание оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  | 9186.85 0.23 за 1 м² |
| 3.3.1 Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | 1 | раз за период | 2304,98 | 2304,98 0,06 за 1 м² |
| 3.3.2 Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | 2 | раз за период | 987.84 | 1975,68 0,05 за 1 м² |
| 3.3.3 Укрепление и регулировка доводчиков | 2 | раз за период | 1185.42 | 2370,84 0,06 за 1 м² |
| 3.3.4 Смазывание подъездных дверей | 2 | раз за период | 856.13 | 1712,26 0,04 за 1 м² |
| 3.3.5 Смазывание замков тех помещений | 1 | раз за период | 823,09 | 823,09 0,02 за 1 м² |
| 3.4. Внешнее благоустройство |  |  |  | 10262.03 0.25 за 1 м² |
| 3.4.1 Частичный ремонт тротуарной плитки | 1 | раз за период | 1446,45 | 1446,45 0,04 за 1 м² |
| 3.4.2 Частичная окраска решетчатых ограждений, оград, МАФ | 1 | раз за период | 1053,71 | 1053,71 0,03 за 1 м² |
| 3.4.3 Частичная окраска урн | 1 | раз за период | 1939,05 | 1939,05 0,05 за 1 м² |
| 3.4.4 Замена урн | 1 | раз за период | 876,64 | 876,64 0,02 за 1 м² |
| 3.4.5 Ремонт скамеек, качель и т. д. | 1 | раз за период | 1240,29 | 1240,29 0,03 за 1 м² |
| 3.4.6 Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 1 | раз за период | 1734,23 | 1734,23 0,04 за 1 м² |
| 3.4.7 Посадка деревьев, кустарников | 1 | раз за период | 1971,66 | 1971,66 0,05 за 1 м² |
| 3.5. Содержание фундамента, подвала |  |  |  | 3112.58 0.08 за 1 м² |
| 3.5.1 Восстановление приямков, входов в подвалы | 1 | раз за период | 1536,65 | 1536,65 0,04 за 1 м² |
| 3.5.2 Частичное восстановление отмостки, заделка трещин | 1 | раз за период | 1575,93 | 1575,93 0,04 за 1 м² |
| 3.6. Техническое обслуживание и ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 9781.38 0.24 за 1 м² |
| 3.6.1 Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки | 1 | раз за период | 2266,11 | 2266,11 0,06 за 1 м² |
| 3.6.2 Утепление подвалов и подъездов | 1 | раз за период | 2071,97 | 2071,97 0,05 за 1 м² |
| 3.6.3 Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 1 | раз за период | 1097,44 | 1097,44 0,03 за 1 м² |
| 3.6.4 Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | 1 | раз за период | 1316,94 | 1316,94 0,03 за 1 м² |
| 3.6.5 Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | 2 | раз за период | 430.19 | 860,38 0,02 за 1 м² |
| 3.6.6 Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока, осмотр ,прочистка системы водоотведения, укрепление защитной решетки водопроводной воронки | 2 | раз за период | 1084.27 | 2168,54 0,05 за 1 м² |
| IV. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 227379.96 5.62 за 1 м² |
| 4.1. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 83839.19 2.07 за 1 м² |
| 4.1.1 Ремонт и техническое обслуживание задвижек ХВС и ГВС | 1 | раз за период | 53034,85 | 53034,85 1,31 за 1 м² |
| 4.1.2 Прочистка ливневой канализации вручную | 1 | раз за период | 4488,84 | 4488,84 0,11 за 1 м² |
| 4.1.3 Опрессовка и промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1 | раз за период | 9102,51 | 9102,51 0,23 за 1 м² |
| 4.1.4 Испытание трубопроводов системы центрального отопления | 1 | раз за период | 11349,03 | 11349,03 0,28 за 1 м² |
| 4.1.5 Ликвидация воздушных пробок в системе отопления (в стояке) | 1 | раз за период | 5863,96 | 5863,96 0,15 за 1 м² |
| 4.2. Общие и частичные осмотры и обследования |  |  |  | 64538.26 1.60 за 1 м² |
| 4.2.1 Общие и частичные осмотры общедомовой системы холодного водоснабжения и водоотведения в технических помещениях | 12 | раз за период | 968.78 | 11625,36 0,29 за 1 м² |
| 4.2.2 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках, снятие показаний потребленных коммунальных ресурсов | 12 | раз за период | 483.07 | 5796,84 0,14 за 1 м² |
| 4.2.3 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 4 | раз за период | 7631.05 | 30524,2 0,76 за 1 м² |
| 4.2.4 Общие и частичные осмотры общедомовой системы ЦО. Внутриквартирные устройства | 1 | раз за период | 11208,44 | 11208,44 0,28 за 1 м² |
| 4.2.5 Осмотр системы ЦО. Устройства в подвальных помещениях | 7 | раз за период | 769.06 | 5383,42 0,13 за 1 м² |
| 4.3. Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и МОП |  |  |  | 79002.51 1.95 за 1 м² |
| 4.3.1 Периодическая проверка и прочистка вентканалов | 4 | раз за период | 3872.15 | 15488,6 0,38 за 1 м² |
| 4.3.2 Ремонт электрощитов | 1 | раз за период | 4386,58 | 4386,58 0,11 за 1 м² |
| 4.3.3 Ревизия вентилей в местах общего пользования | 1 | раз за период | 7776,66 | 7776,66 0,19 за 1 м² |
| 4.3.4 Очистка тех этажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 | раз за период | 1346,42 | 1346,42 0,03 за 1 м² |
| 4.3.5 Электроизмерения | 1 | раз за период | 14532,29 | 14532,29 0,36 за 1 м² |
| 4.3.6 Технический осмотр и ремонт ВРУ | 1 | раз за период | 1065,42 | 1065,42 0,03 за 1 м² |
| 4.3.7 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 | раз за период | 5981.15 | 11962,3 0,3 за 1 м² |
| 4.3.8 Проверка и ремонт водяных теплообменников, насосов, запорной арматуры | 2 | раз за период | 11222.12 | 22444,24 0,56 за 1 м² |
| V. Аварийное обслуживание |  |  |  | 20648.05 0.51 за 1 м² |
| 5.1 Аварийно-диспетчерское обслуживание | 365 | раз за период | 56.57 | 20648,05 0,51 за 1 м² |
| VI. Затраты по управлению |  |  |  | 363077.04 8.98 за 1 м² |
| 6.1 Расчетно-кассовое обслуживание | 365 | раз за период | 70.10 | 25586,5 0,63 за 1 м² |
| 6.2 Затраты по управлению домом и транспортные расходы | 365 | раз за период | 652.81 | 238275,65 5,89 за 1 м² |
| 6.3 Затраты на охрану труда работников РЭС | 365 | раз за период | 9.22 | 3365,3 0,08 за 1 м² |
| 6.4 Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | 1 | раз за период | 68230,52 | 68230,52 1,69 за 1 м² |
| 6.5 Организация накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 | раз за период | 936,95 | 936,95 0,02 за 1 м² |
| 6.6 Снятие показаний индивидуальных и общедомовых приборов учета | 12 | раз за период | 2223.51 | 26682,12 0,66 за 1 м² |
| VII. Содержание и ремонт лифта |  |  |  | 263044.55 6.51 за 1 м² |
| 7.1 Содержание и текущий ремонт лифтов | 365 | раз за период | 720.67 | 263044,55 6,51 за 1 м² |
| VIII. Техническое обслуживание домофона |  |  |  | 74825.00 1.85 за 1 м² |
| 8.1 Техническое обслуживание домофона | 365 | раз за период | 205.00 | 74825 1,85 за 1 м² |
| Итого |  |  |  | 1697183,75 41,98 за 1 м² |

ООО «Жилищное управление - ЖБК-1»