Перечень работ по многоквартирному дому,

расположенному по адресу Белгородская обл, Белгородский р-н, пгт Разумное, ул Преображенская, д 7,

за период с 01.07.2026 г. по 30.06.2027 г.

Площадь помещений в собственности: 8119,6 м².

| Наименование вида работы (услуги) или группы работ (услуг) | Периодичность/ количественный показатель работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/ сметная стоимость работы (услуги) за единицу | Цена работы (услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования |  |  |  | 419552.83 4.31 за 1 м² |
| 1.1. Поддерживающая уборка |  |  |  | 255708.87 2.62 за 1 м² |
| 1.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 209 | раз за период | 568.79 | 118877,11 1,22 за 1 м² |
| 1.1.2 Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 52 | раз за период | 1364.27 | 70942,04 0,73 за 1 м² |
| 1.1.3 Влажная протирка почтовых ящиков | 12 | раз за период | 1028.69 | 12344,28 0,13 за 1 м² |
| 1.1.4 Очистка металлических решеток и приямков. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 52 | раз за период | 1029.72 | 53545,44 0,55 за 1 м² |
| 1.2. Генеральная уборка |  |  |  | 151944.94 1.56 за 1 м² |
| 1.2.1 Мытье лестничных площадок и маршей | 2 | раз за период | 7730.65 | 15461,3 0,16 за 1 м² |
| 1.2.2 Влажная протирка подоконников в подъезде | 2 | раз за период | 10929.65 | 21859,3 0,22 за 1 м² |
| 1.2.3 Влажная протирка стен | 2 | раз за период | 8387.56 | 16775,12 0,17 за 1 м² |
| 1.2.4 Влажная протирка шкафов для электрощитков и слаботочных устройств | 2 | раз за период | 29395.32 | 58790,64 0,6 за 1 м² |
| 1.2.5 Обметание потолков | 2 | раз за период | 3918.58 | 7837,16 0,08 за 1 м² |
| 1.2.6 Влажная протирка дверей | 2 | раз за период | 4463.59 | 8927,18 0,09 за 1 м² |
| 1.2.7 Мытьё окон | 2 | раз за период | 8920.00 | 17840 0,18 за 1 м² |
| 1.2.8 Влажная протирка перил | 1 | раз за период | 4454,24 | 4454,24 0,05 за 1 м² |
| 1.3. Санитарная обработка |  |  |  | 11899.02 0.12 за 1 м² |
| 1.3.1 Дератизация | 1 | раз за период | 11899,02 | 11899,02 0,12 за 1 м² |
| II. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |  |  |  | 1033403.64 10.61 за 1 м² |
| 2.1. Холодный период |  |  |  | 390863.44 4.01 за 1 м² |
| 2.1.1 Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 40 | раз за период | 1783.64 | 71345,6 0,73 за 1 м² |
| 2.1.2 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см | 25 | раз за период | 2318.74 | 57968,5 0,6 за 1 м² |
| 2.1.3 Посыпка территории противогололедными составами | 30 | раз за период | 1509.43 | 45282,9 0,47 за 1 м² |
| 2.1.4 Очистка урн от мусора | 108 | раз за период | 356.73 | 38526,84 0,4 за 1 м² |
| 2.1.5 Очистка территории от снега наносного происхождения (или подметание территорий свободных от снежного покрова) | 65 | раз за период | 1783.64 | 115936,6 1,19 за 1 м² |
| 2.1.6 Очистка территории от наледи и льда | 21 | раз за период | 2943.00 | 61803 0,63 за 1 м² |
| 2.2. Теплый период |  |  |  | 642540.20 6.59 за 1 м² |
| 2.2.1 Подметание и уборка территории | 153 | раз за период | 795.79 | 121755,87 1,25 за 1 м² |
| 2.2.2 Очистка урн от мусора | 153 | раз за период | 263.44 | 40306,32 0,41 за 1 м² |
| 2.2.3 Подметание территорий в дни с осадками до 2 см | 61 | раз за период | 779.33 | 47539,13 0,49 за 1 м² |
| 2.2.4 Подметание территорий в дни с осадками свыше 2 см | 31 | раз за период | 1624.50 | 50359,5 0,52 за 1 м² |
| 2.2.5 Уборка газонов | 92 | раз за период | 667.36 | 61397,12 0,63 за 1 м² |
| 2.2.6 Сезонное выкашивание газонов | 7 | раз за период | 4555.21 | 31886,47 0,33 за 1 м² |
| 2.2.7 Обеспечение сохранности, уход и содержание зеленых насаждений | 7 | раз за период | 41327.97 | 289295,79 2,97 за 1 м² |
| III. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов и внешнее благоустройство |  |  |  | 184431.25 1.89 за 1 м² |
| 3.1. Осмотры общего имущества |  |  |  | 87890.32 0.90 за 1 м² |
| 3.1.1 Осмотр внутренней и наружной штукатурки | 2 | раз за период | 18389.57 | 36779,14 0,38 за 1 м² |
| 3.1.2 Общие и частичные осмотры кровли | 6 | раз за период | 8518.53 | 51111,18 0,52 за 1 м² |
| 3.2. Содержание крыш и водосточных систем |  |  |  | 4946.33 0.05 за 1 м² |
| 3.2.1 Очистка кровли от мусора | 1 | раз за период | 4946,33 | 4946,33 0,05 за 1 м² |
| 3.3. Содержание оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  | 29638.18 0.30 за 1 м² |
| 3.3.1 Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | 1 | раз за период | 6837,28 | 6837,28 0,07 за 1 м² |
| 3.3.2 Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | 2 | раз за период | 3270.02 | 6540,04 0,07 за 1 м² |
| 3.3.3 Укрепление и регулировка доводчиков | 2 | раз за период | 3805.09 | 7610,18 0,08 за 1 м² |
| 3.3.4 Смазывание подъездных дверей | 2 | раз за период | 2913.29 | 5826,58 0,06 за 1 м² |
| 3.3.5 Смазывание замков тех помещений | 1 | раз за период | 2824,1 | 2824,1 0,03 за 1 м² |
| 3.4. Внешнее благоустройство |  |  |  | 27020.87 0.28 за 1 м² |
| 3.4.1 Частичный ремонт тротуарной плитки | 1 | раз за период | 4518,56 | 4518,56 0,05 за 1 м² |
| 3.4.2 Частичная окраска решетчатых ограждений, оград, МАФ | 1 | раз за период | 3448,37 | 3448,37 0,04 за 1 м² |
| 3.4.3 Частичная окраска урн | 1 | раз за период | 3279,64 | 3279,64 0,03 за 1 м² |
| 3.4.4 Замена урн | 1 | раз за период | 2378,19 | 2378,19 0,02 за 1 м² |
| 3.4.5 Ремонт скамеек, качель и т. д. | 1 | раз за период | 3359,2 | 3359,2 0,03 за 1 м² |
| 3.4.6 Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 1 | раз за период | 4696,92 | 4696,92 0,05 за 1 м² |
| 3.4.7 Посадка деревьев, кустарников | 1 | раз за период | 5339,99 | 5339,99 0,06 за 1 м² |
| 3.5. Содержание фундамента, подвала |  |  |  | 8430.68 0.09 за 1 м² |
| 3.5.1 Восстановление приямков, входов в подвалы | 1 | раз за период | 4161,83 | 4161,83 0,04 за 1 м² |
| 3.5.2 Частичное восстановление отмостки, заделка трещин | 1 | раз за период | 4268,85 | 4268,85 0,04 за 1 м² |
| 3.6. Техническое обслуживание и ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 26504.87 0.27 за 1 м² |
| 3.6.1 Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки | 1 | раз за период | 6147,62 | 6147,62 0,06 за 1 м² |
| 3.6.2 Утепление подвалов и подъездов | 1 | раз за период | 5612,53 | 5612,53 0,06 за 1 м² |
| 3.6.3 Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 1 | раз за период | 2972,74 | 2972,74 0,03 за 1 м² |
| 3.6.4 Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | 1 | раз за период | 3567,28 | 3567,28 0,04 за 1 м² |
| 3.6.5 Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | 2 | раз за период | 1165.30 | 2330,6 0,02 за 1 м² |
| 3.6.6 Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока, осмотр ,прочистка системы водоотведения, укрепление защитной решетки водопроводной воронки | 2 | раз за период | 2937.05 | 5874,1 0,06 за 1 м² |
| IV. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 355127.63 3.65 за 1 м² |
| 4.1. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 92009.82 0.94 за 1 м² |
| 4.1.1 Ремонт и техническое обслуживание задвижек ХВС и ГВС | 1 | раз за период | 57002,95 | 57002,95 0,59 за 1 м² |
| 4.1.2 Прочистка ливневой канализации вручную | 1 | раз за период | 4987,46 | 4987,46 0,05 за 1 м² |
| 4.1.3 Опрессовка и промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1 | раз за период | 14170,41 | 14170,41 0,15 за 1 м² |
| 4.1.4 Испытание трубопроводов системы центрального отопления | 1 | раз за период | 6005,98 | 6005,98 0,06 за 1 м² |
| 4.1.5 Ликвидация воздушных пробок в системе отопления (в стояке) | 1 | раз за период | 9843,02 | 9843,02 0,1 за 1 м² |
| 4.2. Общие и частичные осмотры и обследования |  |  |  | 166250.03 1.71 за 1 м² |
| 4.2.1 Общие и частичные осмотры общедомовой системы холодного водоснабжения и водоотведения в технических помещениях | 12 | раз за период | 1675.58 | 20106,96 0,21 за 1 м² |
| 4.2.2 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках, снятие показаний потребленных коммунальных ресурсов | 12 | раз за период | 1115.44 | 13385,28 0,14 за 1 м² |
| 4.2.3 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 4 | раз за период | 21835.01 | 87340,04 0,9 за 1 м² |
| 4.2.4 Общие и частичные осмотры общедомовой системы ЦО. Внутриквартирные устройства | 1 | раз за период | 30434,32 | 30434,32 0,31 за 1 м² |
| 4.2.5 Осмотр системы ЦО. Устройства в подвальных помещениях | 7 | раз за период | 2140.49 | 14983,43 0,15 за 1 м² |
| 4.3. Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и МОП |  |  |  | 96867.78 0.99 за 1 м² |
| 4.3.1 Периодическая проверка и прочистка вентканалов | 4 | раз за период | 2003.62 | 8014,48 0,08 за 1 м² |
| 4.3.2 Ремонт электрощитов | 1 | раз за период | 8167,43 | 8167,43 0,08 за 1 м² |
| 4.3.3 Ревизия вентилей в местах общего пользования | 1 | раз за период | 3644,17 | 3644,17 0,04 за 1 м² |
| 4.3.4 Очистка тех этажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 | раз за период | 4935,84 | 4935,84 0,05 за 1 м² |
| 4.3.5 Электроизмерения | 1 | раз за период | 15370,96 | 15370,96 0,16 за 1 м² |
| 4.3.6 Технический осмотр и ремонт ВРУ | 1 | раз за период | 1180,28 | 1180,28 0,01 за 1 м² |
| 4.3.7 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 | раз за период | 6544.94 | 13089,88 0,13 за 1 м² |
| 4.3.8 Проверка и ремонт водяных теплообменников, насосов, запорной арматуры | 2 | раз за период | 12380.84 | 24761,68 0,25 за 1 м² |
| 4.3.9 Техническое обслуживание и ремонт ВДГО | 1 | раз за период | 17703,06 | 17703,06 0,18 за 1 м² |
| V. Аварийное обслуживание |  |  |  | 55443.50 0.57 за 1 м² |
| 5.1 Аварийно-диспетчерское обслуживание | 365 | раз за период | 151.90 | 55443,5 0,57 за 1 м² |
| VI. Затраты по управлению |  |  |  | 906851.18 9.31 за 1 м² |
| 6.1 Расчетно-кассовое обслуживание | 365 | раз за период | 181.08 | 66094,2 0,68 за 1 м² |
| 6.2 Затраты по управлению домом и транспортные расходы | 365 | раз за период | 1941.65 | 708702,25 7,27 за 1 м² |
| 6.3 Затраты на охрану труда работников РЭС | 365 | раз за период | 19.90 | 7263,5 0,07 за 1 м² |
| 6.4 Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | 1 | раз за период | 93379,74 | 93379,74 0,96 за 1 м² |
| 6.5 Организация накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 | раз за период | 1180,25 | 1180,25 0,01 за 1 м² |
| 6.6 Снятие показаний индивидуальных и общедомовых приборов учета | 12 | раз за период | 2519.27 | 30231,24 0,31 за 1 м² |
| VII. Содержание и ремонт лифта |  |  |  | 605608.00 6.22 за 1 м² |
| 7.1 Содержание и текущий ремонт лифтов | 365 | раз за период | 1659.20 | 605608 6,22 за 1 м² |
| VIII. Техническое обслуживание домофона |  |  |  | 178222.20 1.83 за 1 м² |
| 8.1 Техническое обслуживание домофона | 365 | раз за период | 488.28 | 178222,2 1,83 за 1 м² |
| Итого |  |  |  | 3738640,23 38,37 за 1 м² |

ООО «Жилищное управление - ЖБК-1»