Перечень работ по многоквартирному дому,

расположенному по адресу г Белгород, пр-кт Славы, д 34,

за период с 01.07.2026 г. по 30.06.2027 г.

Площадь помещений в собственности: 2872,5 м².

| Наименование вида работы (услуги) или группы работ (услуг) | Периодичность/ количественный показатель работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/ сметная стоимость работы (услуги) за единицу | Цена работы (услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования |  |  |  | 152698.73 4.43 за 1 м² |
| 1.1. Поддерживающая уборка |  |  |  | 88122.20 2.56 за 1 м² |
| 1.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 209 | раз за период | 164.64 | 34409,76 1 за 1 м² |
| 1.1.2 Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 52 | раз за период | 380.59 | 19790,68 0,57 за 1 м² |
| 1.1.3 Влажная протирка почтовых ящиков | 12 | раз за период | 534.56 | 6414,72 0,19 за 1 м² |
| 1.1.4 Очистка металлических решеток и приямков. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 52 | раз за период | 202.33 | 10521,16 0,31 за 1 м² |
| 1.1.5 Уборка пола кабин лифтов | 261 | раз за период | 65.08 | 16985,88 0,49 за 1 м² |
| 1.2. Генеральная уборка |  |  |  | 46580.77 1.35 за 1 м² |
| 1.2.1 Мытье лестничных площадок и маршей | 2 | раз за период | 3872.70 | 7745,4 0,23 за 1 м² |
| 1.2.2 Влажная протирка подоконников в подъезде | 2 | раз за период | 3341.86 | 6683,72 0,19 за 1 м² |
| 1.2.3 Влажная протирка стен | 2 | раз за период | 2879.90 | 5759,8 0,17 за 1 м² |
| 1.2.4 Влажная протирка шкафов для электрощитков и слаботочных устройств | 2 | раз за период | 2518.64 | 5037,28 0,15 за 1 м² |
| 1.2.5 Обметание потолков | 2 | раз за период | 2439.76 | 4879,52 0,14 за 1 м² |
| 1.2.6 Влажная протирка дверей | 2 | раз за период | 2642.61 | 5285,22 0,15 за 1 м² |
| 1.2.7 Мытьё окон | 2 | раз за период | 2761.52 | 5523,04 0,16 за 1 м² |
| 1.2.8 Влажная протирка перил | 1 | раз за период | 5666,79 | 5666,79 0,16 за 1 м² |
| 1.3. Санитарная обработка |  |  |  | 2678.80 0.08 за 1 м² |
| 1.3.1 Дератизация | 1 | раз за период | 2678,8 | 2678,8 0,08 за 1 м² |
| 1.4. Уборка мусоропровода |  |  |  | 15316.96 0.44 за 1 м² |
| 1.4.1 Удаление мусора из мусороприемных камер в контейнер | 261 | раз за период | 13.18 | 3439,98 0,1 за 1 м² |
| 1.4.2 Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 12 | раз за период | 220.15 | 2641,8 0,08 за 1 м² |
| 1.4.3 Устранение засора мусоропровода | 12 | раз за период | 198.20 | 2378,4 0,07 за 1 м² |
| 1.4.4 Уборка мусороприемных камер (вручную) | 261 | раз за период | 9.53 | 2487,33 0,07 за 1 м² |
| 1.4.5 Дезинфекция мусоросборников | 4 | раз за период | 483.58 | 1934,32 0,06 за 1 м² |
| 1.4.6 Влажное подметание пола мусороприемных камер | 261 | раз за период | 9.33 | 2435,13 0,07 за 1 м² |
| II. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |  |  |  | 107039.98 3.11 за 1 м² |
| 2.1. Холодный период |  |  |  | 53733.33 1.56 за 1 м² |
| 2.1.1 Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 40 | раз за период | 246.96 | 9878,4 0,29 за 1 м² |
| 2.1.2 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см | 25 | раз за период | 310.99 | 7774,75 0,23 за 1 м² |
| 2.1.3 Посыпка территории противогололедными составами | 30 | раз за период | 221.35 | 6640,5 0,19 за 1 м² |
| 2.1.4 Очистка урн от мусора | 108 | раз за период | 54.89 | 5928,12 0,17 за 1 м² |
| 2.1.5 Очистка территории от снега наносного происхождения (или подметание территорий свободных от снежного покрова) | 65 | раз за период | 153.67 | 9988,55 0,29 за 1 м² |
| 2.1.6 Очистка территории от наледи и льда | 21 | раз за период | 267.65 | 5620,65 0,16 за 1 м² |
| 2.1.7 Уборка контейнерной площадки | 108 | раз за период | 73.17 | 7902,36 0,23 за 1 м² |
| 2.2. Теплый период |  |  |  | 53306.65 1.55 за 1 м² |
| 2.2.1 Подметание и уборка территории | 153 | раз за период | 62.57 | 9573,21 0,28 за 1 м² |
| 2.2.2 Очистка урн от мусора | 153 | раз за период | 26.33 | 4028,49 0,12 за 1 м² |
| 2.2.3 Подметание территорий в дни с осадками до 2 см | 61 | раз за период | 73.55 | 4486,55 0,13 за 1 м² |
| 2.2.4 Подметание территорий в дни с осадками свыше 2 см | 31 | раз за период | 148.18 | 4593,58 0,13 за 1 м² |
| 2.2.5 Поливка газонов, зеленых насаждений | 66 | раз за период | 94.77 | 6254,82 0,18 за 1 м² |
| 2.2.6 Уборка газонов | 92 | раз за период | 84.87 | 7808,04 0,23 за 1 м² |
| 2.2.7 Сезонное выкашивание газонов | 6 | раз за период | 1126.92 | 6761,52 0,2 за 1 м² |
| 2.2.8 Обрезка и снос деревьев и кустарников | 1 | раз за период | 3082,21 | 3082,21 0,09 за 1 м² |
| 2.2.9 Уборка контейнерной площадки | 153 | раз за период | 43.91 | 6718,23 0,2 за 1 м² |
| III. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов и внешнее благоустройство |  |  |  | 100351.91 2.91 за 1 м² |
| 3.1. Осмотры общего имущества |  |  |  | 26279.36 0.76 за 1 м² |
| 3.1.1 Осмотр внутренней и наружной штукатурки | 2 | раз за период | 6992.89 | 13985,78 0,41 за 1 м² |
| 3.1.2 Общие и частичные осмотры кровли | 6 | раз за период | 2048.93 | 12293,58 0,36 за 1 м² |
| 3.2. Содержание крыш и водосточных систем |  |  |  | 3534.26 0.10 за 1 м² |
| 3.2.1 Очистка кровли от мусора | 1 | раз за период | 3534,26 | 3534,26 0,1 за 1 м² |
| 3.3. Содержание оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  | 13719.20 0.40 за 1 м² |
| 3.3.1 Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | 2 | раз за период | 2268.45 | 4536,9 0,13 за 1 м² |
| 3.3.2 Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | 2 | раз за период | 942.14 | 1884,28 0,06 за 1 м² |
| 3.3.3 Укрепление и регулировка доводчиков | 2 | раз за период | 1317.17 | 2634,34 0,08 за 1 м² |
| 3.3.4 Смазывание подъездных дверей | 2 | раз за период | 911.76 | 1823,52 0,05 за 1 м² |
| 3.3.5 Смазывание замков тех помещений | 1 | раз за период | 2840,16 | 2840,16 0,08 за 1 м² |
| 3.4. Внешнее благоустройство |  |  |  | 28504.49 0.83 за 1 м² |
| 3.4.1 Частичный ремонт тротуарной плитки | 1 | раз за период | 4573,5 | 4573,5 0,13 за 1 м² |
| 3.4.2 Частичная окраска решетчатых ограждений, оград, МАФ | 1 | раз за период | 2689,22 | 2689,22 0,08 за 1 м² |
| 3.4.3 Частичная окраска урн | 1 | раз за период | 1406,05 | 1406,05 0,04 за 1 м² |
| 3.4.4 Замена урн | 1 | раз за период | 3608,51 | 3608,51 0,11 за 1 м² |
| 3.4.5 Ремонт скамеек, качель и т. д. | 1 | раз за период | 4879,93 | 4879,93 0,14 за 1 м² |
| 3.4.6 Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 1 | раз за период | 5488,2 | 5488,2 0,16 за 1 м² |
| 3.4.7 Посадка деревьев, кустарников | 1 | раз за период | 5859,08 | 5859,08 0,17 за 1 м² |
| 3.5. Содержание фундамента, подвала |  |  |  | 5739.74 0.17 за 1 м² |
| 3.5.1 Восстановление приямков, входов в подвалы | 1 | раз за период | 2629,76 | 2629,76 0,08 за 1 м² |
| 3.5.2 Частичное восстановление отмостки, заделка трещин | 1 | раз за период | 3109,98 | 3109,98 0,09 за 1 м² |
| 3.6. Техническое обслуживание и ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 22574.86 0.66 за 1 м² |
| 3.6.1 Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки | 1 | раз за период | 4911,94 | 4911,94 0,14 за 1 м² |
| 3.6.2 Утепление подвалов и подъездов | 1 | раз за период | 3334,1 | 3334,1 0,1 за 1 м² |
| 3.6.3 Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 1 | раз за период | 3507,89 | 3507,89 0,1 за 1 м² |
| 3.6.4 Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | 1 | раз за период | 2286,76 | 2286,76 0,07 за 1 м² |
| 3.6.5 Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | 2 | раз за период | 731.76 | 1463,52 0,04 за 1 м² |
| 3.6.6 Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока, осмотр ,прочистка системы водоотведения, укрепление защитной решетки водопроводной воронки | 2 | раз за период | 2611.48 | 5222,96 0,15 за 1 м² |
| 3.6.7 Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций | 1 | раз за период | 1847,69 | 1847,69 0,05 за 1 м² |
| IV. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 123542.66 3.58 за 1 м² |
| 4.1. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 48220.06 1.40 за 1 м² |
| 4.1.1 Ремонт и техническое обслуживание задвижек ХВС | 1 | раз за период | 36357,05 | 36357,05 1,06 за 1 м² |
| 4.1.2 Прочистка ливневой канализации вручную | 1 | раз за период | 11863,01 | 11863,01 0,34 за 1 м² |
| 4.2. Общие и частичные осмотры и обследования |  |  |  | 38575.12 1.12 за 1 м² |
| 4.2.1 Общие и частичные осмотры общедомовой системы холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в технических помещениях | 8 | раз за период | 1607.29 | 12858,32 0,37 за 1 м² |
| 4.2.2 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках | 8 | раз за период | 601.42 | 4811,36 0,14 за 1 м² |
| 4.2.3 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 4 | раз за период | 1112.42 | 4449,68 0,13 за 1 м² |
| 4.2.4 Общие и частичные осмотры общедомовой системы ЦО. Внутриквартирные устройства | 1 | раз за период | 7271,41 | 7271,41 0,21 за 1 м² |
| 4.2.5 Осмотр системы ЦО. Устройства в подвальных помещениях | 7 | раз за период | 1312.05 | 9184,35 0,27 за 1 м² |
| 4.3. Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и МОП |  |  |  | 36747.48 1.07 за 1 м² |
| 4.3.1 Периодическая проверка и прочистка вентканалов | 4 | раз за период | 1148.20 | 4592,8 0,13 за 1 м² |
| 4.3.2 Ремонт электрощитов | 1 | раз за период | 16002,13 | 16002,13 0,46 за 1 м² |
| 4.3.3 Ревизия вентилей в местах общего пользования | 1 | раз за период | 5997,31 | 5997,31 0,17 за 1 м² |
| 4.3.4 Очистка тех этажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 | раз за период | 1913,46 | 1913,46 0,06 за 1 м² |
| 4.3.5 Технический осмотр и ремонт ВРУ | 1 | раз за период | 5077,22 | 5077,22 0,15 за 1 м² |
| 4.3.6 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 | раз за период | 1582.28 | 3164,56 0,09 за 1 м² |
| V. Аварийное обслуживание |  |  |  | 13012.25 0.38 за 1 м² |
| 5.1 Аварийно-диспетчерское обслуживание | 365 | раз за период | 35.65 | 13012,25 0,38 за 1 м² |
| VI. Затраты по управлению |  |  |  | 502457.84 14.58 за 1 м² |
| 6.1 Расчетно-кассовое обслуживание | 365 | раз за период | 38.80 | 14162 0,41 за 1 м² |
| 6.2 Затраты по управлению домом и транспортные расходы | 365 | раз за период | 970.87 | 354367,55 10,28 за 1 м² |
| 6.3 Электроэнергия на ОДН | 365 | раз за период | 342.80 | 125122 3,63 за 1 м² |
| 6.4 Затраты на охрану труда работников РЭС | 365 | раз за период | 8.40 | 3066 0,09 за 1 м² |
| 6.5 Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | 1 | раз за период | 5740,29 | 5740,29 0,17 за 1 м² |
| VII. Содержание и ремонт лифта |  |  |  | 269413.80 7.82 за 1 м² |
| 7.1 Содержание и текущий ремонт лифтов | 365 | раз за период | 738.12 | 269413,8 7,82 за 1 м² |
| Итого |  |  |  | 1268517,17 36,8 за 1 м² |

ООО «Жилищное управление - ЖБК-1»