Перечень работ по многоквартирному дому,

расположенному по адресу г Белгород, ул Сосновая, д 12а,

за период с 01.07.2026 г. по 30.06.2027 г.

Площадь помещений в собственности: 1713,8 м².

| Наименование вида работы (услуги) или группы работ (услуг) | Периодичность/ количественный показатель работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/ сметная стоимость работы (услуги) за единицу | Цена работы (услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования |  |  |  | 70652.62 3.44 за 1 м² |
| 1.1. Поддерживающая уборка |  |  |  | 39716.84 1.93 за 1 м² |
| 1.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 209 | раз за период | 66.96 | 13994,64 0,68 за 1 м² |
| 1.1.2 Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 52 | раз за период | 281.95 | 14661,4 0,71 за 1 м² |
| 1.1.3 Влажная протирка почтовых ящиков | 12 | раз за период | 311.34 | 3736,08 0,18 за 1 м² |
| 1.1.4 Очистка металлических решеток и приямков. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 52 | раз за период | 140.86 | 7324,72 0,36 за 1 м² |
| 1.2. Генеральная уборка |  |  |  | 28798.64 1.40 за 1 м² |
| 1.2.1 Мытье лестничных площадок и маршей | 2 | раз за период | 2294.33 | 4588,66 0,22 за 1 м² |
| 1.2.2 Влажная протирка подоконников в подъезде | 2 | раз за период | 1786.00 | 3572 0,17 за 1 м² |
| 1.2.3 Влажная протирка стен | 2 | раз за период | 1930.07 | 3860,14 0,19 за 1 м² |
| 1.2.4 Влажная протирка шкафов для электрощитков и слаботочных устройств | 2 | раз за период | 1239.60 | 2479,2 0,12 за 1 м² |
| 1.2.5 Обметание потолков | 2 | раз за период | 1857.22 | 3714,44 0,18 за 1 м² |
| 1.2.6 Влажная протирка дверей | 2 | раз за период | 1208.85 | 2417,7 0,12 за 1 м² |
| 1.2.7 Мытьё окон | 2 | раз за период | 2022.56 | 4045,12 0,2 за 1 м² |
| 1.2.8 Влажная протирка перил | 2 | раз за период | 2060.69 | 4121,38 0,2 за 1 м² |
| 1.3. Санитарная обработка |  |  |  | 2137.14 0.10 за 1 м² |
| 1.3.1 Дератизация | 1 | раз за период | 2137,14 | 2137,14 0,1 за 1 м² |
| II. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |  |  |  | 263333.93 12.80 за 1 м² |
| 2.1. Холодный период |  |  |  | 111940.88 5.44 за 1 м² |
| 2.1.1 Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 40 | раз за период | 669.56 | 26782,4 1,3 за 1 м² |
| 2.1.2 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см | 25 | раз за период | 709.72 | 17743 0,86 за 1 м² |
| 2.1.3 Посыпка территории противогололедными составами | 30 | раз за период | 493.51 | 14805,3 0,72 за 1 м² |
| 2.1.4 Очистка урн от мусора | 108 | раз за период | 133.91 | 14462,28 0,7 за 1 м² |
| 2.1.5 Очистка территории от снега наносного происхождения (или подметание территорий свободных от снежного покрова) | 65 | раз за период | 267.82 | 17408,3 0,85 за 1 м² |
| 2.1.6 Очистка территории от наледи и льда | 21 | раз за период | 987.60 | 20739,6 1,01 за 1 м² |
| 2.2. Теплый период |  |  |  | 151393.05 7.36 за 1 м² |
| 2.2.1 Подметание и уборка территории | 153 | раз за период | 170.74 | 26123,22 1,27 за 1 м² |
| 2.2.2 Очистка урн от мусора | 153 | раз за период | 143.95 | 22024,35 1,07 за 1 м² |
| 2.2.3 Подметание территорий в дни с осадками до 2 см | 61 | раз за период | 334.78 | 20421,58 0,99 за 1 м² |
| 2.2.4 Подметание территорий в дни с осадками свыше 2 см | 31 | раз за период | 602.61 | 18680,91 0,91 за 1 м² |
| 2.2.5 Поливка газонов, зеленых насаждений | 66 | раз за период | 334.78 | 22095,48 1,07 за 1 м² |
| 2.2.6 Уборка газонов | 92 | раз за период | 234.34 | 21559,28 1,05 за 1 м² |
| 2.2.7 Уборка контейнерных площадок | 153 | раз за период | 133.91 | 20488,23 1 за 1 м² |
| III. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов и внешнее благоустройство |  |  |  | 117626.27 5.72 за 1 м² |
| 3.1. Осмотры общего имущества |  |  |  | 15687.80 0.76 за 1 м² |
| 3.1.1 Осмотр внутренней и наружной штукатурки | 2 | раз за период | 3826.54 | 7653,08 0,37 за 1 м² |
| 3.1.2 Общие и частичные осмотры кровли | 6 | раз за период | 1339.12 | 8034,72 0,39 за 1 м² |
| 3.2. Содержание крыш и водосточных систем |  |  |  | 5269.43 0.26 за 1 м² |
| 3.2.1 Очистка кровли от мусора | 1 | раз за период | 1921,62 | 1921,62 0,09 за 1 м² |
| 3.2.2 Очистка крыш снега и наледи | 1 | раз за период | 3347,81 | 3347,81 0,16 за 1 м² |
| 3.3. Содержание оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  | 22927.34 1.12 за 1 м² |
| 3.3.1 Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | 2 | раз за период | 2070.16 | 4140,32 0,2 за 1 м² |
| 3.3.2 Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | 2 | раз за период | 2549.82 | 5099,64 0,25 за 1 м² |
| 3.3.3 Укрепление и регулировка доводчиков | 2 | раз за период | 2474.08 | 4948,16 0,24 за 1 м² |
| 3.3.4 Смазывание подъездных дверей | 2 | раз за период | 2432.00 | 4864 0,24 за 1 м² |
| 3.3.5 Смазывание замков тех помещений | 1 | раз за период | 3875,22 | 3875,22 0,19 за 1 м² |
| 3.4. Внешнее благоустройство |  |  |  | 22590.15 1.10 за 1 м² |
| 3.4.1 Частичный ремонт тротуарной плитки | 1 | раз за период | 3786,86 | 3786,86 0,18 за 1 м² |
| 3.4.2 Частичная окраска решетчатых ограждений, оград, МАФ | 1 | раз за период | 3736,37 | 3736,37 0,18 за 1 м² |
| 3.4.3 Частичная окраска урн | 1 | раз за период | 3803,7 | 3803,7 0,19 за 1 м² |
| 3.4.4 Замена урн | 1 | раз за период | 3740,56 | 3740,56 0,18 за 1 м² |
| 3.4.5 Ремонт скамеек, качель и т. д. | 1 | раз за период | 3900,45 | 3900,45 0,19 за 1 м² |
| 3.4.6 Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 1 | раз за период | 3622,21 | 3622,21 0,18 за 1 м² |
| 3.5. Содержание фундамента, подвала |  |  |  | 8347.54 0.41 за 1 м² |
| 3.5.1 Восстановление приямков, входов в подвалы | 1 | раз за период | 4161,88 | 4161,88 0,2 за 1 м² |
| 3.5.2 Частичное восстановление отмостки, заделка трещин | 1 | раз за период | 4185,66 | 4185,66 0,2 за 1 м² |
| 3.6. Техническое обслуживание и ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 42804.01 2.08 за 1 м² |
| 3.6.1 Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки | 1 | раз за период | 4454,59 | 4454,59 0,22 за 1 м² |
| 3.6.2 Утепление подвалов и подъездов | 1 | раз за период | 4706,14 | 4706,14 0,23 за 1 м² |
| 3.6.3 Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 1 | раз за период | 4879,93 | 4879,93 0,24 за 1 м² |
| 3.6.4 Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | 1 | раз за период | 4573,5 | 4573,5 0,22 за 1 м² |
| 3.6.5 Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | 2 | раз за период | 2378.23 | 4756,46 0,23 за 1 м² |
| 3.6.6 Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций | 1 | раз за период | 4893,64 | 4893,64 0,24 за 1 м² |
| 3.6.7 Ремонт шиферного покрытия и устранение течи | 1 | раз за период | 4284,25 | 4284,25 0,21 за 1 м² |
| 3.6.8 Пробитие дополнительных гвоздей в шиферную кровлю | 2 | раз за период | 2542.30 | 5084,6 0,25 за 1 м² |
| 3.6.9 Заделка и расшивка швов, трещин, восстановление облицовки фундаментов стен и др. | 1 | раз за период | 5170,9 | 5170,9 0,25 за 1 м² |
| IV. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 84192.09 4.09 за 1 м² |
| 4.1. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 16169.52 0.79 за 1 м² |
| 4.1.1 Ремонт и техническое обслуживание задвижек ХВС | 1 | раз за период | 4390,19 | 4390,19 0,21 за 1 м² |
| 4.1.2 Прочистка ливневой канализации вручную | 1 | раз за период | 11779,33 | 11779,33 0,57 за 1 м² |
| 4.2. Общие и частичные осмотры и обследования |  |  |  | 9246.64 0.45 за 1 м² |
| 4.2.1 Общие и частичные осмотры общедомовой системы холодного водоснабжения и водоотведения в технических помещениях | 12 | раз за период | 309.17 | 3710,04 0,18 за 1 м² |
| 4.2.2 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках, снятие показаний потребленных коммунальных ресурсов | 12 | раз за период | 309.17 | 3710,04 0,18 за 1 м² |
| 4.2.3 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 4 | раз за период | 456.64 | 1826,56 0,09 за 1 м² |
| 4.3. Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и МОП |  |  |  | 58775.93 2.86 за 1 м² |
| 4.3.1 Периодическая проверка и прочистка вентканалов и дымоходов | 4 | раз за период | 5866.03 | 23464,12 1,14 за 1 м² |
| 4.3.2 Ремонт электрощитов | 1 | раз за период | 10374,83 | 10374,83 0,5 за 1 м² |
| 4.3.3 Ревизия вентилей в местах общего пользования | 1 | раз за период | 3784,23 | 3784,23 0,18 за 1 м² |
| 4.3.4 Очистка тех этажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 | раз за период | 2108,54 | 2108,54 0,1 за 1 м² |
| 4.3.5 Технический осмотр и ремонт ВРУ | 1 | раз за период | 1826,56 | 1826,56 0,09 за 1 м² |
| 4.3.6 Техническое обслуживание и ремонт ВДГО | 1 | раз за период | 5481,61 | 5481,61 0,27 за 1 м² |
| 4.3.7 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 | раз за период | 4328.36 | 8656,72 0,42 за 1 м² |
| 4.3.8 Электроизмерения | 1 | раз за период | 3079,32 | 3079,32 0,15 за 1 м² |
| V. Аварийное обслуживание |  |  |  | 13928.40 0.68 за 1 м² |
| 5.1 Аварийно-диспетчерское обслуживание | 365 | раз за период | 38.16 | 13928,4 0,68 за 1 м² |
| VI. Затраты по управлению |  |  |  | 195127.87 9.49 за 1 м² |
| 6.1 Расчетно-кассовое обслуживание | 365 | раз за период | 36.28 | 13242,2 0,64 за 1 м² |
| 6.2 Затраты по управлению домом и транспортные расходы | 365 | раз за период | 422.99 | 154391,35 7,51 за 1 м² |
| 6.3 Электроэнергия на ОДН | 365 | раз за период | 55.22 | 20155,3 0,98 за 1 м² |
| 6.4 Затраты на охрану труда работников РЭС | 365 | раз за период | 5.02 | 1832,3 0,09 за 1 м² |
| 6.5 Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | 1 | раз за период | 5050,08 | 5050,08 0,25 за 1 м² |
| 6.6 Организация накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 | раз за период | 456,64 | 456,64 0,02 за 1 м² |
| Итого |  |  |  | 744861,18 36,22 за 1 м² |

ООО «Жилищное управление - ЖБК-1»