Перечень работ по многоквартирному дому,

расположенному по адресу г Белгород, ул имени почетного гражданина города генерала-полковника участника ВОВ Шумилова М.С., д 6,

за период с 01.07.2026 г. по 30.06.2027 г.

Площадь помещений в собственности: 7542,1 м².

| Наименование вида работы (услуги) или группы работ (услуг) | Периодичность/ количественный показатель работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/ сметная стоимость работы (услуги) за единицу | Цена работы (услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования |  |  |  | 401584.61 4.44 за 1 м² |
| 1.1. Поддерживающая уборка |  |  |  | 248572.42 2.75 за 1 м² |
| 1.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 209 | раз за период | 537.57 | 112352,13 1,24 за 1 м² |
| 1.1.2 Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 52 | раз за период | 1400.11 | 72805,72 0,8 за 1 м² |
| 1.1.3 Влажная протирка почтовых ящиков | 12 | раз за период | 372.82 | 4473,84 0,05 за 1 м² |
| 1.1.4 Очистка металлических решеток и приямков. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 52 | раз за период | 510.84 | 26563,68 0,29 за 1 м² |
| 1.1.5 Уборка пола кабин лифтов | 261 | раз за период | 124.05 | 32377,05 0,36 за 1 м² |
| 1.2. Генеральная уборка |  |  |  | 72819.72 0.81 за 1 м² |
| 1.2.1 Мытье лестничных площадок и маршей | 2 | раз за период | 4949.97 | 9899,94 0,11 за 1 м² |
| 1.2.2 Влажная протирка подоконников в подъезде | 2 | раз за период | 4628.98 | 9257,96 0,1 за 1 м² |
| 1.2.3 Влажная протирка стен | 2 | раз за период | 3861.29 | 7722,58 0,09 за 1 м² |
| 1.2.4 Влажная протирка шкафов для электрощитков и слаботочных устройств | 2 | раз за период | 2809.53 | 5619,06 0,06 за 1 м² |
| 1.2.5 Обметание потолков | 2 | раз за период | 3092.48 | 6184,96 0,07 за 1 м² |
| 1.2.6 Влажная протирка дверей | 2 | раз за период | 1968.16 | 3936,32 0,04 за 1 м² |
| 1.2.7 Мытьё окон | 2 | раз за период | 4047.38 | 8094,76 0,09 за 1 м² |
| 1.2.8 Влажная протирка перил | 2 | раз за период | 6195.06 | 12390,12 0,14 за 1 м² |
| 1.2.9 Уборка стен кабин лифтов | 2 | раз за период | 4857.01 | 9714,02 0,11 за 1 м² |
| 1.3. Санитарная обработка |  |  |  | 4033.50 0.04 за 1 м² |
| 1.3.1 Дератизация | 1 | раз за период | 4033,5 | 4033,5 0,04 за 1 м² |
| 1.4. Уборка мусоропровода |  |  |  | 76158.97 0.84 за 1 м² |
| 1.4.1 Удаление мусора из мусороприемных камер в контейнер | 261 | раз за период | 68.72 | 17935,92 0,2 за 1 м² |
| 1.4.2 Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 12 | раз за период | 1313.29 | 15759,48 0,17 за 1 м² |
| 1.4.3 Устранение засора мусоропровода | 12 | раз за период | 767.44 | 9209,28 0,1 за 1 м² |
| 1.4.4 Уборка мусороприемных камер (вручную) | 261 | раз за период | 35.80 | 9343,8 0,1 за 1 м² |
| 1.4.5 Дезинфекция мусоросборников | 4 | раз за период | 2020.21 | 8080,84 0,09 за 1 м² |
| 1.4.6 Влажное подметание пола мусороприемных камер | 261 | раз за период | 60.65 | 15829,65 0,18 за 1 м² |
| II. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |  |  |  | 294262.23 3.25 за 1 м² |
| 2.1. Холодный период |  |  |  | 153591.78 1.70 за 1 м² |
| 2.1.1 Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 40 | раз за период | 602.17 | 24086,8 0,27 за 1 м² |
| 2.1.2 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см | 25 | раз за период | 1010.63 | 25265,75 0,28 за 1 м² |
| 2.1.3 Посыпка территории противогололедными составами | 30 | раз за период | 808.81 | 24264,3 0,27 за 1 м² |
| 2.1.4 Очистка урн от мусора | 108 | раз за период | 159.05 | 17177,4 0,19 за 1 м² |
| 2.1.5 Очистка территории от снега наносного происхождения (или подметание территорий свободных от снежного покрова) | 65 | раз за период | 537.48 | 34936,2 0,39 за 1 м² |
| 2.1.6 Очистка территории от наледи и льда | 21 | раз за период | 1326.73 | 27861,33 0,31 за 1 м² |
| 2.2. Теплый период |  |  |  | 140670.45 1.55 за 1 м² |
| 2.2.1 Подметание и уборка территории | 153 | раз за период | 302.17 | 46232,01 0,51 за 1 м² |
| 2.2.2 Очистка урн от мусора | 153 | раз за период | 127.25 | 19469,25 0,22 за 1 м² |
| 2.2.3 Подметание территорий в дни с осадками до 2 см | 61 | раз за период | 378.60 | 23094,6 0,26 за 1 м² |
| 2.2.4 Подметание территорий в дни с осадками свыше 2 см | 31 | раз за период | 516.38 | 16007,78 0,18 за 1 м² |
| 2.2.5 Поливка газонов из шланга | 66 | раз за период | 82.72 | 5459,52 0,06 за 1 м² |
| 2.2.6 Уборка газонов | 92 | раз за период | 174.32 | 16037,44 0,18 за 1 м² |
| 2.2.7 Сезонное выкашивание газонов | 6 | раз за период | 929.78 | 5578,68 0,06 за 1 м² |
| 2.2.8 Обрезка и снос деревьев и кустарников | 1 | раз за период | 8791,17 | 8791,17 0,1 за 1 м² |
| III. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов и внешнее благоустройство |  |  |  | 269699.54 2.98 за 1 м² |
| 3.1. Осмотры общего имущества |  |  |  | 40829.86 0.45 за 1 м² |
| 3.1.1 Осмотр внутренней и наружной штукатурки | 2 | раз за период | 5338.49 | 10676,98 0,12 за 1 м² |
| 3.1.2 Общие и частичные осмотры кровли | 6 | раз за период | 5025.48 | 30152,88 0,33 за 1 м² |
| 3.2. Содержание крыш и водосточных систем |  |  |  | 2424.17 0.03 за 1 м² |
| 3.2.1 Очистка кровли от мусора | 1 | раз за период | 2424,17 | 2424,17 0,03 за 1 м² |
| 3.3. Содержание оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  | 32905.22 0.36 за 1 м² |
| 3.3.1 Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | 2 | раз за период | 4570.92 | 9141,84 0,1 за 1 м² |
| 3.3.2 Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | 2 | раз за период | 3589.64 | 7179,28 0,08 за 1 м² |
| 3.3.3 Укрепление и регулировка доводчиков | 2 | раз за период | 5025.48 | 10050,96 0,11 за 1 м² |
| 3.3.4 Смазывание подъездных дверей | 2 | раз за период | 2153.78 | 4307,56 0,05 за 1 м² |
| 3.3.5 Смазывание замков тех помещений | 1 | раз за период | 2225,58 | 2225,58 0,03 за 1 м² |
| 3.4. Внешнее благоустройство |  |  |  | 114563.89 1.27 за 1 м² |
| 3.4.1 Частичный ремонт тротуарной плитки | 1 | раз за период | 42991,43 | 42991,43 0,48 за 1 м² |
| 3.4.2 Частичная окраска решетчатых ограждений, оград, МАФ | 1 | раз за период | 10768,87 | 10768,87 0,12 за 1 м² |
| 3.4.3 Частичная окраска урн | 1 | раз за период | 11633,04 | 11633,04 0,13 за 1 м² |
| 3.4.4 Замена урн | 1 | раз за период | 4456,45 | 4456,45 0,05 за 1 м² |
| 3.4.5 Ремонт скамеек, качель и т. д. | 1 | раз за период | 17948,14 | 17948,14 0,2 за 1 м² |
| 3.4.6 Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 1 | раз за период | 21537,75 | 21537,75 0,24 за 1 м² |
| 3.4.7 Посадка деревьев, кустарников | 1 | раз за период | 5228,21 | 5228,21 0,06 за 1 м² |
| 3.5. Содержание фундамента, подвала |  |  |  | 12922.65 0.14 за 1 м² |
| 3.5.1 Восстановление приямков, входов в подвалы | 1 | раз за период | 5025,48 | 5025,48 0,06 за 1 м² |
| 3.5.2 Частичное восстановление отмостки, заделка трещин | 1 | раз за период | 7897,17 | 7897,17 0,09 за 1 м² |
| 3.6. Техническое обслуживание и ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 66053.75 0.73 за 1 м² |
| 3.6.1 Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки | 1 | раз за период | 29152,38 | 29152,38 0,32 за 1 м² |
| 3.6.2 Утепление подвалов и подъездов | 1 | раз за период | 12204,73 | 12204,73 0,14 за 1 м² |
| 3.6.3 Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 1 | раз за период | 10050,95 | 10050,95 0,11 за 1 м² |
| 3.6.4 Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | 1 | раз за период | 5743,41 | 5743,41 0,06 за 1 м² |
| 3.6.5 Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | 2 | раз за период | 861.50 | 1723 0,02 за 1 м² |
| 3.6.6 Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока, осмотр ,прочистка системы водоотведения, укрепление защитной решетки водопроводной воронки | 2 | раз за период | 3589.64 | 7179,28 0,08 за 1 м² |
| IV. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 341601.10 3.77 за 1 м² |
| 4.1. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 28408.31 0.31 за 1 м² |
| 4.1.1 Ремонт и техническое обслуживание задвижек ХВС и ГВС | 1 | раз за период | 16978,93 | 16978,93 0,19 за 1 м² |
| 4.1.2 Прочистка ливневой канализации вручную | 1 | раз за период | 11429,38 | 11429,38 0,13 за 1 м² |
| 4.2. Общие и частичные осмотры и обследования |  |  |  | 58895.16 0.65 за 1 м² |
| 4.2.1 Общие и частичные осмотры общедомовой системы холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в технических помещениях | 8 | раз за период | 2729.83 | 21838,64 0,24 за 1 м² |
| 4.2.2 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках | 8 | раз за период | 303.34 | 2426,72 0,03 за 1 м² |
| 4.2.3 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 4 | раз за период | 1516.61 | 6066,44 0,07 за 1 м² |
| 4.2.4 Общие и частичные осмотры общедомовой системы ЦО. Внутриквартирные устройства | 1 | раз за период | 23813,02 | 23813,02 0,26 за 1 м² |
| 4.2.5 Осмотр системы ЦО. Устройства в подвальных помещениях | 7 | раз за период | 678.62 | 4750,34 0,05 за 1 м² |
| 4.3. Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и МОП |  |  |  | 254297.63 2.81 за 1 м² |
| 4.3.1 Периодическая проверка и прочистка вентканалов | 4 | раз за период | 24001.70 | 96006,8 1,06 за 1 м² |
| 4.3.2 Ремонт электрощитов | 1 | раз за период | 16304,09 | 16304,09 0,18 за 1 м² |
| 4.3.3 Ревизия вентилей в местах общего пользования | 1 | раз за период | 6062,13 | 6062,13 0,07 за 1 м² |
| 4.3.4 Очистка тех этажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 | раз за период | 3621,76 | 3621,76 0,04 за 1 м² |
| 4.3.5 Электроизмерения | 1 | раз за период | 24269,18 | 24269,18 0,27 за 1 м² |
| 4.3.6 Технический осмотр и ремонт ВРУ | 1 | раз за период | 2426,56 | 2426,56 0,03 за 1 м² |
| 4.3.7 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 | раз за период | 2129.56 | 4259,12 0,05 за 1 м² |
| 4.3.8 Техническое обслуживание ИТП | 1 | раз за период | 23351,26 | 23351,26 0,26 за 1 м² |
| 4.3.9 Снятие показаний и обслуживание теплосчетчиков | 7 | раз за период | 11142.39 | 77996,73 0,86 за 1 м² |
| V. Аварийное обслуживание |  |  |  | 57023.95 0.63 за 1 м² |
| 5.1 Аварийно-диспетчерское обслуживание | 365 | раз за период | 156.23 | 57023,95 0,63 за 1 м² |
| VI. Затраты по управлению |  |  |  | 1065354.73 11.77 за 1 м² |
| 6.1 Расчетно-кассовое обслуживание | 365 | раз за период | 103.05 | 37613,25 0,42 за 1 м² |
| 6.2 Затраты по управлению домом и транспортные расходы | 365 | раз за период | 2124.82 | 775559,3 8,57 за 1 м² |
| 6.3 Электроэнергия на ОДН | 365 | раз за период | 618.77 | 225851,05 2,5 за 1 м² |
| 6.4 Затраты на охрану труда работников РЭС | 365 | раз за период | 32.65 | 11917,25 0,13 за 1 м² |
| 6.5 Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | 1 | раз за период | 8345,64 | 8345,64 0,09 за 1 м² |
| 6.6 Организация накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 | раз за период | 6068,24 | 6068,24 0,07 за 1 м² |
| VII. Содержание и ремонт лифта |  |  |  | 646331.05 7.14 за 1 м² |
| 7.1 Содержание и текущий ремонт лифтов | 365 | раз за период | 1770.77 | 646331,05 7,14 за 1 м² |
| Итого |  |  |  | 3075857,21 33,99 за 1 м² |

ООО «Жилищное управление - ЖБК-1»