Перечень работ по многоквартирному дому,

расположенному по адресу г Белгород, ул Белгородского полка, д 49,

за период с 01.07.2026 г. по 30.06.2027 г.

Площадь помещений в собственности: 2017,3 м².

| Наименование вида работы (услуги) или группы работ (услуг) | Периодичность/ количественный показатель работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/ сметная стоимость работы (услуги) за единицу | Цена работы (услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования |  |  |  | 83454.28 3.45 за 1 м² |
| 1.1. Поддерживающая уборка |  |  |  | 40765.36 1.68 за 1 м² |
| 1.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 209 | раз за период | 80.00 | 16720 0,69 за 1 м² |
| 1.1.2 Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 52 | раз за период | 261.90 | 13618,8 0,56 за 1 м² |
| 1.1.3 Влажная протирка почтовых ящиков | 12 | раз за период | 348.23 | 4178,76 0,17 за 1 м² |
| 1.1.4 Очистка металлических решеток и приямков. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 52 | раз за период | 120.15 | 6247,8 0,26 за 1 м² |
| 1.2. Генеральная уборка |  |  |  | 42688.92 1.76 за 1 м² |
| 1.2.1 Мытье лестничных площадок и маршей | 2 | раз за период | 3827.53 | 7655,06 0,32 за 1 м² |
| 1.2.2 Влажная протирка подоконников в подъезде | 2 | раз за период | 3026.91 | 6053,82 0,25 за 1 м² |
| 1.2.3 Влажная протирка стен | 2 | раз за период | 2422.73 | 4845,46 0,2 за 1 м² |
| 1.2.4 Влажная протирка шкафов для электрощитков и слаботочных устройств | 2 | раз за период | 2104.02 | 4208,04 0,17 за 1 м² |
| 1.2.5 Обметание потолков | 2 | раз за период | 2439.75 | 4879,5 0,2 за 1 м² |
| 1.2.6 Влажная протирка дверей | 2 | раз за период | 2651.63 | 5303,26 0,22 за 1 м² |
| 1.2.7 Мытьё окон | 2 | раз за период | 2312.85 | 4625,7 0,19 за 1 м² |
| 1.2.8 Влажная протирка перил | 1 | раз за период | 5118,08 | 5118,08 0,21 за 1 м² |
| II. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |  |  |  | 119839.94 4.95 за 1 м² |
| 2.1. Холодный период |  |  |  | 58004.58 2.40 за 1 м² |
| 2.1.1 Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 40 | раз за период | 230.52 | 9220,8 0,38 за 1 м² |
| 2.1.2 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см | 25 | раз за период | 411.62 | 10290,5 0,43 за 1 м² |
| 2.1.3 Посыпка территории противогололедными составами | 30 | раз за период | 166.93 | 5007,9 0,21 за 1 м² |
| 2.1.4 Очистка урн от мусора | 108 | раз за период | 45.28 | 4890,24 0,2 за 1 м² |
| 2.1.5 Очистка территории от снега наносного происхождения (или подметание территорий свободных от снежного покрова) | 65 | раз за период | 147.08 | 9560,2 0,4 за 1 м² |
| 2.1.6 Очистка территории от наледи и льда | 21 | раз за период | 511.30 | 10737,3 0,44 за 1 м² |
| 2.1.7 Уборка контейнерной площадки | 108 | раз за период | 76.83 | 8297,64 0,34 за 1 м² |
| 2.2. Теплый период |  |  |  | 61835.36 2.55 за 1 м² |
| 2.2.1 Подметание и уборка территории | 153 | раз за период | 95.48 | 14608,44 0,6 за 1 м² |
| 2.2.2 Очистка урн от мусора | 153 | раз за период | 52.68 | 8060,04 0,33 за 1 м² |
| 2.2.3 Подметание территорий в дни с осадками до 2 см | 61 | раз за период | 108.75 | 6633,75 0,27 за 1 м² |
| 2.2.4 Подметание территорий в дни с осадками свыше 2 см | 31 | раз за период | 197.58 | 6124,98 0,25 за 1 м² |
| 2.2.5 Поливка газонов, зеленых насаждений | 66 | раз за период | 81.97 | 5410,02 0,22 за 1 м² |
| 2.2.6 Уборка газонов | 92 | раз за период | 83.41 | 7673,72 0,32 за 1 м² |
| 2.2.7 Сезонное выкашивание газонов | 6 | раз за период | 1101.54 | 6609,24 0,27 за 1 м² |
| 2.2.8 Уборка контейнерной площадки | 153 | раз за период | 43.89 | 6715,17 0,28 за 1 м² |
| III. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов и внешнее благоустройство |  |  |  | 39295.15 1.62 за 1 м² |
| 3.1. Осмотры общего имущества |  |  |  | 2716.70 0.11 за 1 м² |
| 3.1.1 Осмотр внутренней и наружной штукатурки | 2 | раз за период | 589.99 | 1179,98 0,05 за 1 м² |
| 3.1.2 Общие и частичные осмотры кровли | 6 | раз за период | 256.12 | 1536,72 0,06 за 1 м² |
| 3.2. Содержание крыш и водосточных систем |  |  |  | 2418.08 0.10 за 1 м² |
| 3.2.1 Очистка кровли от мусора | 1 | раз за период | 2418,08 | 2418,08 0,1 за 1 м² |
| 3.3. Содержание оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  | 5562.76 0.23 за 1 м² |
| 3.3.1 Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | 1 | раз за период | 1234,86 | 1234,86 0,05 за 1 м² |
| 3.3.2 Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | 2 | раз за период | 483.83 | 967,66 0,04 за 1 м² |
| 3.3.3 Укрепление и регулировка доводчиков | 2 | раз за период | 686.03 | 1372,06 0,06 за 1 м² |
| 3.3.4 Смазывание подъездных дверей | 2 | раз за период | 399.54 | 799,08 0,03 за 1 м² |
| 3.3.5 Смазывание замков тех помещений | 1 | раз за период | 1189,1 | 1189,1 0,05 за 1 м² |
| 3.4. Внешнее благоустройство |  |  |  | 12672.26 0.52 за 1 м² |
| 3.4.1 Частичный ремонт тротуарной плитки | 1 | раз за период | 1664,76 | 1664,76 0,07 за 1 м² |
| 3.4.2 Частичная окраска решетчатых ограждений, оград, МАФ | 1 | раз за период | 1468,1 | 1468,1 0,06 за 1 м² |
| 3.4.3 Частичная окраска урн | 1 | раз за период | 1268,29 | 1268,29 0,05 за 1 м² |
| 3.4.4 Замена урн | 1 | раз за период | 2103,81 | 2103,81 0,09 за 1 м² |
| 3.4.5 Ремонт скамеек, качель и т. д. | 1 | раз за период | 2135,83 | 2135,83 0,09 за 1 м² |
| 3.4.6 Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 1 | раз за период | 2058,09 | 2058,09 0,09 за 1 м² |
| 3.4.7 Посадка деревьев, кустарников | 1 | раз за период | 1973,38 | 1973,38 0,08 за 1 м² |
| 3.5. Содержание фундамента, подвала |  |  |  | 3910.35 0.16 за 1 м² |
| 3.5.1 Восстановление приямков, входов в подвалы | 1 | раз за период | 1715,07 | 1715,07 0,07 за 1 м² |
| 3.5.2 Частичное восстановление отмостки, заделка трещин | 1 | раз за период | 2195,28 | 2195,28 0,09 за 1 м² |
| 3.6. Техническое обслуживание и ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 12015.00 0.50 за 1 м² |
| 3.6.1 Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки | 1 | раз за период | 2167,85 | 2167,85 0,09 за 1 м² |
| 3.6.2 Утепление подвалов и подъездов | 1 | раз за период | 1962,03 | 1962,03 0,08 за 1 м² |
| 3.6.3 Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 1 | раз за период | 1923,82 | 1923,82 0,08 за 1 м² |
| 3.6.4 Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | 1 | раз за период | 454,8 | 454,8 0,02 за 1 м² |
| 3.6.5 Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | 2 | раз за период | 731.76 | 1463,52 0,06 за 1 м² |
| 3.6.6 Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока, осмотр ,прочистка системы водоотведения, укрепление защитной решетки водопроводной воронки | 2 | раз за период | 1097.64 | 2195,28 0,09 за 1 м² |
| 3.6.7 Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций | 1 | раз за период | 1847,7 | 1847,7 0,08 за 1 м² |
| IV. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 100304.37 4.14 за 1 м² |
| 4.1. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 8062.96 0.33 за 1 м² |
| 4.1.1 Ремонт и техническое обслуживание задвижек ХВС и ГВС | 1 | раз за период | 8062,96 | 8062,96 0,33 за 1 м² |
| 4.2. Общие и частичные осмотры и обследования |  |  |  | 13950.58 0.58 за 1 м² |
| 4.2.1 Общие и частичные осмотры общедомовой системы холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в технических помещениях | 8 | раз за период | 1004.79 | 8038,32 0,33 за 1 м² |
| 4.2.2 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках | 8 | раз за период | 100.78 | 806,24 0,03 за 1 м² |
| 4.2.3 Общие и частичные осмотры общедомовой системы ЦО. Внутриквартирные устройства | 1 | раз за период | 5106,02 | 5106,02 0,21 за 1 м² |
| 4.3. Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и МОП |  |  |  | 78290.83 3.23 за 1 м² |
| 4.3.1 Периодическая проверка и прочистка вентканалов | 4 | раз за период | 9810.04 | 39240,16 1,62 за 1 м² |
| 4.3.2 Ремонт электрощитов | 1 | раз за период | 17671,58 | 17671,58 0,73 за 1 м² |
| 4.3.3 Ревизия вентилей в местах общего пользования | 1 | раз за период | 1884,99 | 1884,99 0,08 за 1 м² |
| 4.3.4 Очистка тех этажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 | раз за период | 2089,16 | 2089,16 0,09 за 1 м² |
| 4.3.5 Технический осмотр и ремонт ВРУ | 1 | раз за период | 2418,77 | 2418,77 0,1 за 1 м² |
| 4.3.6 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 | раз за период | 1209.32 | 2418,64 0,1 за 1 м² |
| 4.3.7 Электроизмерения | 1 | раз за период | 8600,01 | 8600,01 0,36 за 1 м² |
| 4.3.8 Техническое обслуживание и ремонт ВДГО | 1 | раз за период | 3967,52 | 3967,52 0,16 за 1 м² |
| V. Аварийное обслуживание |  |  |  | 8873.15 0.37 за 1 м² |
| 5.1 Аварийно-диспетчерское обслуживание | 365 | раз за период | 24.31 | 8873,15 0,37 за 1 м² |
| VI. Затраты по управлению |  |  |  | 319107.25 13.18 за 1 м² |
| 6.1 Расчетно-кассовое обслуживание | 365 | раз за период | 32.41 | 11829,65 0,49 за 1 м² |
| 6.2 Затраты по управлению домом и транспортные расходы | 365 | раз за период | 655.74 | 239345,1 9,89 за 1 м² |
| 6.3 Электроэнергия на ОДН | 365 | раз за период | 159.83 | 58337,95 2,41 за 1 м² |
| 6.4 Затраты на охрану труда работников РЭС | 365 | раз за период | 9.12 | 3328,8 0,14 за 1 м² |
| 6.5 Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | 1 | раз за период | 6265,75 | 6265,75 0,26 за 1 м² |
| Итого |  |  |  | 670874,14 27,71 за 1 м² |

ООО «Жилищное управление - ЖБК-1»

21.08.2026 г.