Перечень работ по многоквартирному дому,

расположенному по адресу Белгородская обл, Белгородский р-н, пгт Разумное, ул Вересковая, д 4,

за период с 01.07.2026 г. по 30.06.2027 г.

Площадь помещений в собственности: 8254,9 м².

| Наименование вида работы (услуги) или группы работ (услуг) | Периодичность/ количественный показатель работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/ сметная стоимость работы (услуги) за единицу | Цена работы (услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования |  |  |  | 408318.41 4.12 за 1 м² |
| 1.1. Поддерживающая уборка |  |  |  | 285928.29 2.89 за 1 м² |
| 1.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 209 | раз за период | 642.17 | 134213,53 1,36 за 1 м² |
| 1.1.2 Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 52 | раз за период | 1946.66 | 101226,32 1,02 за 1 м² |
| 1.1.3 Влажная протирка почтовых ящиков | 12 | раз за период | 1410.55 | 16926,6 0,17 за 1 м² |
| 1.1.4 Очистка металлических решеток и приямков. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 52 | раз за период | 645.42 | 33561,84 0,34 за 1 м² |
| 1.2. Генеральная уборка |  |  |  | 105222.28 1.06 за 1 м² |
| 1.2.1 Мытье лестничных площадок и маршей | 2 | раз за период | 18495.61 | 36991,22 0,37 за 1 м² |
| 1.2.2 Влажная протирка подоконников в подъезде | 2 | раз за период | 5602.34 | 11204,68 0,11 за 1 м² |
| 1.2.3 Влажная протирка стен | 2 | раз за период | 5729.21 | 11458,42 0,12 за 1 м² |
| 1.2.4 Влажная протирка шкафов для электрощитков и слаботочных устройств | 2 | раз за период | 8135.29 | 16270,58 0,16 за 1 м² |
| 1.2.5 Обметание потолков | 2 | раз за период | 3642.46 | 7284,92 0,07 за 1 м² |
| 1.2.6 Влажная протирка дверей | 2 | раз за период | 3081.92 | 6163,84 0,06 за 1 м² |
| 1.2.7 Мытьё окон | 2 | раз за период | 5254.00 | 10508 0,11 за 1 м² |
| 1.2.8 Влажная протирка перил | 2 | раз за период | 2670.31 | 5340,62 0,05 за 1 м² |
| 1.3. Санитарная обработка |  |  |  | 17167.84 0.17 за 1 м² |
| 1.3.1 Дератизация | 1 | раз за период | 17167,84 | 17167,84 0,17 за 1 м² |
| II. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |  |  |  | 581372.16 5.87 за 1 м² |
| 2.1. Холодный период |  |  |  | 273230.16 2.76 за 1 м² |
| 2.1.1 Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 40 | раз за период | 1352.30 | 54092 0,55 за 1 м² |
| 2.1.2 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см | 25 | раз за период | 1138.28 | 28457 0,29 за 1 м² |
| 2.1.3 Посыпка территории противогололедными составами | 30 | раз за период | 557.58 | 16727,4 0,17 за 1 м² |
| 2.1.4 Очистка урн от мусора | 108 | раз за период | 401.73 | 43386,84 0,44 за 1 м² |
| 2.1.5 Очистка территории от снега наносного происхождения (или подметание территорий свободных от снежного покрова) | 65 | раз за период | 602.62 | 39170,3 0,4 за 1 м² |
| 2.1.6 Очистка территории от наледи и льда | 21 | раз за период | 4352.22 | 91396,62 0,92 за 1 м² |
| 2.2. Теплый период |  |  |  | 308142.00 3.11 за 1 м² |
| 2.2.1 Подметание и уборка территории | 153 | раз за период | 495.48 | 75808,44 0,77 за 1 м² |
| 2.2.2 Очистка урн от мусора | 153 | раз за период | 167.41 | 25613,73 0,26 за 1 м² |
| 2.2.3 Подметание территорий в дни с осадками до 2 см | 61 | раз за период | 468.71 | 28591,31 0,29 за 1 м² |
| 2.2.4 Подметание территорий в дни с осадками свыше 2 см | 31 | раз за период | 719.80 | 22313,8 0,23 за 1 м² |
| 2.2.5 Полив газонов, зеленых насаждений | 66 | раз за период | 549.06 | 36237,96 0,37 за 1 м² |
| 2.2.6 Уборка газонов | 92 | раз за период | 401.73 | 36959,16 0,37 за 1 м² |
| 2.2.7 Сезонное выкашивание газонов | 6 | раз за период | 5232.71 | 31396,26 0,32 за 1 м² |
| 2.2.8 Уборка контейнерных площадок | 153 | раз за период | 334.78 | 51221,34 0,52 за 1 м² |
| III. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов и внешнее благоустройство |  |  |  | 179392.98 1.81 за 1 м² |
| 3.1. Осмотры общего имущества |  |  |  | 38035.36 0.38 за 1 м² |
| 3.1.1 Осмотр внутренней и наружной штукатурки | 2 | раз за период | 5698.58 | 11397,16 0,12 за 1 м² |
| 3.1.2 Общие и частичные осмотры кровли | 6 | раз за период | 4439.70 | 26638,2 0,27 за 1 м² |
| 3.2. Содержание крыш и водосточных систем |  |  |  | 17651.79 0.18 за 1 м² |
| 3.2.1 Очистка кровли от мусора | 1 | раз за период | 7699,85 | 7699,85 0,08 за 1 м² |
| 3.2.2 Ремонт кровельного покрытия и устранение течи | 1 | раз за период | 9951,94 | 9951,94 0,1 за 1 м² |
| 3.3. Содержание оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  | 23819.05 0.24 за 1 м² |
| 3.3.1 Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | 1 | раз за период | 5398,98 | 5398,98 0,05 за 1 м² |
| 3.3.2 Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | 2 | раз за период | 1890.16 | 3780,32 0,04 за 1 м² |
| 3.3.3 Укрепление и регулировка доводчиков | 2 | раз за период | 3544.69 | 7089,38 0,07 за 1 м² |
| 3.3.4 Смазывание подъездных дверей | 2 | раз за период | 2581.67 | 5163,34 0,05 за 1 м² |
| 3.3.5 Смазывание замков тех помещений | 1 | раз за период | 2387,03 | 2387,03 0,02 за 1 м² |
| 3.4. Внешнее благоустройство |  |  |  | 44975.51 0.45 за 1 м² |
| 3.4.1 Частичный ремонт тротуарной плитки | 1 | раз за период | 12037,61 | 12037,61 0,12 за 1 м² |
| 3.4.2 Частичная окраска решетчатых ограждений, оград, МАФ | 1 | раз за период | 4384,76 | 4384,76 0,04 за 1 м² |
| 3.4.3 Частичная окраска урн | 1 | раз за период | 4701,5 | 4701,5 0,05 за 1 м² |
| 3.4.4 Замена урн | 1 | раз за период | 5614,13 | 5614,13 0,06 за 1 м² |
| 3.4.5 Ремонт скамеек, качель и т. д. | 1 | раз за период | 5982,94 | 5982,94 0,06 за 1 м² |
| 3.4.6 Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 1 | раз за период | 6659,09 | 6659,09 0,07 за 1 м² |
| 3.4.7 Посадка деревьев, кустарников | 1 | раз за период | 5595,48 | 5595,48 0,06 за 1 м² |
| 3.5. Содержание фундамента, подвала |  |  |  | 21458.87 0.22 за 1 м² |
| 3.5.1 Восстановление приямков, входов в подвалы | 1 | раз за период | 11790,49 | 11790,49 0,12 за 1 м² |
| 3.5.2 Частичное восстановление отмостки, заделка трещин | 1 | раз за период | 9668,38 | 9668,38 0,1 за 1 м² |
| 3.6. Техническое обслуживание и ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 33452.40 0.34 за 1 м² |
| 3.6.1 Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки | 1 | раз за период | 4801,72 | 4801,72 0,05 за 1 м² |
| 3.6.2 Утепление подвалов и подъездов | 1 | раз за период | 4801,8 | 4801,8 0,05 за 1 м² |
| 3.6.3 Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 1 | раз за период | 6317,32 | 6317,32 0,06 за 1 м² |
| 3.6.4 Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | 1 | раз за период | 1647,81 | 1647,81 0,02 за 1 м² |
| 3.6.5 Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | 2 | раз за период | 1372.04 | 2744,08 0,03 за 1 м² |
| 3.6.6 Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока, осмотр ,прочистка системы водоотведения, укрепление защитной решетки водопроводной воронки | 2 | раз за период | 3402.68 | 6805,36 0,07 за 1 м² |
| 3.6.7 Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций | 1 | раз за период | 6334,31 | 6334,31 0,06 за 1 м² |
| IV. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 294584.85 2.97 за 1 м² |
| 4.1. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 40076.47 0.40 за 1 м² |
| 4.1.1 Ремонт и техническое обслуживание задвижек ХВС | 1 | раз за период | 6599,47 | 6599,47 0,07 за 1 м² |
| 4.1.2 Прочистка ливневой канализации вручную | 1 | раз за период | 33477 | 33477 0,34 за 1 м² |
| 4.2. Общие и частичные осмотры и обследования |  |  |  | 28593.88 0.29 за 1 м² |
| 4.2.1 Общие и частичные осмотры общедомовой системы холодного водоснабжения и водоотведения в технических помещениях | 12 | раз за период | 1008.11 | 12097,32 0,12 за 1 м² |
| 4.2.2 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках, снятие показаний потребленных коммунальных ресурсов | 12 | раз за период | 824.84 | 9898,08 0,1 за 1 м² |
| 4.2.3 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 4 | раз за период | 1649.62 | 6598,48 0,07 за 1 м² |
| 4.3. Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и МОП |  |  |  | 225914.50 2.28 за 1 м² |
| 4.3.1 Периодическая проверка и прочистка вентканалов и дымоходов | 4 | раз за период | 16546.81 | 66187,24 0,67 за 1 м² |
| 4.3.2 Ремонт электрощитов | 1 | раз за период | 82218,47 | 82218,47 0,83 за 1 м² |
| 4.3.3 Ревизия вентилей в местах общего пользования | 1 | раз за период | 4399,29 | 4399,29 0,04 за 1 м² |
| 4.3.4 Очистка тех этажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 | раз за период | 12073,89 | 12073,89 0,12 за 1 м² |
| 4.3.5 Электроизмерения | 1 | раз за период | 16493,19 | 16493,19 0,17 за 1 м² |
| 4.3.6 Технический осмотр и ремонт ВРУ | 1 | раз за период | 6357,17 | 6357,17 0,06 за 1 м² |
| 4.3.7 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 | раз за период | 4919.00 | 9838 0,1 за 1 м² |
| 4.3.8 Техническое обслуживание и ремонт ВДГО | 1 | раз за период | 28347,25 | 28347,25 0,29 за 1 м² |
| V. Аварийное обслуживание |  |  |  | 57188.20 0.58 за 1 м² |
| 5.1 Аварийно-диспетчерское обслуживание | 365 | раз за период | 156.68 | 57188,2 0,58 за 1 м² |
| VI. Затраты по управлению |  |  |  | 1118484.97 11.29 за 1 м² |
| 6.1 Расчетно-кассовое обслуживание | 365 | раз за период | 129.56 | 47289,4 0,48 за 1 м² |
| 6.2 Затраты по управлению домом и транспортные расходы | 365 | раз за период | 2376.50 | 867422,5 8,76 за 1 м² |
| 6.3 Затраты на охрану труда работников РЭС | 365 | раз за период | 15.08 | 5504,2 0,06 за 1 м² |
| 6.4 Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | 1 | раз за период | 13699,67 | 13699,67 0,14 за 1 м² |
| 6.5 Организация накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 | раз за период | 3299,25 | 3299,25 0,03 за 1 м² |
| 6.6 Электроэнергия на ОДН | 365 | раз за период | 496.63 | 181269,95 1,83 за 1 м² |
| VIII. Техническое обслуживание домофона |  |  |  | 101616.00 1.03 за 1 м² |
| 7.1 Техническое обслуживание домофона | 365 | раз за период | 278.40 | 101616 1,03 за 1 м² |
| Итого |  |  |  | 2740957,57 27,67 за 1 м² |

ООО «Жилищное управление - ЖБК-1»

21.08.2026 г.