Перечень работ по многоквартирному дому,

расположенному по адресу Белгородская обл, Белгородский р-н, пгт Разумное, ул Вересковая, д 5,

за период с 01.07.2026 г. по 30.06.2027 г.

Площадь помещений в собственности: 9791,3 м².

| Наименование вида работы (услуги) или группы работ (услуг) | Периодичность/ количественный показатель работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/ сметная стоимость работы (услуги) за единицу | Цена работы (услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования |  |  |  | 439306.21 3.74 за 1 м² |
| 1.1. Поддерживающая уборка |  |  |  | 267524.07 2.28 за 1 м² |
| 1.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 209 | раз за период | 651.83 | 136232,47 1,16 за 1 м² |
| 1.1.2 Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 52 | раз за период | 1490.64 | 77513,28 0,66 за 1 м² |
| 1.1.3 Влажная протирка почтовых ящиков | 12 | раз за период | 1385.62 | 16627,44 0,14 за 1 м² |
| 1.1.4 Очистка металлических решеток и приямков. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 52 | раз за период | 714.44 | 37150,88 0,32 за 1 м² |
| 1.2. Генеральная уборка |  |  |  | 164954.31 1.40 за 1 м² |
| 1.2.1 Мытье лестничных площадок и маршей | 2 | раз за период | 35199.73 | 70399,46 0,6 за 1 м² |
| 1.2.2 Влажная протирка подоконников в подъезде | 2 | раз за период | 5268.69 | 10537,38 0,09 за 1 м² |
| 1.2.3 Влажная протирка стен | 2 | раз за период | 11963.96 | 23927,92 0,2 за 1 м² |
| 1.2.4 Влажная протирка шкафов для электрощитков и слаботочных устройств | 2 | раз за период | 6393.06 | 12786,12 0,11 за 1 м² |
| 1.2.5 Обметание потолков | 2 | раз за период | 6216.32 | 12432,64 0,11 за 1 м² |
| 1.2.6 Влажная протирка дверей | 2 | раз за период | 6252.32 | 12504,64 0,11 за 1 м² |
| 1.2.7 Мытьё окон | 2 | раз за период | 6128.25 | 12256,5 0,1 за 1 м² |
| 1.2.8 Влажная протирка перил | 1 | раз за период | 10109,65 | 10109,65 0,09 за 1 м² |
| 1.3. Санитарная обработка |  |  |  | 6827.83 0.06 за 1 м² |
| 1.3.1 Дератизация | 1 | раз за период | 6827,83 | 6827,83 0,06 за 1 м² |
| II. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |  |  |  | 897714.43 7.64 за 1 м² |
| 2.1. Холодный период |  |  |  | 392572.92 3.34 за 1 м² |
| 2.1.1 Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 40 | раз за период | 2577.85 | 103114 0,88 за 1 м² |
| 2.1.2 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см | 25 | раз за период | 2577.85 | 64446,25 0,55 за 1 м² |
| 2.1.3 Посыпка территории противогололедными составами | 30 | раз за период | 1044.71 | 31341,3 0,27 за 1 м² |
| 2.1.4 Очистка урн от мусора | 108 | раз за период | 662.88 | 71591,04 0,61 за 1 м² |
| 2.1.5 Очистка территории от снега наносного происхождения (или подметание территорий свободных от снежного покрова) | 65 | раз за период | 1104.80 | 71812 0,61 за 1 м² |
| 2.1.6 Очистка территории от наледи и льда | 21 | раз за период | 2393.73 | 50268,33 0,43 за 1 м² |
| 2.2. Теплый период |  |  |  | 505141.51 4.30 за 1 м² |
| 2.2.1 Подметание и уборка территории | 153 | раз за период | 588.72 | 90074,16 0,77 за 1 м² |
| 2.2.2 Очистка урн от мусора | 153 | раз за период | 147.32 | 22539,96 0,19 за 1 м² |
| 2.2.3 Подметание территорий в дни с осадками до 2 см | 61 | раз за период | 887.51 | 54138,11 0,46 за 1 м² |
| 2.2.4 Подметание территорий в дни с осадками свыше 2 см | 31 | раз за период | 1259.46 | 39043,26 0,33 за 1 м² |
| 2.2.5 Полив газонов, зеленых насаждений | 66 | раз за период | 586.43 | 38704,38 0,33 за 1 м² |
| 2.2.6 Уборка газонов | 92 | раз за период | 563.44 | 51836,48 0,44 за 1 м² |
| 2.2.7 Сезонное выкашивание газонов | 6 | раз за период | 25410.23 | 152461,38 1,3 за 1 м² |
| 2.2.8 Уборка контейнерных площадок | 153 | раз за период | 368.26 | 56343,78 0,48 за 1 м² |
| III. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов и внешнее благоустройство |  |  |  | 168724.54 1.44 за 1 м² |
| 3.1. Осмотры общего имущества |  |  |  | 35258.94 0.30 за 1 м² |
| 3.1.1 Осмотр внутренней и наружной штукатурки | 2 | раз за период | 4740.81 | 9481,62 0,08 за 1 м² |
| 3.1.2 Общие и частичные осмотры кровли | 6 | раз за период | 4296.22 | 25777,32 0,22 за 1 м² |
| 3.2. Содержание крыш и водосточных систем |  |  |  | 22425.86 0.19 за 1 м² |
| 3.2.1 Очистка кровли от мусора | 1 | раз за период | 11478,73 | 11478,73 0,1 за 1 м² |
| 3.2.2 Ремонт кровельного покрытия и устранение течи | 1 | раз за период | 10947,13 | 10947,13 0,09 за 1 м² |
| 3.3. Содержание оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  | 25637.48 0.22 за 1 м² |
| 3.3.1 Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | 1 | раз за период | 5375,43 | 5375,43 0,05 за 1 м² |
| 3.3.2 Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | 2 | раз за период | 3206.09 | 6412,18 0,05 за 1 м² |
| 3.3.3 Укрепление и регулировка доводчиков | 2 | раз за период | 3899.16 | 7798,32 0,07 за 1 м² |
| 3.3.4 Смазывание подъездных дверей | 2 | раз за период | 1712.91 | 3425,82 0,03 за 1 м² |
| 3.3.5 Смазывание замков тех помещений | 1 | раз за период | 2625,73 | 2625,73 0,02 за 1 м² |
| 3.4. Внешнее благоустройство |  |  |  | 48264.44 0.41 за 1 м² |
| 3.4.1 Частичный ремонт тротуарной плитки | 1 | раз за период | 8733,66 | 8733,66 0,07 за 1 м² |
| 3.4.2 Частичная окраска решетчатых ограждений, оград, МАФ | 1 | раз за период | 6513,62 | 6513,62 0,06 за 1 м² |
| 3.4.3 Частичная окраска урн | 1 | раз за период | 3481,27 | 3481,27 0,03 за 1 м² |
| 3.4.4 Замена урн | 1 | раз за период | 2794,78 | 2794,78 0,02 за 1 м² |
| 3.4.5 Ремонт скамеек, качель и т. д. | 1 | раз за период | 9962,02 | 9962,02 0,09 за 1 м² |
| 3.4.6 Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 1 | раз за период | 7888,49 | 7888,49 0,07 за 1 м² |
| 3.4.7 Посадка деревьев, кустарников | 1 | раз за период | 8890,6 | 8890,6 0,08 за 1 м² |
| 3.5. Содержание фундамента, подвала |  |  |  | 5493.70 0.05 за 1 м² |
| 3.5.1 Восстановление приямков, входов в подвалы | 1 | раз за период | 2907,83 | 2907,83 0,03 за 1 м² |
| 3.5.2 Частичное восстановление отмостки, заделка трещин | 1 | раз за период | 2585,87 | 2585,87 0,02 за 1 м² |
| 3.6. Техническое обслуживание и ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 31644.12 0.27 за 1 м² |
| 3.6.1 Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки | 1 | раз за период | 3042,69 | 3042,69 0,03 за 1 м² |
| 3.6.2 Утепление подвалов и подъездов | 1 | раз за период | 5281,98 | 5281,98 0,05 за 1 м² |
| 3.6.3 Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 1 | раз за период | 8059,43 | 8059,43 0,07 за 1 м² |
| 3.6.4 Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | 1 | раз за период | 1812,59 | 1812,59 0,02 за 1 м² |
| 3.6.5 Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | 2 | раз за период | 1509.24 | 3018,48 0,03 за 1 м² |
| 3.6.6 Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока, осмотр ,прочистка системы водоотведения, укрепление защитной решетки водопроводной воронки | 2 | раз за период | 3742.95 | 7485,9 0,06 за 1 м² |
| 3.6.7 Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций | 1 | раз за период | 2943,05 | 2943,05 0,03 за 1 м² |
| IV. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 242682.05 2.07 за 1 м² |
| 4.1. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 88798.43 0.76 за 1 м² |
| 4.1.1 Ремонт и техническое обслуживание задвижек ХВС | 1 | раз за период | 7174,41 | 7174,41 0,06 за 1 м² |
| 4.1.2 Прочистка ливневой канализации вручную | 1 | раз за период | 81624,02 | 81624,02 0,7 за 1 м² |
| 4.2. Общие и частичные осмотры и обследования |  |  |  | 26381.24 0.22 за 1 м² |
| 4.2.1 Общие и частичные осмотры общедомовой системы холодного водоснабжения и водоотведения в технических помещениях | 12 | раз за период | 763.68 | 9164,16 0,08 за 1 м² |
| 4.2.2 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках, снятие показаний потребленных коммунальных ресурсов | 12 | раз за период | 1076.04 | 12912,48 0,11 за 1 м² |
| 4.2.3 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 4 | раз за период | 1076.15 | 4304,6 0,04 за 1 м² |
| 4.3. Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и МОП |  |  |  | 127502.38 1.09 за 1 м² |
| 4.3.1 Периодическая проверка и прочистка вентканалов и дымоходов | 4 | раз за период | 7174.60 | 28698,4 0,24 за 1 м² |
| 4.3.2 Ремонт электрощитов | 1 | раз за период | 2868,98 | 2868,98 0,02 за 1 м² |
| 4.3.3 Ревизия вентилей в местах общего пользования | 1 | раз за период | 7173,85 | 7173,85 0,06 за 1 м² |
| 4.3.4 Очистка тех этажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 | раз за период | 2869,25 | 2869,25 0,02 за 1 м² |
| 4.3.5 Электроизмерения | 1 | раз за период | 24649,61 | 24649,61 0,21 за 1 м² |
| 4.3.6 Технический осмотр и ремонт ВРУ | 1 | раз за период | 2869,76 | 2869,76 0,02 за 1 м² |
| 4.3.7 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 | раз за период | 11542.58 | 23085,16 0,2 за 1 м² |
| 4.3.8 Техническое обслуживание и ремонт ВДГО | 1 | раз за период | 35287,37 | 35287,37 0,3 за 1 м² |
| V. Аварийное обслуживание |  |  |  | 67831.60 0.58 за 1 м² |
| 5.1 Аварийно-диспетчерское обслуживание | 365 | раз за период | 185.84 | 67831,6 0,58 за 1 м² |
| VI. Затраты по управлению |  |  |  | 1289062.43 10.97 за 1 м² |
| 6.1 Расчетно-кассовое обслуживание | 365 | раз за период | 157.25 | 57396,25 0,49 за 1 м² |
| 6.2 Затраты по управлению домом и транспортные расходы | 365 | раз за период | 2845.88 | 1038746,2 8,84 за 1 м² |
| 6.3 Затраты на охрану труда работников РЭС | 365 | раз за период | 19.67 | 7179,55 0,06 за 1 м² |
| 6.4 Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | 1 | раз за период | 16435,9 | 16435,9 0,14 за 1 м² |
| 6.5 Организация накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др. ) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 | раз за период | 2871,83 | 2871,83 0,02 за 1 м² |
| 6.6 Электроэнергия на ОДН | 365 | раз за период | 455.98 | 166432,7 1,42 за 1 м² |
| VIII. Техническое обслуживание домофона |  |  |  | 126545.50 1.08 за 1 м² |
| 7.1 Техническое обслуживание домофона | 365 | раз за период | 346.70 | 126545,5 1,08 за 1 м² |
| Итого |  |  |  | 3231866,76 27,51 за 1 м² |

ООО «Жилищное управление - ЖБК-1»

21.08.2026 г.