Перечень работ по многоквартирному дому,

расположенному по адресу г Белгород, ул Газовиков, д 7,

за период с 01.07.2026 г. по 30.06.2027 г.

Площадь помещений в собственности: 2949,8 м².

| Наименование вида работы (услуги) или группы работ (услуг) | Периодичность/ количественный показатель работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/ сметная стоимость работы (услуги) за единицу | Цена работы (услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования |  |  |  | 287209.42 8.11 за 1 м² |
| 1.1. Поддерживающая уборка |  |  |  | 171910.55 4.86 за 1 м² |
| 1.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 209 | раз за период | 530.78 | 110933,02 3,13 за 1 м² |
| 1.1.2 Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 52 | раз за период | 466.30 | 24247,6 0,69 за 1 м² |
| 1.1.3 Влажная протирка почтовых ящиков | 12 | раз за период | 49.26 | 591,12 0,02 за 1 м² |
| 1.1.4 Очистка металлических решеток и приямков. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 52 | раз за период | 116.31 | 6048,12 0,17 за 1 м² |
| 1.1.5 Уборка пола кабин лифтов | 261 | раз за период | 115.29 | 30090,69 0,85 за 1 м² |
| 1.2. Генеральная уборка |  |  |  | 44052.32 1.24 за 1 м² |
| 1.2.1 Мытье лестничных площадок и маршей | 2 | раз за период | 2956.17 | 5912,34 0,17 за 1 м² |
| 1.2.2 Влажная протирка подоконников в подъезде | 2 | раз за период | 999.80 | 1999,6 0,06 за 1 м² |
| 1.2.3 Влажная протирка стен | 2 | раз за период | 7458.26 | 14916,52 0,42 за 1 м² |
| 1.2.4 Влажная протирка шкафов для электрощитков и слаботочных устройств | 2 | раз за период | 948.27 | 1896,54 0,05 за 1 м² |
| 1.2.5 Обметание потолков | 2 | раз за период | 2768.98 | 5537,96 0,16 за 1 м² |
| 1.2.6 Влажная протирка дверей | 2 | раз за период | 1638.96 | 3277,92 0,09 за 1 м² |
| 1.2.7 Мытьё окон | 2 | раз за период | 2038.10 | 4076,2 0,12 за 1 м² |
| 1.2.8 Влажная протирка перил | 2 | раз за период | 707.93 | 1415,86 0,04 за 1 м² |
| 1.2.9 Уборка стен кабин лифтов | 2 | раз за период | 2509.69 | 5019,38 0,14 за 1 м² |
| 1.3. Санитарная обработка |  |  |  | 4896.89 0.14 за 1 м² |
| 1.3.1 Дератизация | 1 | раз за период | 4896,89 | 4896,89 0,14 за 1 м² |
| 1.4. Уборка мусоропровода |  |  |  | 66349.66 1.87 за 1 м² |
| 1.4.1 Удаление мусора из мусороприемных камер в контейнер | 261 | раз за период | 56.28 | 14689,08 0,42 за 1 м² |
| 1.4.2 Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 12 | раз за период | 825.74 | 9908,88 0,28 за 1 м² |
| 1.4.3 Устранение засора мусоропровода | 12 | раз за период | 850.60 | 10207,2 0,29 за 1 м² |
| 1.4.4 Уборка мусороприемных камер (вручную) | 261 | раз за период | 63.78 | 16646,58 0,47 за 1 м² |
| 1.4.5 Дезинфекция мусоросборников | 4 | раз за период | 1276.30 | 5105,2 0,14 за 1 м² |
| 1.4.6 Влажное подметание пола мусороприемных камер | 261 | раз за период | 37.52 | 9792,72 0,28 за 1 м² |
| II. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |  |  |  | 273377.68 7.72 за 1 м² |
| 2.1. Холодный период |  |  |  | 160176.02 4.53 за 1 м² |
| 2.1.1 Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 40 | раз за период | 697.81 | 27912,4 0,79 за 1 м² |
| 2.1.2 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см | 25 | раз за период | 1313.10 | 32827,5 0,93 за 1 м² |
| 2.1.3 Посыпка территории противогололедными составами | 30 | раз за период | 619.64 | 18589,2 0,53 за 1 м² |
| 2.1.4 Очистка территорий от снега и наледи при механизированной уборке | 20 | раз за период | 1261.64 | 25232,8 0,71 за 1 м² |
| 2.1.5 Очистка территории от уплотненного снега | 20 | раз за период | 2289.09 | 45781,8 1,29 за 1 м² |
| 2.1.6 Очистка урн от мусора | 108 | раз за период | 60.71 | 6556,68 0,19 за 1 м² |
| 2.1.7 Уборка контейнерной площадки | 108 | раз за период | 30.33 | 3275,64 0,09 за 1 м² |
| 2.2. Теплый период |  |  |  | 113201.66 3.20 за 1 м² |
| 2.2.1 Подметание и уборка территории | 153 | раз за период | 377.03 | 57685,59 1,63 за 1 м² |
| 2.2.2 Очистка урн от мусора | 153 | раз за период | 61.59 | 9423,27 0,27 за 1 м² |
| 2.2.3 Промывка урн | 1 | раз за период | 82,55 | 82,55 0 за 1 м² |
| 2.2.4 Уборка контейнерной площадки | 153 | раз за период | 22.53 | 3447,09 0,1 за 1 м² |
| 2.2.5 Подметание территорий в дни с осадками до 2 см | 61 | раз за период | 236.70 | 14438,7 0,41 за 1 м² |
| 2.2.6 Подметание территорий в дни с осадками свыше 2 см | 31 | раз за период | 307.86 | 9543,66 0,27 за 1 м² |
| 2.2.7 Покос травы триммером | 6 | раз за период | 3096.80 | 18580,8 0,53 за 1 м² |
| III. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов и внешнее благоустройство |  |  |  | 73877.50 2.09 за 1 м² |
| 3.1. Осмотры общего имущества |  |  |  | 10913.82 0.31 за 1 м² |
| 3.1.1 Осмотр внутренней и наружной штукатурки | 2 | раз за период | 2670.51 | 5341,02 0,15 за 1 м² |
| 3.1.2 Общие и частичные осмотры кровли | 6 | раз за период | 928.80 | 5572,8 0,16 за 1 м² |
| 3.2. Содержание крыш и водосточных систем |  |  |  | 12039.43 0.34 за 1 м² |
| 3.2.1 Очистка кровли от мусора | 1 | раз за период | 2131,09 | 2131,09 0,06 за 1 м² |
| 3.2.2 Очистка кровли от слежавшегося снега | 10 | раз за период | 457.87 | 4578,7 0,13 за 1 м² |
| 3.2.3 Ремонт кровельного покрытия и устранение течи | 1 | раз за период | 5329,64 | 5329,64 0,15 за 1 м² |
| 3.3. Содержание оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  | 10027.11 0.28 за 1 м² |
| 3.3.1 Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | 2 | раз за период | 1937.58 | 3875,16 0,11 за 1 м² |
| 3.3.2 Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | 2 | раз за период | 696.43 | 1392,86 0,04 за 1 м² |
| 3.3.3 Укрепление и регулировка доводчиков | 2 | раз за период | 766.06 | 1532,12 0,04 за 1 м² |
| 3.3.4 Смазывание подъездных дверей | 2 | раз за период | 815.49 | 1630,98 0,05 за 1 м² |
| 3.3.5 Смазывание замков тех помещений | 1 | раз за период | 5329,64 | 1595,99 0,05 за 1 м² |
| 3.4. Внешнее благоустройство |  |  |  | 21423.71 0.61 за 1 м² |
| 3.4.1 Частичный ремонт тротуарной плитки | 1 | раз за период | 1915,18 | 1915,18 0,05 за 1 м² |
| 3.4.2 Частичная окраска решетчатых ограждений, оград, МАФ | 1 | раз за период | 1787,5 | 1787,5 0,05 за 1 м² |
| 3.4.3 Частичная окраска урн | 1 | раз за период | 1990,8 | 1990,8 0,06 за 1 м² |
| 3.4.4 Замена урн | 1 | раз за период | 957,6 | 957,6 0,03 за 1 м² |
| 3.4.5 Ремонт скамеек, качель и т. д. | 1 | раз за период | 7869,73 | 7869,73 0,22 за 1 м² |
| 3.4.6 Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 1 | раз за период | 5043,3 | 5043,3 0,14 за 1 м² |
| 3.4.7 Посадка деревьев, кустарников | 1 | раз за период | 1859,6 | 1859,6 0,05 за 1 м² |
| 3.5. Содержание фундамента, подвала |  |  |  | 3191.97 0.09 за 1 м² |
| 3.5.1 Восстановление приямков, входов в подвалы | 1 | раз за период | 2234,37 | 2234,37 0,06 за 1 м² |
| 3.5.2 Частичное восстановление отмостки, заделка трещин | 1 | раз за период | 957,6 | 957,6 0,03 за 1 м² |
| 3.6. Техническое обслуживание и ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 16281.46 0.46 за 1 м² |
| 3.6.1 Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки | 1 | раз за период | 6003,28 | 6003,28 0,17 за 1 м² |
| 3.6.2 Утепление подвалов и подъездов | 1 | раз за период | 1723,65 | 1723,65 0,05 за 1 м² |
| 3.6.3 Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 1 | раз за период | 3191,96 | 3191,96 0,09 за 1 м² |
| 3.6.4 Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | 1 | раз за период | 638,39 | 638,39 0,02 за 1 м² |
| 3.6.5 Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | 2 | раз за период | 459.66 | 919,32 0,03 за 1 м² |
| 3.6.6 Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока, осмотр ,прочистка системы водоотведения, укрепление защитной решетки водопроводной воронки | 2 | раз за период | 676.70 | 1353,4 0,04 за 1 м² |
| 3.6.7 Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций | 1 | раз за период | 2451,46 | 2451,46 0,07 за 1 м² |
| IV. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 130348.95 3.68 за 1 м² |
| 4.1. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 11863.32 0.34 за 1 м² |
| 4.1.1 Ремонт и техническое обслуживание задвижек ХВС | 1 | раз за период | 4007,52 | 4007,52 0,11 за 1 м² |
| 4.1.2 Прочистка ливневой канализации вручную | 1 | раз за период | 7855,8 | 7855,8 0,22 за 1 м² |
| 4.2. Общие и частичные осмотры и обследования |  |  |  | 28566.24 0.81 за 1 м² |
| 4.2.1 Общие и частичные осмотры общедомовой системы холодного водоснабжения и водоотведения в технических помещениях | 12 | раз за период | 1504.30 | 18051,6 0,51 за 1 м² |
| 4.2.2 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках, снятие показаний потребленных коммунальных ресурсов | 12 | раз за период | 373.08 | 4476,96 0,13 за 1 м² |
| 4.2.3 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 4 | раз за период | 1509.42 | 6037,68 0,17 за 1 м² |
| 4.3. Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и МОП |  |  |  | 89919.39 2.54 за 1 м² |
| 4.3.1 Периодическая проверка и прочистка дымоходов и вентканалов | 4 | раз за период | 11409.16 | 45636,64 1,29 за 1 м² |
| 4.3.2 Ремонт электрощитов | 1 | раз за период | 5414,29 | 5414,29 0,15 за 1 м² |
| 4.3.3 Ревизия вентилей в местах общего пользования | 1 | раз за период | 3561,09 | 3561,09 0,1 за 1 м² |
| 4.3.4 Очистка тех этажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 | раз за период | 3036,45 | 3036,45 0,09 за 1 м² |
| 4.3.5 Электроизмерения | 1 | раз за период | 2667,34 | 2667,34 0,08 за 1 м² |
| 4.3.6 Технический осмотр и ремонт ВРУ | 1 | раз за период | 3144,64 | 3144,64 0,09 за 1 м² |
| 4.3.7 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 | раз за период | 1121.28 | 2242,56 0,06 за 1 м² |
| 4.3.8 Техническое обслуживание и ремонт ВДГО | 1 | раз за период | 24216,38 | 24216,38 0,68 за 1 м² |
| V. Аварийное обслуживание |  |  |  | 20202.75 0.57 за 1 м² |
| 5.1 Аварийно-диспетчерское обслуживание | 365 | раз за период | 55.35 | 20202,75 0,57 за 1 м² |
| VI. Затраты по управлению |  |  |  | 435799.34 12.31 за 1 м² |
| 6.1 Организация накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 | раз за период | 4451,22 | 4451,22 0,13 за 1 м² |
| 6.2 Расчетно-кассовое обслуживание | 365 | раз за период | 52.83 | 19282,95 0,55 за 1 м² |
| 6.3 Затраты по управлению домом и транспортные расходы | 365 | раз за период | 558.24 | 203757,6 5,76 за 1 м² |
| 6.4 Электроэнергия на ОДН | 365 | раз за период | 542.04 | 197844,6 5,59 за 1 м² |
| 6.5 Затраты на охрану труда работников РЭС | 365 | раз за период | 8.53 | 3113,45 0,09 за 1 м² |
| 6.6 Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | 1 | раз за период | 7349,52 | 7349,52 0,21 за 1 м² |
| VII. Содержание и ремонт лифта |  |  |  | 252594.60 7.14 за 1 м² |
| 7.1 Содержание и текущий ремонт лифтов | 365 | раз за период | 692.04 | 252594,6 7,14 за 1 м² |
| Итого |  |  |  | 1473410,24 41,62 за 1 м² |

ООО «Жилищное управление - ЖБК-1»

21.08.2026 г.