Перечень работ по многоквартирному дому,

расположенному по адресу г Белгород, ул Газовиков, д 9,

за период с 01.07.2026 г. по 30.06.2027 г.

Площадь помещений в собственности: 14410,5 м².

| Наименование вида работы (услуги) или группы работ (услуг) | Периодичность/ количественный показатель работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/ сметная стоимость работы (услуги) за единицу | Цена работы (услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования |  |  |  | 816285.41 4.72 за 1 м² |
| 1.1. Поддерживающая уборка |  |  |  | 539072.77 3.12 за 1 м² |
| 1.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 209 | раз за период | 822.59 | 171921,31 0,99 за 1 м² |
| 1.1.2 Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 52 | раз за период | 2657.38 | 138183,76 0,8 за 1 м² |
| 1.1.3 Влажная протирка почтовых ящиков | 12 | раз за период | 719.18 | 8630,16 0,05 за 1 м² |
| 1.1.4 Очистка металлических решеток и приямков. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 52 | раз за период | 1251.32 | 65068,64 0,38 за 1 м² |
| 1.1.5 Уборка пола кабин лифтов | 261 | раз за период | 594.90 | 155268,9 0,9 за 1 м² |
| 1.2. Генеральная уборка |  |  |  | 142775.05 0.83 за 1 м² |
| 1.2.1 Мытье лестничных площадок и маршей | 2 | раз за период | 9887.77 | 19775,54 0,11 за 1 м² |
| 1.2.2 Влажная протирка подоконников в подъезде | 2 | раз за период | 7800.49 | 15600,98 0,09 за 1 м² |
| 1.2.3 Влажная протирка стен | 2 | раз за период | 11660.04 | 23320,08 0,14 за 1 м² |
| 1.2.4 Влажная протирка шкафов для электрощитков и слаботочных устройств | 2 | раз за период | 9927.93 | 19855,86 0,12 за 1 м² |
| 1.2.5 Обметание потолков | 2 | раз за период | 6605.89 | 13211,78 0,08 за 1 м² |
| 1.2.6 Влажная протирка дверей | 2 | раз за период | 4783.20 | 9566,4 0,06 за 1 м² |
| 1.2.7 Мытьё окон | 2 | раз за период | 13955.68 | 27911,36 0,16 за 1 м² |
| 1.2.8 Влажная протирка перил | 1 | раз за период | 6083,41 | 6083,41 0,04 за 1 м² |
| 1.2.9 Уборка стен кабин лифтов | 2 | раз за период | 3724.82 | 7449,64 0,04 за 1 м² |
| 1.3. Санитарная обработка |  |  |  | 17249.06 0.10 за 1 м² |
| 1.3.1 Дератизация | 1 | раз за период | 17249,06 | 17249,06 0,1 за 1 м² |
| 1.4. Уборка мусоропровода |  |  |  | 117188.53 0.68 за 1 м² |
| 1.4.1 Удаление мусора из мусороприемных камер в контейнер | 261 | раз за период | 126.91 | 33123,51 0,19 за 1 м² |
| 1.4.2 Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 12 | раз за период | 2538.32 | 30459,84 0,18 за 1 м² |
| 1.4.3 Устранение засора мусоропровода | 12 | раз за период | 1169.32 | 14031,84 0,08 за 1 м² |
| 1.4.4 Уборка мусороприемных камер (вручную) | 261 | раз за период | 65.37 | 17061,57 0,1 за 1 м² |
| 1.4.5 Дезинфекция мусоросборников | 4 | раз за период | 1362.55 | 5450,2 0,03 за 1 м² |
| 1.4.6 Влажное подметание пола мусороприемных камер | 261 | раз за период | 65.37 | 17061,57 0,1 за 1 м² |
| II. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |  |  |  | 845227.68 4.89 за 1 м² |
| 2.1. Холодный период |  |  |  | 436849.65 2.53 за 1 м² |
| 2.1.1 Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 40 | раз за период | 1279.36 | 51174,4 0,3 за 1 м² |
| 2.1.2 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см | 25 | раз за период | 3592.29 | 89807,25 0,52 за 1 м² |
| 2.1.3 Посыпка территории противогололедными составами | 30 | раз за период | 1540.42 | 46212,6 0,27 за 1 м² |
| 2.1.4 Очистка территорий от снега и наледи при механизированной уборке | 20 | раз за период | 1767.15 | 35343 0,2 за 1 м² |
| 2.1.5 Очистка территории от уплотненного снега | 20 | раз за период | 5787.58 | 115751,6 0,67 за 1 м² |
| 2.1.6 Очистка урн от мусора | 108 | раз за период | 626.58 | 67670,64 0,39 за 1 м² |
| 2.1.7 Уборка контейнерной площадки | 108 | раз за период | 286.02 | 30890,16 0,18 за 1 м² |
| 2.2. Теплый период |  |  |  | 408378.03 2.36 за 1 м² |
| 2.2.1 Подметание и уборка территории | 153 | раз за период | 962.50 | 147262,5 0,85 за 1 м² |
| 2.2.2 Очистка урн от мусора | 153 | раз за период | 315.34 | 48247,02 0,28 за 1 м² |
| 2.2.3 Промывка урн | 1 | раз за период | 928,61 | 928,61 0,01 за 1 м² |
| 2.2.4 Уборка контейнерной площадки | 153 | раз за период | 211.51 | 32361,03 0,19 за 1 м² |
| 2.2.5 Подметание территорий в дни с осадками до 2 см | 61 | раз за период | 722.98 | 44101,78 0,26 за 1 м² |
| 2.2.6 Подметание территорий в дни с осадками свыше 2 см | 31 | раз за период | 993.09 | 30785,79 0,18 за 1 м² |
| 2.2.7 Покос травы триммером | 6 | раз за период | 17448.55 | 104691,3 0,61 за 1 м² |
| III. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов и внешнее благоустройство |  |  |  | 438870.74 2.54 за 1 м² |
| 3.1. Осмотры общего имущества |  |  |  | 44550.84 0.26 за 1 м² |
| 3.1.1 Осмотр внутренней и наружной штукатурки | 2 | раз за период | 5713.47 | 11426,94 0,07 за 1 м² |
| 3.1.2 Общие и частичные осмотры кровли | 6 | раз за период | 5520.65 | 33123,9 0,19 за 1 м² |
| 3.2. Содержание крыш и водосточных систем |  |  |  | 69481.60 0.40 за 1 м² |
| 3.2.1 Очистка кровли от мусора | 1 | раз за период | 15145,67 | 15145,67 0,09 за 1 м² |
| 3.2.2 Очистка кровли от слежавшегося снега | 10 | раз за период | 3882.56 | 38825,6 0,22 за 1 м² |
| 3.2.3 Ремонт кровельного покрытия и устранение течи | 1 | раз за период | 15510,33 | 15510,33 0,09 за 1 м² |
| 3.3. Содержание оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  | 47242.38 0.27 за 1 м² |
| 3.3.1 Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | 2 | раз за период | 13474.52 | 26949,04 0,16 за 1 м² |
| 3.3.2 Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | 2 | раз за период | 2603.15 | 5206,3 0,03 за 1 м² |
| 3.3.3 Укрепление и регулировка доводчиков | 2 | раз за период | 2158.25 | 4316,5 0,03 за 1 м² |
| 3.3.4 Смазывание подъездных дверей | 2 | раз за период | 2538.07 | 5076,14 0,03 за 1 м² |
| 3.3.5 Смазывание замков тех помещений | 1 | раз за период | 5694,4 | 5694,4 0,03 за 1 м² |
| 3.4. Внешнее благоустройство |  |  |  | 101650.42 0.59 за 1 м² |
| 3.4.1 Частичный ремонт тротуарной плитки | 1 | раз за период | 19949,02 | 19949,02 0,12 за 1 м² |
| 3.4.2 Частичная окраска решетчатых ограждений, оград, МАФ | 1 | раз за период | 11248,4 | 11248,4 0,07 за 1 м² |
| 3.4.3 Частичная окраска урн | 1 | раз за период | 5964,65 | 5964,65 0,03 за 1 м² |
| 3.4.4 Замена урн | 1 | раз за период | 7646,68 | 7646,68 0,04 за 1 м² |
| 3.4.5 Ремонт скамеек, качель и т. д. | 1 | раз за период | 24210,85 | 24210,85 0,14 за 1 м² |
| 3.4.6 Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 1 | раз за период | 19571,96 | 19571,96 0,11 за 1 м² |
| 3.4.7 Посадка деревьев, кустарников | 1 | раз за период | 13058,86 | 13058,86 0,08 за 1 м² |
| 3.5. Содержание фундамента, подвала |  |  |  | 17362.03 0.10 за 1 м² |
| 3.5.1 Восстановление приямков, входов в подвалы | 1 | раз за период | 7767,35 | 7767,35 0,05 за 1 м² |
| 3.5.2 Частичное восстановление отмостки, заделка трещин | 1 | раз за период | 9594,68 | 9594,68 0,06 за 1 м² |
| 3.6. Техническое обслуживание и ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 158583.47 0.92 за 1 м² |
| 3.6.1 Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки | 1 | раз за период | 71664,52 | 71664,52 0,41 за 1 м² |
| 3.6.2 Утепление подвалов и подъездов | 1 | раз за период | 12033,38 | 12033,38 0,07 за 1 м² |
| 3.6.3 Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 1 | раз за период | 16439,7 | 16439,7 0,1 за 1 м² |
| 3.6.4 Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | 1 | раз за период | 4230,11 | 4230,11 0,02 за 1 м² |
| 3.6.5 Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | 2 | раз за период | 3468.44 | 6936,88 0,04 за 1 м² |
| 3.6.6 Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока, осмотр ,прочистка системы водоотведения, укрепление защитной решетки водопроводной воронки | 2 | раз за период | 11252.13 | 22504,26 0,13 за 1 м² |
| 3.6.7 Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций | 1 | раз за период | 24774,62 | 24774,62 0,14 за 1 м² |
| IV. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 511375.64 2.96 за 1 м² |
| 4.1. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 30097.35 0.17 за 1 м² |
| 4.1.1 Ремонт и техническое обслуживание задвижек ХВС | 1 | раз за период | 11348,15 | 11348,15 0,07 за 1 м² |
| 4.1.2 Прочистка ливневой канализации вручную | 1 | раз за период | 18749,2 | 18749,2 0,11 за 1 м² |
| 4.2. Общие и частичные осмотры и обследования |  |  |  | 59012.36 0.34 за 1 м² |
| 4.2.1 Общие и частичные осмотры общедомовой системы холодного водоснабжения и водоотведения в технических помещениях | 8 | раз за период | 4157.45 | 33259,6 0,19 за 1 м² |
| 4.2.2 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках, снятие показаний потребленных коммунальных ресурсов | 8 | раз за период | 735.50 | 5884 0,03 за 1 м² |
| 4.2.3 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 4 | раз за период | 4967.19 | 19868,76 0,12 за 1 м² |
| 4.3. Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и МОП |  |  |  | 422265.93 2.44 за 1 м² |
| 4.3.1 Периодическая проверка и прочистка дымоходов и вентканалов | 4 | раз за период | 75807.98 | 303231,92 1,75 за 1 м² |
| 4.3.2 Ремонт электрощитов | 1 | раз за период | 33818,67 | 33818,67 0,2 за 1 м² |
| 4.3.3 Ревизия вентилей в местах общего пользования | 1 | раз за период | 7327,55 | 7327,55 0,04 за 1 м² |
| 4.3.4 Очистка тех этажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 | раз за период | 9520,53 | 9520,53 0,06 за 1 м² |
| 4.3.5 Электроизмерения | 1 | раз за период | 14319,72 | 14319,72 0,08 за 1 м² |
| 4.3.6 Технический осмотр и ремонт ВРУ | 1 | раз за период | 13463,95 | 13463,95 0,08 за 1 м² |
| 4.3.7 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 | раз за период | 5049.28 | 10098,56 0,06 за 1 м² |
| 4.3.8 Техническое обслуживание и ремонт ВДГО | 1 | раз за период | 30485,03 | 30485,03 0,18 за 1 м² |
| V. Аварийное обслуживание |  |  |  | 117011.70 0.68 за 1 м² |
| 5.1 Аварийно-диспетчерское обслуживание | 365 | раз за период | 320.58 | 117011,7 0,68 за 1 м² |
| VI. Затраты по управлению |  |  |  | 2262105.05 13.08 за 1 м² |
| 6.1 Организация накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 | раз за период | 16586,33 | 16586,33 0,1 за 1 м² |
| 6.2 Расчетно-кассовое обслуживание | 365 | раз за период | 320.58 | 117011,7 0,68 за 1 м² |
| 6.3 Затраты по управлению домом и транспортные расходы | 365 | раз за период | 3781.58 | 1380276,7 7,98 за 1 м² |
| 6.4 Электроэнергия на ОДН | 365 | раз за период | 1823.16 | 665453,4 3,85 за 1 м² |
| 6.5 Затраты на охрану труда работников РЭС | 365 | раз за период | 33.39 | 12187,35 0,07 за 1 м² |
| 6.6 Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | 1 | раз за период | 70589,57 | 70589,57 0,41 за 1 м² |
| VII. Содержание и ремонт лифта |  |  |  | 1233846.00 7.14 за 1 м² |
| 7.1 Содержание и текущий ремонт лифтов | 365 | раз за период | 3380.40 | 1233846 7,14 за 1 м² |
| Итого |  |  |  | 6224722,22 36 за 1 м² |

ООО «Жилищное управление - ЖБК-1»

21.08.2026 г.