Перечень работ по многоквартирному дому,

расположенному по адресу г Белгород, ул Газовиков, д 13а,

за период с 01.07.2026 г. по 30.06.2027 г.

Площадь помещений в собственности: 10991,7 м².

| Наименование вида работы (услуги) или группы работ (услуг) | Периодичность/ количественный показатель работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/ сметная стоимость работы (услуги) за единицу | Цена работы (услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования |  |  |  | 1211112.62 9.18 за 1 м² |
| 1.1. Поддерживающая уборка |  |  |  | 636048.11 4.82 за 1 м² |
| 1.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 209 | раз за период | 1007.63 | 210594,67 1,6 за 1 м² |
| 1.1.2 Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 52 | раз за период | 3165.03 | 164581,56 1,25 за 1 м² |
| 1.1.3 Влажная протирка почтовых ящиков | 12 | раз за период | 1238.09 | 14857,08 0,11 за 1 м² |
| 1.1.4 Очистка металлических решеток и приямков. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 52 | раз за период | 1689.40 | 87848,8 0,67 за 1 м² |
| 1.1.5 Уборка пола кабин лифтов | 261 | раз за период | 606.00 | 158166 1,2 за 1 м² |
| 1.2. Генеральная уборка |  |  |  | 274542.10 2.08 за 1 м² |
| 1.2.1 Мытье лестничных площадок и маршей | 2 | раз за период | 14199.96 | 28399,92 0,22 за 1 м² |
| 1.2.2 Влажная протирка подоконников в подъезде | 2 | раз за период | 13863.82 | 27727,64 0,21 за 1 м² |
| 1.2.3 Влажная протирка стен | 2 | раз за период | 23216.13 | 46432,26 0,35 за 1 м² |
| 1.2.4 Влажная протирка шкафов для электрощитков и слаботочных устройств | 2 | раз за период | 6319.91 | 12639,82 0,1 за 1 м² |
| 1.2.5 Обметание потолков | 2 | раз за период | 18984.87 | 37969,74 0,29 за 1 м² |
| 1.2.6 Влажная протирка дверей | 2 | раз за период | 13613.11 | 27226,22 0,21 за 1 м² |
| 1.2.7 Мытьё окон | 2 | раз за период | 35163.07 | 70326,14 0,53 за 1 м² |
| 1.2.8 Влажная протирка перил | 1 | раз за период | 11392,04 | 11392,04 0,09 за 1 м² |
| 1.2.9 Уборка стен кабин лифтов | 2 | раз за период | 6214.16 | 12428,32 0,09 за 1 м² |
| 1.3. Санитарная обработка |  |  |  | 10630.68 0.08 за 1 м² |
| 1.3.1 Дератизация | 1 | раз за период | 10630,68 | 10630,68 0,08 за 1 м² |
| 1.4. Уборка мусоропровода |  |  |  | 289891.73 2.20 за 1 м² |
| 1.4.1 Удаление мусора из мусороприемных камер в контейнер | 261 | раз за период | 364.57 | 95152,77 0,72 за 1 м² |
| 1.4.2 Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 12 | раз за период | 4718.52 | 56622,24 0,43 за 1 м² |
| 1.4.3 Устранение засора мусоропровода | 12 | раз за период | 2931.92 | 35183,04 0,27 за 1 м² |
| 1.4.4 Уборка мусороприемных камер (вручную) | 261 | раз за период | 202.57 | 52870,77 0,4 за 1 м² |
| 1.4.5 Дезинфекция мусоросборников | 4 | раз за период | 3402.26 | 13609,04 0,1 за 1 м² |
| 1.4.6 Влажное подметание пола мусороприемных камер | 261 | раз за период | 139.67 | 36453,87 0,28 за 1 м² |
| II. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |  |  |  | 400454.39 3.04 за 1 м² |
| 2.1. Холодный период |  |  |  | 262439.42 1.99 за 1 м² |
| 2.1.1 Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 40 | раз за период | 865.11 | 34604,4 0,26 за 1 м² |
| 2.1.2 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см | 25 | раз за период | 1548.56 | 38714 0,29 за 1 м² |
| 2.1.3 Посыпка территории противогололедными составами | 30 | раз за период | 657.15 | 19714,5 0,15 за 1 м² |
| 2.1.4 Очистка территорий от снега и наледи при механизированной уборке | 20 | раз за период | 3025.00 | 60500 0,46 за 1 м² |
| 2.1.5 Очистка территории от уплотненного снега | 20 | раз за период | 4044.08 | 80881,6 0,61 за 1 м² |
| 2.1.6 Очистка урн от мусора | 108 | раз за период | 66.09 | 7137,72 0,05 за 1 м² |
| 2.1.7 Уборка контейнерной площадки | 108 | раз за период | 193.40 | 20887,2 0,16 за 1 м² |
| 2.2. Теплый период |  |  |  | 138014.97 1.05 за 1 м² |
| 2.2.1 Подметание и уборка территории | 153 | раз за период | 271.61 | 41556,33 0,32 за 1 м² |
| 2.2.2 Очистка урн от мусора | 153 | раз за период | 65.46 | 10015,38 0,08 за 1 м² |
| 2.2.3 Промывка урн | 2 | Штука | 507,04 | 1014,08 0,01 за 1 м² |
| 2.2.4 Уборка контейнерной площадки | 153 | раз за период | 187.84 | 28739,52 0,22 за 1 м² |
| 2.2.5 Подметание территорий в дни с осадками до 2 см | 61 | раз за период | 198.29 | 12095,69 0,09 за 1 м² |
| 2.2.6 Подметание территорий в дни с осадками свыше 2 см | 31 | раз за период | 209.15 | 6483,65 0,05 за 1 м² |
| 2.2.7 Покос травы триммером | 6 | раз за период | 6351.72 | 38110,32 0,29 за 1 м² |
| III. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов и внешнее благоустройство |  |  |  | 375284.34 2.85 за 1 м² |
| 3.1. Осмотры общего имущества |  |  |  | 48465.60 0.37 за 1 м² |
| 3.1.1 Осмотр внутренней и наружной штукатурки | 2 | раз за период | 9893.46 | 19786,92 0,15 за 1 м² |
| 3.1.2 Общие и частичные осмотры кровли | 6 | раз за период | 4779.78 | 28678,68 0,22 за 1 м² |
| 3.2. Содержание крыш и водосточных систем |  |  |  | 60319.05 0.46 за 1 м² |
| 3.2.1 Очистка кровли от мусора | 1 | раз за период | 3890,6 | 3890,6 0,03 за 1 м² |
| 3.2.2 Очистка кровли от слежавшегося снега | 10 | раз за период | 3112.48 | 31124,8 0,24 за 1 м² |
| 3.2.3 Ремонт кровельного покрытия и устранение течи | 1 | раз за период | 25303,65 | 25303,65 0,19 за 1 м² |
| 3.3. Содержание оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  | 54955.25 0.42 за 1 м² |
| 3.3.1 Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | 2 | раз за период | 15600.05 | 31200,1 0,24 за 1 м² |
| 3.3.2 Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | 2 | раз за период | 2992.77 | 5985,54 0,05 за 1 м² |
| 3.3.3 Укрепление и регулировка доводчиков | 2 | раз за период | 2693.49 | 5386,98 0,04 за 1 м² |
| 3.3.4 Смазывание подъездных дверей | 2 | раз за период | 2917.96 | 5835,92 0,04 за 1 м² |
| 3.3.5 Смазывание замков тех помещений | 1 | раз за период | 6546,71 | 6546,71 0,05 за 1 м² |
| 3.4. Внешнее благоустройство |  |  |  | 107961.64 0.82 за 1 м² |
| 3.4.1 Частичный ремонт тротуарной плитки | 1 | раз за период | 36295,04 | 36295,04 0,28 за 1 м² |
| 3.4.2 Частичная окраска решетчатых ограждений, оград, МАФ | 1 | раз за период | 10635,72 | 10635,72 0,08 за 1 м² |
| 3.4.3 Частичная окраска урн | 1 | раз за период | 6086,42 | 6086,42 0,05 за 1 м² |
| 3.4.4 Замена урн | 1 | раз за период | 15836,11 | 15836,11 0,12 за 1 м² |
| 3.4.5 Ремонт скамеек, качель и т. д. | 1 | раз за период | 20257,2 | 20257,2 0,15 за 1 м² |
| 3.4.6 Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 1 | раз за период | 18851,15 | 18851,15 0,14 за 1 м² |
| 3.5. Содержание фундамента, подвала |  |  |  | 17440.07 0.13 за 1 м² |
| 3.5.1 Восстановление приямков, входов в подвалы | 1 | раз за период | 4772,45 | 4772,45 0,04 за 1 м² |
| 3.5.2 Частичное восстановление отмостки, заделка трещин | 1 | раз за период | 12667,62 | 12667,62 0,1 за 1 м² |
| 3.6. Техническое обслуживание и ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 86142.73 0.65 за 1 м² |
| 3.6.1 Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки | 1 | раз за период | 21768,62 | 21768,62 0,17 за 1 м² |
| 3.6.2 Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 1 | раз за период | 21822,05 | 21822,05 0,17 за 1 м² |
| 3.6.3 Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | 1 | раз за период | 4431,55 | 4431,55 0,03 за 1 м² |
| 3.6.4 Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | 2 | раз за период | 1670.36 | 3340,72 0,03 за 1 м² |
| 3.6.5 Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока, осмотр ,прочистка системы водоотведения, укрепление защитной решетки водопроводной воронки | 2 | раз за период | 5826.36 | 11652,72 0,09 за 1 м² |
| 3.6.6 Утепление подвалов и подъездов | 1 | раз за период | 23127,07 | 23127,07 0,18 за 1 м² |
| IV. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 713570.53 5.41 за 1 м² |
| 4.1. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 34379.97 0.26 за 1 м² |
| 4.1.1 Ремонт и техническое обслуживание задвижек ХВС и ГВС | 1 | раз за период | 17717,33 | 17717,33 0,13 за 1 м² |
| 4.1.2 Прочистка ливневой канализации вручную | 1 | раз за период | 16662,64 | 16662,64 0,13 за 1 м² |
| 4.2. Общие и частичные осмотры и обследования |  |  |  | 209099.80 1.59 за 1 м² |
| 4.2.1 Общие и частичные осмотры общедомовой системы холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в технических помещениях | 12 | раз за период | 2588.76 | 31065,12 0,24 за 1 м² |
| 4.2.2 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках, снятие показаний потребленных коммунальных ресурсов | 12 | раз за период | 959.48 | 11513,76 0,09 за 1 м² |
| 4.2.3 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 4 | раз за период | 28935.59 | 115742,36 0,88 за 1 м² |
| 4.2.4 Общие и частичные осмотры общедомовой системы ЦО. Внутриквартирные устройства | 1 | раз за период | 38072,51 | 38072,51 0,29 за 1 м² |
| 4.2.5 Осмотр системы ЦО. Устройства в подвальных помещениях | 7 | раз за период | 1815.15 | 12706,05 0,1 за 1 м² |
| 4.3. Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и МОП |  |  |  | 470090.76 3.56 за 1 м² |
| 4.3.1 Периодическая проверка и прочистка вентканалов | 4 | раз за период | 42084.90 | 168339,6 1,28 за 1 м² |
| 4.3.2 Ремонт электрощитов | 1 | раз за период | 24496,12 | 24496,12 0,19 за 1 м² |
| 4.3.3 Ревизия вентилей в местах общего пользования | 1 | раз за период | 7481,94 | 7481,94 0,06 за 1 м² |
| 4.3.4 Очистка тех этажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 | раз за период | 5168,98 | 5168,98 0,04 за 1 м² |
| 4.3.5 Электроизмерения | 1 | раз за период | 14427,58 | 14427,58 0,11 за 1 м² |
| 4.3.6 Технический осмотр и ремонт ВРУ | 1 | раз за период | 16762,23 | 16762,23 0,13 за 1 м² |
| 4.3.7 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 | раз за период | 20111.41 | 40222,82 0,31 за 1 м² |
| 4.3.8 Техническое обслуживание ИТП | 12 | раз за период | 6418.48 | 77021,76 0,58 за 1 м² |
| 4.3.9 Обслуживание системы пожарного дымоудаления | 4 | раз за период | 19008.37 | 76033,48 0,58 за 1 м² |
| 4.3.10 Снятие показаний ОДПУ ТЭ | 7 | раз за период | 5733.75 | 40136,25 0,3 за 1 м² |
| V. Аварийное обслуживание |  |  |  | 82004.55 0.62 за 1 м² |
| 5.1 Аварийно-диспетчерское обслуживание | 365 | раз за период | 224.67 | 82004,55 0,62 за 1 м² |
| VI. Затраты по управлению |  |  |  | 1076314.29 8.16 за 1 м² |
| 6.1 Организация накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др. ) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 | раз за период | 6716,71 | 6716,71 0,05 за 1 м² |
| 6.2 Расчетно-кассовое обслуживание | 365 | раз за период | 194.18 | 70875,7 0,54 за 1 м² |
| 6.3 Затраты по управлению домом и транспортные расходы | 365 | раз за период | 2321.90 | 847493,5 6,43 за 1 м² |
| 6.4 Затраты на охрану труда работников РЭС | 365 | раз за период | 33.19 | 12114,35 0,09 за 1 м² |
| 6.5 Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | 1 | раз за период | 139114,03 | 139114,03 1,06 за 1 м² |
| VII. Содержание и ремонт лифта |  |  |  | 928406.70 7.04 за 1 м² |
| 7.1 Содержание и текущий ремонт лифтов | 365 | раз за период | 2543.58 | 928406,7 7,04 за 1 м² |
| VIII. Техническое обслуживание домофона |  |  |  | 133257.85 1.01 за 1 м² |
| 8.1 Техническое обслуживание домофона | 365 | раз за период | 365.09 | 133257,85 1,01 за 1 м² |
| Итого |  |  |  | 4920405,27 37,3 за 1 м² |

ООО «Жилищное управление - ЖБК-1»

21.08.2026 г.