Перечень работ по многоквартирному дому,

расположенному по адресу г Белгород, ул Князя Трубецкого, д 26а,

за период с 01.07.2026 г. по 30.06.2027 г.

Площадь помещений в собственности: 4930,3 м².

| Наименование вида работы (услуги) или группы работ (услуг) | Периодичность/ количественный показатель работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/ сметная стоимость работы (услуги) за единицу | Цена работы (услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования |  |  |  | 236601.09 4.00 за 1 м² |
| 1.1. Поддерживающая уборка |  |  |  | 152207.15 2.57 за 1 м² |
| 1.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 209 | раз за период | 231.99 | 48485,91 0,82 за 1 м² |
| 1.1.2 Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 52 | раз за период | 736.74 | 38310,48 0,65 за 1 м² |
| 1.1.3 Влажная протирка почтовых ящиков | 12 | раз за период | 236.65 | 2839,8 0,05 за 1 м² |
| 1.1.4 Очистка металлических решеток и приямков. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 52 | раз за период | 363.47 | 18900,44 0,32 за 1 м² |
| 1.1.5 Уборка пола кабин лифтов | 261 | раз за период | 167.32 | 43670,52 0,74 за 1 м² |
| 1.2. Генеральная уборка |  |  |  | 48477.51 0.82 за 1 м² |
| 1.2.1 Мытье лестничных площадок и маршей | 2 | раз за период | 4059.06 | 8118,12 0,14 за 1 м² |
| 1.2.2 Влажная протирка подоконников в подъезде | 2 | раз за период | 3898.78 | 7797,56 0,13 за 1 м² |
| 1.2.3 Влажная протирка стен | 2 | раз за период | 4282.71 | 8565,42 0,15 за 1 м² |
| 1.2.4 Влажная протирка шкафов для электрощитков и слаботочных устройств | 2 | раз за период | 1345.63 | 2691,26 0,05 за 1 м² |
| 1.2.5 Обметание потолков | 2 | раз за период | 2629.35 | 5258,7 0,09 за 1 м² |
| 1.2.6 Влажная протирка дверей | 2 | раз за период | 1882.60 | 3765,2 0,06 за 1 м² |
| 1.2.7 Мытьё окон | 2 | раз за период | 3533.37 | 7066,74 0,12 за 1 м² |
| 1.2.8 Влажная протирка перил | 1 | раз за период | 2114,69 | 2114,69 0,04 за 1 м² |
| 1.2.9 Уборка стен кабин лифтов | 2 | раз за период | 1549.91 | 3099,82 0,05 за 1 м² |
| 1.3. Санитарная обработка |  |  |  | 4551.86 0.08 за 1 м² |
| 1.3.1 Дератизация | 1 | раз за период | 4551,86 | 4551,86 0,08 за 1 м² |
| 1.4. Уборка мусоропровода |  |  |  | 31364.57 0.53 за 1 м² |
| 1.4.1 Удаление мусора из мусороприемных камер в контейнер | 261 | раз за период | 34.79 | 9080,19 0,15 за 1 м² |
| 1.4.2 Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 12 | раз за период | 676.18 | 8114,16 0,14 за 1 м² |
| 1.4.3 Устранение засора мусоропровода | 12 | раз за период | 247.27 | 2967,24 0,05 за 1 м² |
| 1.4.4 Уборка мусороприемных камер (вручную) | 261 | раз за период | 11.59 | 3024,99 0,05 за 1 м² |
| 1.4.5 Дезинфекция мусоросборников | 4 | раз за период | 1288.25 | 5153 0,09 за 1 м² |
| 1.4.6 Влажное подметание пола мусороприемных камер | 261 | раз за период | 11.59 | 3024,99 0,05 за 1 м² |
| II. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |  |  |  | 231307.13 3.91 за 1 м² |
| 2.1. Холодный период |  |  |  | 97447.46 1.65 за 1 м² |
| 2.1.1 Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 40 | раз за период | 413.75 | 16550 0,28 за 1 м² |
| 2.1.2 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см | 25 | раз за период | 580.01 | 14500,25 0,25 за 1 м² |
| 2.1.3 Посыпка территории противогололедными составами | 30 | раз за период | 642.78 | 19283,4 0,33 за 1 м² |
| 2.1.4 Очистка урн от мусора | 108 | раз за период | 154.66 | 16703,28 0,28 за 1 м² |
| 2.1.5 Очистка территории от снега наносного происхождения (или подметание территорий свободных от снежного покрова) | 65 | раз за период | 305.45 | 19854,25 0,34 за 1 м² |
| 2.1.6 Очистка территории от наледи и льда | 21 | раз за период | 502.68 | 10556,28 0,18 за 1 м² |
| 2.2. Теплый период |  |  |  | 133859.67 2.26 за 1 м² |
| 2.2.1 Подметание и уборка территории | 153 | раз за период | 309.34 | 47329,02 0,8 за 1 м² |
| 2.2.2 Очистка урн от мусора | 153 | раз за период | 105.18 | 16092,54 0,27 за 1 м² |
| 2.2.3 Подметание территорий в дни с осадками до 2 см | 61 | раз за период | 156.19 | 9527,59 0,16 за 1 м² |
| 2.2.4 Подметание территорий в дни с осадками свыше 2 см | 31 | раз за период | 505.00 | 15655 0,27 за 1 м² |
| 2.2.5 Полив газонов, зеленых насаждений | 66 | раз за период | 123.73 | 8166,18 0,14 за 1 м² |
| 2.2.6 Уборка газонов | 92 | раз за период | 249.04 | 22911,68 0,39 за 1 м² |
| 2.2.7 Сезонное выкашивание газонов | 6 | раз за период | 1338.16 | 8028,96 0,14 за 1 м² |
| 2.2.8 Обрезка и снос деревьев и кустарников | 5 | дерево | 1229,74 | 6148,7 0,1 за 1 м² |
| III. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов и внешнее благоустройство |  |  |  | 116634.43 1.97 за 1 м² |
| 3.1. Осмотры общего имущества |  |  |  | 13380.88 0.23 за 1 м² |
| 3.1.1 Осмотр внутренней и наружной штукатурки | 2 | раз за период | 2856.71 | 5713,42 0,1 за 1 м² |
| 3.1.2 Общие и частичные осмотры кровли | 6 | раз за период | 1277.91 | 7667,46 0,13 за 1 м² |
| 3.2. Содержание крыш и водосточных систем |  |  |  | 3793.83 0.06 за 1 м² |
| 3.2.1 Очистка кровли от мусора | 1 | раз за период | 3793,83 | 3793,83 0,06 за 1 м² |
| 3.3. Содержание оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  | 19582.88 0.33 за 1 м² |
| 3.3.1 Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | 2 | раз за период | 2174.24 | 4348,48 0,07 за 1 м² |
| 3.3.2 Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | 2 | раз за период | 2070.70 | 4141,4 0,07 за 1 м² |
| 3.3.3 Укрепление и регулировка доводчиков | 2 | раз за период | 2129.85 | 4259,7 0,07 за 1 м² |
| 3.3.4 Смазывание подъездных дверей | 2 | раз за период | 2307.35 | 4614,7 0,08 за 1 м² |
| 3.3.5 Смазывание замков тех помещений | 1 | раз за период | 2218,6 | 2218,6 0,04 за 1 м² |
| 3.4. Внешнее благоустройство |  |  |  | 37434.18 0.63 за 1 м² |
| 3.4.1 Частичный ремонт тротуарной плитки | 1 | раз за период | 15149,71 | 15149,71 0,26 за 1 м² |
| 3.4.2 Частичная окраска решетчатых ограждений, оград, МАФ | 1 | раз за период | 3480,95 | 3480,95 0,06 за 1 м² |
| 3.4.3 Частичная окраска урн | 1 | раз за период | 3106,68 | 3106,68 0,05 за 1 м² |
| 3.4.4 Замена урн | 1 | раз за период | 2366,52 | 2366,52 0,04 за 1 м² |
| 3.4.5 Ремонт скамеек, качель и т. д. | 1 | раз за период | 3342,69 | 3342,69 0,06 за 1 м² |
| 3.4.6 Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 1 | раз за период | 4673,86 | 4673,86 0,08 за 1 м² |
| 3.4.7 Посадка деревьев, кустарников | 1 | раз за период | 5313,77 | 5313,77 0,09 за 1 м² |
| 3.5. Содержание фундамента, подвала |  |  |  | 8389.28 0.14 за 1 м² |
| 3.5.1 Восстановление приямков, входов в подвалы | 1 | раз за период | 4141,39 | 4141,39 0,07 за 1 м² |
| 3.5.2 Частичное восстановление отмостки, заделка трещин | 1 | раз за период | 4247,89 | 4247,89 0,07 за 1 м² |
| 3.6. Техническое обслуживание и ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 34053.38 0.58 за 1 м² |
| 3.6.1 Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки | 1 | раз за период | 13796,02 | 13796,02 0,23 за 1 м² |
| 3.6.2 Утепление подвалов и подъездов | 1 | раз за период | 5584,97 | 5584,97 0,09 за 1 м² |
| 3.6.3 Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 1 | раз за период | 2958,13 | 2958,13 0,05 за 1 м² |
| 3.6.4 Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | 1 | раз за период | 3549,78 | 3549,78 0,06 за 1 м² |
| 3.6.5 Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | 2 | раз за период | 1159.58 | 2319,16 0,04 за 1 м² |
| 3.6.6 Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока, осмотр ,прочистка системы водоотведения, укрепление защитной решетки водопроводной воронки | 2 | раз за период | 2922.66 | 5845,32 0,1 за 1 м² |
| IV. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 134393.59 2.27 за 1 м² |
| 4.1. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 15316.33 0.26 за 1 м² |
| 4.1.1 Ремонт и техническое обслуживание задвижек ХВС | 1 | раз за период | 7587,17 | 7587,17 0,13 за 1 м² |
| 4.1.2 Прочистка ливневой канализации вручную | 1 | раз за период | 7729,16 | 7729,16 0,13 за 1 м² |
| 4.2. Общие и частичные осмотры и обследования |  |  |  | 32896.36 0.56 за 1 м² |
| 4.2.1 Общие и частичные осмотры общедомовой системы холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в технических помещениях | 12 | раз за период | 1264.43 | 15173,16 0,26 за 1 м² |
| 4.2.2 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках, снятие показаний потребленных коммунальных ресурсов | 12 | раз за период | 379.30 | 4551,6 0,08 за 1 м² |
| 4.2.3 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 4 | раз за период | 3292.90 | 13171,6 0,22 за 1 м² |
| 4.3. Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и МОП |  |  |  | 86180.90 1.46 за 1 м² |
| 4.3.1 Периодическая проверка и прочистка дымоходов и вентканалов | 4 | раз за период | 14198.24 | 56792,96 0,96 за 1 м² |
| 4.3.2 Ремонт электрощитов | 1 | раз за период | 6836,98 | 6836,98 0,12 за 1 м² |
| 4.3.3 Ревизия вентилей в местах общего пользования | 1 | раз за период | 2275,12 | 2275,12 0,04 за 1 м² |
| 4.3.4 Очистка тех этажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 | раз за период | 3566,33 | 3566,33 0,06 за 1 м² |
| 4.3.5 Электроизмерения | 1 | раз за период | 8918,79 | 8918,79 0,15 за 1 м² |
| 4.3.6 Технический осмотр и ремонт ВРУ | 1 | раз за период | 3205,7 | 3205,7 0,05 за 1 м² |
| 4.3.7 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 | раз за период | 2292.51 | 4585,02 0,08 за 1 м² |
| V. Аварийное обслуживание |  |  |  | 36416.05 0.62 за 1 м² |
| 5.1 Аварийно-диспетчерское обслуживание | 365 | раз за период | 99.77 | 36416,05 0,62 за 1 м² |
| VI. Затраты по управлению |  |  |  | 689110.19 11.65 за 1 м² |
| 6.1 Расчетно-кассовое обслуживание | 365 | раз за период | 70.53 | 25743,45 0,44 за 1 м² |
| 6.2 Затраты по управлению домом и транспортные расходы | 365 | раз за период | 1069.42 | 390338,3 6,6 за 1 м² |
| 6.3 Электроэнергия на ОДН | 365 | раз за период | 659.08 | 240564,2 4,07 за 1 м² |
| 6.4 Затраты на охрану труда работников РЭС | 365 | раз за период | 32.06 | 11701,9 0,2 за 1 м² |
| 6.5 Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | 1 | раз за период | 9382,69 | 9382,69 0,16 за 1 м² |
| 6.6 Ежегодное освидетельствование лифта (лифтов) | 1 | раз за период | 11379,65 | 11379,65 0,19 за 1 м² |
| VII. Содержание и ремонт лифта |  |  |  | 396714.85 6.71 за 1 м² |
| 7.1 Содержание и текущий ремонт лифтов | 365 | раз за период | 1086.89 | 396714,85 6,71 за 1 м² |
| Итого |  |  |  | 1841177,33 31,12 за 1 м² |

ООО «Жилищное управление - ЖБК-1»

21.08.2026 г.