Перечень работ по многоквартирному дому,

расположенному по адресу Белгородская обл, Белгородский р-н, пгт Разумное, ул Культуры, д 6,

за период с 01.07.2026 г. по 30.06.2027 г.

Площадь помещений в собственности: 5345,5 м².

| Наименование вида работы (услуги) или группы работ (услуг) | Периодичность/ количественный показатель работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/ сметная стоимость работы (услуги) за единицу | Цена работы (услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования |  |  |  | 338245.46 5.27 за 1 м² |
| 1.1. Поддерживающая уборка |  |  |  | 139647.51 2.18 за 1 м² |
| 1.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 209 | раз за период | 253.18 | 52914,62 0,83 за 1 м² |
| 1.1.2 Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 52 | раз за период | 814.75 | 42367 0,66 за 1 м² |
| 1.1.3 Влажная протирка почтовых ящиков | 12 | раз за период | 785.30 | 9423,6 0,15 за 1 м² |
| 1.1.4 Очистка металлических решеток и приямков. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 52 | раз за период | 343.86 | 17880,72 0,28 за 1 м² |
| 1.1.5 Уборка пола кабин лифтов | 261 | раз за период | 65.37 | 17061,57 0,27 за 1 м² |
| 1.2. Генеральная уборка |  |  |  | 86618.18 1.35 за 1 м² |
| 1.2.1 Мытье лестничных площадок и маршей | 2 | раз за период | 10539.45 | 21078,9 0,33 за 1 м² |
| 1.2.2 Влажная протирка подоконников в подъезде | 2 | раз за период | 6488.92 | 12977,84 0,2 за 1 м² |
| 1.2.3 Влажная протирка стен | 2 | раз за период | 5412.30 | 10824,6 0,17 за 1 м² |
| 1.2.4 Влажная протирка шкафов для электрощитков и слаботочных устройств | 2 | раз за период | 2888.95 | 5777,9 0,09 за 1 м² |
| 1.2.5 Обметание потолков | 2 | раз за период | 4181.48 | 8362,96 0,13 за 1 м² |
| 1.2.6 Влажная протирка дверей | 2 | раз за период | 3292.11 | 6584,22 0,1 за 1 м² |
| 1.2.7 Мытьё окон | 2 | раз за период | 6411.23 | 12822,46 0,2 за 1 м² |
| 1.2.8 Влажная протирка перил | 2 | раз за период | 4094.65 | 8189,3 0,13 за 1 м² |
| 1.3. Санитарная обработка |  |  |  | 17804.44 0.28 за 1 м² |
| 1.3.1 Дератизация | 1 | раз за период | 17804,44 | 17804,44 0,28 за 1 м² |
| 1.4. Уборка мусоропровода |  |  |  | 94175.33 1.47 за 1 м² |
| 1.4.1 Удаление мусора из мусороприемных камер в контейнер | 261 | раз за период | 100.43 | 26212,23 0,41 за 1 м² |
| 1.4.2 Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 12 | раз за период | 1742.46 | 20909,52 0,33 за 1 м² |
| 1.4.3 Устранение засора мусоропровода | 12 | раз за период | 771.77 | 9261,24 0,14 за 1 м² |
| 1.4.4 Уборка мусороприемных камер (вручную) | 261 | раз за период | 66.94 | 17471,34 0,27 за 1 м² |
| 1.4.5 Дезинфекция мусоросборников | 4 | раз за период | 2895.68 | 11582,72 0,18 за 1 м² |
| 1.4.6 Влажное подметание пола мусороприемных камер | 261 | раз за период | 33.48 | 8738,28 0,14 за 1 м² |
| II. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |  |  |  | 202565.55 3.16 за 1 м² |
| 2.1. Холодный период |  |  |  | 83070.19 1.30 за 1 м² |
| 2.1.1 Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 40 | раз за период | 599.27 | 23970,8 0,37 за 1 м² |
| 2.1.2 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см | 25 | раз за период | 609.31 | 15232,75 0,24 за 1 м² |
| 2.1.3 Посыпка территории противогололедными составами | 30 | раз за период | 316.63 | 9498,9 0,15 за 1 м² |
| 2.1.4 Очистка урн от мусора | 108 | раз за период | 95.12 | 10272,96 0,16 за 1 м² |
| 2.1.5 Очистка территории от снега наносного происхождения (или подметание территорий свободных от снежного покрова) | 65 | раз за период | 200.87 | 13056,55 0,2 за 1 м² |
| 2.1.6 Очистка территории от наледи и льда | 21 | раз за период | 525.63 | 11038,23 0,17 за 1 м² |
| 2.2. Теплый период |  |  |  | 119495.36 1.86 за 1 м² |
| 2.2.1 Подметание и уборка территории | 153 | раз за период | 133.93 | 20491,29 0,32 за 1 м² |
| 2.2.2 Очистка урн от мусора | 153 | раз за период | 81.97 | 12541,41 0,2 за 1 м² |
| 2.2.3 Подметание территорий в дни с осадками до 2 см | 61 | раз за период | 133.93 | 8169,73 0,13 за 1 м² |
| 2.2.4 Подметание территорий в дни с осадками свыше 2 см | 31 | раз за период | 256.12 | 7939,72 0,12 за 1 м² |
| 2.2.5 Поливка газонов, зеленых насаждений | 92 | раз за период | 117.17 | 10779,64 0,17 за 1 м² |
| 2.2.6 Уборка газонов | 92 | раз за период | 200.87 | 18480,04 0,29 за 1 м² |
| 2.2.7 Сезонное выкашивание газонов | 7 | раз за период | 5478.49 | 38349,43 0,6 за 1 м² |
| 2.2.8 Обрезка и снос деревьев и кустарников | 5 | дерево | 548,82 | 2744,1 0,04 за 1 м² |
| III. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов и внешнее благоустройство |  |  |  | 154868.74 2.41 за 1 м² |
| 3.1. Осмотры общего имущества |  |  |  | 32725.66 0.51 за 1 м² |
| 3.1.1 Осмотр внутренней и наружной штукатурки | 2 | раз за период | 7829.72 | 15659,44 0,24 за 1 м² |
| 3.1.2 Общие и частичные осмотры кровли | 6 | раз за период | 2844.37 | 17066,22 0,27 за 1 м² |
| 3.2. Содержание крыш и водосточных систем |  |  |  | 5633.09 0.09 за 1 м² |
| 3.2.1 Очистка кровли от мусора | 1 | раз за период | 2522,83 | 2522,83 0,04 за 1 м² |
| 3.2.2 Ремонт кровельного покрытия и устранение течи | 1 | раз за период | 3110,26 | 3110,26 0,05 за 1 м² |
| 3.3. Содержание оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  | 32876.04 0.51 за 1 м² |
| 3.3.1 Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | 2 | раз за период | 6242.76 | 12485,52 0,2 за 1 м² |
| 3.3.2 Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | 2 | раз за период | 2675.47 | 5350,94 0,08 за 1 м² |
| 3.3.3 Укрепление и регулировка доводчиков | 2 | раз за период | 3194.45 | 6388,9 0,1 за 1 м² |
| 3.3.4 Смазывание подъездных дверей | 2 | раз за период | 2318.74 | 4637,48 0,07 за 1 м² |
| 3.3.5 Смазывание замков тех помещений | 1 | раз за период | 4013,2 | 4013,2 0,06 за 1 м² |
| 3.4. Внешнее благоустройство |  |  |  | 35632.15 0.56 за 1 м² |
| 3.4.1 Частичный ремонт тротуарной плитки | 1 | раз за период | 5113,11 | 5113,11 0,08 за 1 м² |
| 3.4.2 Частичная окраска решетчатых ограждений, оград, МАФ | 1 | раз за период | 4637,46 | 4637,46 0,07 за 1 м² |
| 3.4.3 Частичная окраска урн | 1 | раз за период | 4756,37 | 4756,37 0,07 за 1 м² |
| 3.4.4 Замена урн | 1 | раз за период | 4756,37 | 4756,37 0,07 за 1 м² |
| 3.4.5 Ремонт скамеек, качель и т. д. | 1 | раз за период | 6331,93 | 6331,93 0,1 за 1 м² |
| 3.4.6 Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 1 | раз за период | 4696,92 | 4696,92 0,07 за 1 м² |
| 3.4.7 Посадка деревьев, кустарников | 1 | раз за период | 5339,99 | 5339,99 0,08 за 1 м² |
| 3.5. Содержание фундамента, подвала |  |  |  | 12592.52 0.20 за 1 м² |
| 3.5.1 Восстановление приямков, входов в подвалы | 1 | раз за период | 6540,02 | 6540,02 0,1 за 1 м² |
| 3.5.2 Частичное восстановление отмостки, заделка трещин | 1 | раз за период | 6052,5 | 6052,5 0,09 за 1 м² |
| 3.6. Техническое обслуживание и ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 35409.28 0.55 за 1 м² |
| 3.6.1 Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки | 1 | раз за период | 6133,81 | 6133,81 0,1 за 1 м² |
| 3.6.2 Утепление подвалов и подъездов | 1 | раз за период | 5612,53 | 5612,53 0,09 за 1 м² |
| 3.6.3 Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 1 | раз за период | 5945,46 | 5945,46 0,09 за 1 м² |
| 3.6.4 Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | 1 | раз за период | 5945,46 | 5945,46 0,09 за 1 м² |
| 3.6.5 Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | 2 | раз за период | 2948.96 | 5897,92 0,09 за 1 м² |
| 3.6.6 Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока, осмотр ,прочистка системы водоотведения, укрепление защитной решетки водопроводной воронки | 2 | раз за период | 2937.05 | 5874,1 0,09 за 1 м² |
| IV. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 328821.64 5.13 за 1 м² |
| 4.1. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 75490.18 1.18 за 1 м² |
| 4.1.1 Ремонт и техническое обслуживание задвижек ХВС | 1 | раз за период | 36321,36 | 36321,36 0,57 за 1 м² |
| 4.1.2 Прочистка ливневой канализации вручную | 1 | раз за период | 39168,82 | 39168,82 0,61 за 1 м² |
| 4.2. Общие и частичные осмотры и обследования |  |  |  | 86994.44 1.36 за 1 м² |
| 4.2.1 Общие и частичные осмотры общедомовой системы холодного водоснабжения и водоотведения в технических помещениях | 12 | раз за период | 1960.13 | 23521,56 0,37 за 1 м² |
| 4.2.2 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках, снятие показаний потребленных коммунальных ресурсов | 12 | раз за период | 779.13 | 9349,56 0,15 за 1 м² |
| 4.2.3 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 4 | раз за период | 13530.83 | 54123,32 0,84 за 1 м² |
| 4.3. Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и МОП |  |  |  | 166337.02 2.59 за 1 м² |
| 4.3.1 Периодическая проверка и прочистка дымоходов и вентканалов | 4 | раз за период | 27811.58 | 111246,32 1,73 за 1 м² |
| 4.3.2 Ремонт электрощитов | 1 | раз за период | 10678,75 | 10678,75 0,17 за 1 м² |
| 4.3.3 Ревизия вентилей в местах общего пользования | 1 | раз за период | 10678,75 | 10678,75 0,17 за 1 м² |
| 4.3.4 Очистка тех этажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 | раз за период | 3561,02 | 3561,02 0,06 за 1 м² |
| 4.3.5 Электроизмерения | 1 | раз за период | 5694,92 | 5694,92 0,09 за 1 м² |
| 4.3.6 Технический осмотр и ремонт ВРУ | 1 | раз за период | 712,15 | 712,15 0,01 за 1 м² |
| 4.3.7 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 | раз за период | 3563.72 | 7127,44 0,11 за 1 м² |
| 4.3.8 Техническое обслуживание и ремонт ВДГО | 1 | раз за период | 16637,67 | 16637,67 0,26 за 1 м² |
| V. Аварийное обслуживание |  |  |  | 50563.45 0.79 за 1 м² |
| 5.1 Аварийно-диспетчерское обслуживание | 365 | раз за период | 138.53 | 50563,45 0,79 за 1 м² |
| VI. Затраты по управлению |  |  |  | 393881.87 6.14 за 1 м² |
| 6.1 Расчетно-кассовое обслуживание | 365 | раз за период | 83.90 | 30623,5 0,48 за 1 м² |
| 6.2 Затраты по управлению домом и транспортные расходы | 365 | раз за период | 945.00 | 344925 5,38 за 1 м² |
| 6.3 Затраты на охрану труда работников РЭС | 365 | раз за период | 17.06 | 6226,9 0,1 за 1 м² |
| 6.4 Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | 1 | раз за период | 10682,22 | 10682,22 0,17 за 1 м² |
| 6.5 Организация накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 | раз за период | 1424,25 | 1424,25 0,02 за 1 м² |
| VII. Содержание и ремонт лифта |  |  |  | 445091.95 6.94 за 1 м² |
| 7.1 Содержание и текущий ремонт лифтов | 365 | раз за период | 1219.43 | 445091,95 6,94 за 1 м² |
| VIII. Техническое обслуживание домофона |  |  |  | 87592.70 1.37 за 1 м² |
| 8.1 Техническое обслуживание домофона | 365 | раз за период | 239.98 | 87592,7 1,37 за 1 м² |
| Итого |  |  |  | 2001631,36 31,2 за 1 м² |

ООО «Жилищное управление - ЖБК-1»

21.08.2026 г.