Перечень работ по многоквартирному дому,

расположенному по адресу г Белгород, ул Макаренко, д 3б,

за период с 01.07.2026 г. по 30.06.2027 г.

Площадь помещений в собственности: 4909,5 м².

| Наименование вида работы (услуги) или группы работ (услуг) | Периодичность/ количественный показатель работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/ сметная стоимость работы (услуги) за единицу | Цена работы (услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования |  |  |  | 166018.82 2.82 за 1 м² |
| 1.1. Поддерживающая уборка |  |  |  | 105088.01 1.78 за 1 м² |
| 1.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 209 | раз за период | 205.81 | 43014,29 0,73 за 1 м² |
| 1.1.2 Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 52 | раз за период | 534.84 | 27811,68 0,47 за 1 м² |
| 1.1.3 Влажная протирка почтовых ящиков | 12 | раз за период | 897.11 | 10765,32 0,18 за 1 м² |
| 1.1.4 Очистка металлических решеток и приямков. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 52 | раз за период | 451.86 | 23496,72 0,4 за 1 м² |
| 1.2. Генеральная уборка |  |  |  | 53734.48 0.91 за 1 м² |
| 1.2.1 Мытье лестничных площадок и маршей | 2 | раз за период | 3670.41 | 7340,82 0,13 за 1 м² |
| 1.2.2 Влажная протирка подоконников в подъезде | 2 | раз за период | 3517.66 | 7035,32 0,12 за 1 м² |
| 1.2.3 Влажная протирка стен | 2 | раз за период | 3036.22 | 6072,44 0,1 за 1 м² |
| 1.2.4 Влажная протирка шкафов для электрощитков и слаботочных устройств | 2 | раз за период | 3676.02 | 7352,04 0,13 за 1 м² |
| 1.2.5 Обметание потолков | 2 | раз за период | 3560.51 | 7121,02 0,12 за 1 м² |
| 1.2.6 Влажная протирка дверей | 2 | раз за период | 3034.19 | 6068,38 0,1 за 1 м² |
| 1.2.7 Мытьё окон | 2 | раз за период | 3560.04 | 7120,08 0,12 за 1 м² |
| 1.2.8 Влажная протирка перил | 2 | раз за период | 2812.19 | 5624,38 0,1 за 1 м² |
| 1.3. 1.3. Санитарная обработка |  |  |  | 7196.33 0.12 за 1 м² |
| 1.3.1 Дератизация | 1 | раз за период | 7196,33 | 7196,33 0,12 за 1 м² |
| II. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |  |  |  | 182969.76 3.11 за 1 м² |
| 2.1. Холодный период |  |  |  | 77077.93 1.31 за 1 м² |
| 2.1.1 Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 40 | раз за период | 291.32 | 11652,8 0,2 за 1 м² |
| 2.1.2 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см | 25 | раз за период | 291.32 | 7283 0,12 за 1 м² |
| 2.1.3 Посыпка территории противогололедными составами | 30 | раз за период | 180.19 | 5405,7 0,09 за 1 м² |
| 2.1.4 Очистка территории от снега наносного происхождения (или подметание территорий свободных от снежного покрова) | 65 | раз за период | 231.03 | 15016,95 0,26 за 1 м² |
| 2.1.5 Очистка территории от наледи и льда | 21 | раз за период | 456.40 | 9584,4 0,16 за 1 м² |
| 2.1.6 Очистка урн от мусора | 108 | раз за период | 169.04 | 18256,32 0,31 за 1 м² |
| 2.1.7 Уборка контейнерных площадок | 108 | раз за период | 91.47 | 9878,76 0,17 за 1 м² |
| 2.2. Теплый период |  |  |  | 105891.83 1.80 за 1 м² |
| 2.2.1 Подметание и уборка территории | 153 | раз за период | 124.86 | 19103,58 0,32 за 1 м² |
| 2.2.2 Подметание территорий в дни с осадками до 2 см | 61 | раз за период | 225.93 | 13781,73 0,23 за 1 м² |
| 2.2.3 Подметание территорий в дни с осадками свыше 2 см | 31 | раз за период | 475.63 | 14744,53 0,25 за 1 м² |
| 2.2.4 Очистка урн от мусора | 153 | раз за период | 112.69 | 17241,57 0,29 за 1 м² |
| 2.2.5 Уборка контейнерных площадок | 153 | раз за период | 91.47 | 13994,91 0,24 за 1 м² |
| 2.2.6 Поливка газонов, зеленых насаждений | 66 | раз за период | 118.91 | 7848,06 0,13 за 1 м² |
| 2.2.7 Уборка газонов | 92 | раз за период | 89.19 | 8205,48 0,14 за 1 м² |
| 2.2.8 Обрезка и снос деревьев и кустарников | 12 | дерево | 914,33 | 10971,97 0,19 за 1 м² |
| III. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов и внешнее благоустройство |  |  |  | 141966.80 2.41 за 1 м² |
| 3.1. Осмотры общего имущества |  |  |  | 21063.32 0.36 за 1 м² |
| 3.1.1 Осмотр внутренней и наружной штукатурки | 2 | раз за период | 5245.33 | 10490,66 0,18 за 1 м² |
| 3.1.2 Общие и частичные осмотры кровли | 6 | раз за период | 1762.11 | 10572,66 0,18 за 1 м² |
| 3.2. Содержание крыш и водосточных систем |  |  |  | 5231.98 0.09 за 1 м² |
| 3.2.1 Очистка кровли от мусора | 1 | раз за период | 3923,54 | 3923,54 0,07 за 1 м² |
| 3.2.2 Очистка крыш снега и наледи | 1 | раз за период | 1308,44 | 1308,44 0,02 за 1 м² |
| 3.3. Содержание оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  | 24167.66 0.41 за 1 м² |
| 3.3.1 Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | 2 | раз за период | 2483.59 | 4967,18 0,08 за 1 м² |
| 3.3.2 Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | 2 | раз за период | 2497.08 | 4994,16 0,09 за 1 м² |
| 3.3.3 Укрепление и регулировка доводчиков | 2 | раз за период | 2054.08 | 4108,16 0,07 за 1 м² |
| 3.3.4 Смазывание подъездных дверей | 2 | раз за период | 2538.26 | 5076,52 0,09 за 1 м² |
| 3.3.5 Смазывание замков тех помещений | 1 | раз за период | 5021,64 | 5021,64 0,09 за 1 м² |
| 3.4. Внешнее благоустройство |  |  |  | 28697.73 0.49 за 1 м² |
| 3.4.1 Частичный ремонт тротуарной плитки | 1 | раз за период | 4459,11 | 4459,11 0,08 за 1 м² |
| 3.4.2 Частичная окраска решетчатых ограждений, оград, МАФ | 1 | раз за период | 5014,79 | 5014,79 0,09 за 1 м² |
| 3.4.3 Частичная окраска урн | 1 | раз за период | 4393,53 | 4393,53 0,07 за 1 м² |
| 3.4.4 Замена урн | 1 | раз за период | 4966,76 | 4966,76 0,08 за 1 м² |
| 3.4.5 Ремонт скамеек, качель и т. д. | 1 | раз за период | 4708,82 | 4708,82 0,08 за 1 м² |
| 3.4.6 Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 1 | раз за период | 5154,72 | 5154,72 0,09 за 1 м² |
| 3.5. 3.5. Содержание фундамента, подвала |  |  |  | 9988.41 0.17 за 1 м² |
| 3.5.1 Восстановление приямков, входов в подвалы | 1 | раз за период | 5001,07 | 5001,07 0,09 за 1 м² |
| 3.5.2 Частичное восстановление отмостки, заделка трещин | 1 | раз за период | 4987,34 | 4987,34 0,09 за 1 м² |
| 3.6. Техническое обслуживание и ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 52817.70 0.90 за 1 м² |
| 3.6.1 Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки | 1 | раз за период | 4033,77 | 4033,77 0,07 за 1 м² |
| 3.6.2 Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций | 1 | раз за период | 5169,35 | 5169,35 0,09 за 1 м² |
| 3.6.3 Ремонт шиферного покрытия и устранение течи | 1 | раз за период | 6355,74 | 6355,74 0,11 за 1 м² |
| 3.6.4 Пробитие дополнительных гвоздей в шиферную кровлю | 2 | раз за период | 2645.88 | 5291,76 0,09 за 1 м² |
| 3.6.5 Заделка и расшивка швов, трещин, восстановление облицовки фундаментов стен и др. | 1 | раз за период | 6052,29 | 6052,29 0,1 за 1 м² |
| 3.6.6 Утепление подвалов и подъездов | 1 | раз за период | 5404,1 | 5404,1 0,09 за 1 м² |
| 3.6.7 Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 1 | раз за период | 5409,24 | 5409,24 0,09 за 1 м² |
| 3.6.8 Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | 1 | раз за период | 5499,73 | 5499,73 0,09 за 1 м² |
| 3.6.9 Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | 2 | раз за период | 2598.23 | 5196,46 0,09 за 1 м² |
| 3.6.10 Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока, осмотр ,прочистка системы водоотведения, укрепление защитной решетки водопроводной воронки | 2 | раз за период | 2202.63 | 4405,26 0,08 за 1 м² |
| IV. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 193460.57 3.28 за 1 м² |
| 4.1. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 21671.47 0.37 за 1 м² |
| 4.1.1 Ремонт и техническое обслуживание задвижек ХВС | 1 | раз за период | 7875,66 | 7875,66 0,13 за 1 м² |
| 4.1.2 Прочистка ливневой канализации вручную | 1 | раз за период | 13795,81 | 13795,81 0,23 за 1 м² |
| 4.2. Общие и частичные осмотры и обследования |  |  |  | 42958.16 0.73 за 1 м² |
| 4.2.1 Общие и частичные осмотры общедомовой системы холодного водоснабжения и водоотведения в технических помещениях | 8 | раз за период | 2970.41 | 23763,28 0,4 за 1 м² |
| 4.2.2 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках | 8 | раз за период | 845.96 | 6767,68 0,12 за 1 м² |
| 4.2.3 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 4 | раз за период | 3106.80 | 12427,2 0,21 за 1 м² |
| 4.3. Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и МОП |  |  |  | 128830.94 2.19 за 1 м² |
| 4.3.1 Периодическая проверка и прочистка вентканалов и дымоходов | 4 | раз за период | 15853.39 | 63413,56 1,08 за 1 м² |
| 4.3.2 Ремонт электрощитов | 1 | раз за период | 13192,1 | 13192,1 0,22 за 1 м² |
| 4.3.3 Ревизия вентилей в местах общего пользования | 1 | раз за период | 11849,45 | 11849,45 0,2 за 1 м² |
| 4.3.4 Очистка тех этажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 | раз за период | 7880,77 | 7880,77 0,13 за 1 м² |
| 4.3.5 Электроизмерения | 1 | раз за период | 5919,86 | 5919,86 0,1 за 1 м² |
| 4.3.6 Технический осмотр и ремонт ВРУ | 1 | раз за период | 1308,13 | 1308,13 0,02 за 1 м² |
| 4.3.7 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 | раз за период | 5591.04 | 11182,08 0,19 за 1 м² |
| 4.3.8 Техническое обслуживание и ремонт ВДГО | 1 | раз за период | 14084,99 | 14084,99 0,24 за 1 м² |
| V. Аварийное обслуживание |  |  |  | 38536.70 0.65 за 1 м² |
| 5.1 Аварийно-диспетчерское обслуживание | 365 | раз за период | 105.58 | 38536,7 0,65 за 1 м² |
| VI. Затраты по управлению |  |  |  | 554287.33 9.41 за 1 м² |
| 6.1 Расчетно-кассовое обслуживание | 365 | раз за период | 48.38 | 17658,7 0,3 за 1 м² |
| 6.2 Затраты по управлению домом и транспортные расходы | 365 | раз за период | 1222.91 | 446362,15 7,58 за 1 м² |
| 6.3 Затраты на охрану труда работников РЭС | 365 | раз за период | 12.56 | 4584,4 0,08 за 1 м² |
| 6.4 Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | 1 | раз за период | 7194,7 | 7194,7 0,12 за 1 м² |
| 6.5 Организация накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др. ) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 | раз за период | 1308,13 | 1308,13 0,02 за 1 м² |
| 6.6 Электроэнергия на ОДН | 365 | раз за период | 211.45 | 77179,25 1,31 за 1 м² |
| Итого |  |  |  | 1277239,98 21,68 за 1 м² |

ООО «Жилищное управление - ЖБК-1»

21.08.2026 г.