Перечень работ по многоквартирному дому,

расположенному по адресу г Белгород, ул Макаренко, д 22,

за период с 01.07.2026 г. по 30.06.2027 г.

Площадь помещений в собственности: 7537,6 м².

| Наименование вида работы (услуги) или группы работ (услуг) | Периодичность/ количественный показатель работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/ сметная стоимость работы (услуги) за единицу | Цена работы (услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования |  |  |  | 394682.41 4.36 за 1 м² |
| 1.1. Поддерживающая уборка |  |  |  | 166453.15 1.84 за 1 м² |
| 1.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 209 | раз за период | 254.42 | 53173,78 0,59 за 1 м² |
| 1.1.2 Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 52 | раз за период | 635.78 | 33060,56 0,37 за 1 м² |
| 1.1.3 Влажная протирка почтовых ящиков | 12 | раз за период | 1314.00 | 15768 0,17 за 1 м² |
| 1.1.4 Очистка металлических решеток и приямков. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 52 | раз за период | 545.53 | 28367,56 0,31 за 1 м² |
| 1.1.5 Уборка пола кабин лифтов | 261 | раз за период | 138.25 | 36083,25 0,4 за 1 м² |
| 1.2. Генеральная уборка |  |  |  | 142846.04 1.58 за 1 м² |
| 1.2.1 Мытье лестничных площадок и маршей | 2 | раз за период | 11936.05 | 23872,1 0,26 за 1 м² |
| 1.2.2 Влажная протирка подоконников в подъезде | 2 | раз за период | 9177.05 | 18354,1 0,2 за 1 м² |
| 1.2.3 Влажная протирка стен | 2 | раз за период | 8890.54 | 17781,08 0,2 за 1 м² |
| 1.2.4 Влажная протирка шкафов для электрощитков и слаботочных устройств | 2 | раз за период | 7092.32 | 14184,64 0,16 за 1 м² |
| 1.2.5 Обметание потолков | 2 | раз за период | 9015.36 | 18030,72 0,2 за 1 м² |
| 1.2.6 Влажная протирка дверей | 2 | раз за период | 8786.58 | 17573,16 0,19 за 1 м² |
| 1.2.7 Мытьё окон | 2 | раз за период | 8322.64 | 16645,28 0,18 за 1 м² |
| 1.2.8 Влажная протирка перил | 2 | раз за период | 8202.48 | 16404,96 0,18 за 1 м² |
| 1.3. Санитарная обработка |  |  |  | 3012.57 0.03 за 1 м² |
| 1.3.1 Дератизация | 1 | раз за период | 3012,57 | 3012,57 0,03 за 1 м² |
| 1.4. Уборка мусоропровода |  |  |  | 82370.65 0.91 за 1 м² |
| 1.4.1 Удаление мусора из мусороприемных камер в контейнер | 261 | раз за период | 50.23 | 13110,03 0,15 за 1 м² |
| 1.4.2 Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 12 | раз за период | 1115.36 | 13384,32 0,15 за 1 м² |
| 1.4.3 Устранение засора мусоропровода | 12 | раз за период | 1354.40 | 16252,8 0,18 за 1 м² |
| 1.4.4 Уборка мусороприемных камер (вручную) | 261 | раз за период | 50.23 | 13110,03 0,15 за 1 м² |
| 1.4.5 Дезинфекция мусоросборников | 4 | раз за период | 3035.05 | 12140,2 0,13 за 1 м² |
| 1.4.6 Влажное подметание пола мусороприемных камер | 261 | раз за период | 55.07 | 14373,27 0,16 за 1 м² |
| II. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |  |  |  | 406528.60 4.49 за 1 м² |
| 2.1. Холодный период |  |  |  | 155695.48 1.72 за 1 м² |
| 2.1.1 Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 40 | раз за период | 650.81 | 26032,4 0,29 за 1 м² |
| 2.1.2 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см | 25 | раз за период | 1038.65 | 25966,25 0,29 за 1 м² |
| 2.1.3 Посыпка территории противогололедными составами | 30 | раз за период | 869.89 | 26096,7 0,29 за 1 м² |
| 2.1.4 Очистка урн от мусора | 108 | раз за период | 247.89 | 26772,12 0,3 за 1 м² |
| 2.1.5 Очистка территории от снега наносного происхождения (или подметание территорий свободных от снежного покрова) | 65 | раз за период | 333.40 | 21671 0,24 за 1 м² |
| 2.1.6 Очистка территории от наледи и льда | 43 | раз за период | 678.07 | 29157,01 0,32 за 1 м² |
| 2.2. Теплый период |  |  |  | 250833.12 2.77 за 1 м² |
| 2.2.1 Подметание и уборка территории | 153 | раз за период | 316.48 | 48421,44 0,54 за 1 м² |
| 2.2.2 Очистка урн от мусора | 153 | раз за период | 205.81 | 31488,93 0,35 за 1 м² |
| 2.2.3 Подметание территорий в дни с осадками до 2 см | 61 | раз за период | 617.44 | 37663,84 0,42 за 1 м² |
| 2.2.4 Подметание территорий в дни с осадками свыше 2 см | 31 | раз за период | 1303.45 | 40406,95 0,45 за 1 м² |
| 2.2.5 Поливка газонов, зеленых насаждений | 66 | раз за период | 357.66 | 23605,56 0,26 за 1 м² |
| 2.2.6 Уборка газонов | 92 | раз за период | 343.02 | 31557,84 0,35 за 1 м² |
| 2.2.7 Сезонное выкашивание газонов | 6 | раз за период | 4619.70 | 27718,2 0,31 за 1 м² |
| 2.2.8 Обрезка и снос деревьев и кустарников | 1 | раз за период | 9970,36 | 9970,36 0,11 за 1 м² |
| III. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов и внешнее благоустройство |  |  |  | 161412.90 1.78 за 1 м² |
| 3.1. Осмотры общего имущества |  |  |  | 25662.88 0.28 за 1 м² |
| 3.1.1 Осмотр внутренней и наружной штукатурки | 2 | раз за период | 5270.87 | 10541,74 0,12 за 1 м² |
| 3.1.2 Общие и частичные осмотры кровли | 6 | раз за период | 2520.19 | 15121,14 0,17 за 1 м² |
| 3.2. Содержание крыш и водосточных систем |  |  |  | 2009.37 0.02 за 1 м² |
| 3.2.1 Очистка кровли от мусора | 1 | раз за период | 2009,37 | 2009,37 0,02 за 1 м² |
| 3.3. Содержание оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  | 33260.72 0.37 за 1 м² |
| 3.3.1 Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | 2 | раз за период | 3145.87 | 6291,74 0,07 за 1 м² |
| 3.3.2 Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | 2 | раз за период | 3104.12 | 6208,24 0,07 за 1 м² |
| 3.3.3 Укрепление и регулировка доводчиков | 2 | раз за период | 3524.15 | 7048,3 0,08 за 1 м² |
| 3.3.4 Смазывание подъездных дверей | 2 | раз за период | 3472.93 | 6945,86 0,08 за 1 м² |
| 3.3.5 Смазывание замков тех помещений | 1 | раз за период | 6766,58 | 6766,58 0,08 за 1 м² |
| 3.4. Внешнее благоустройство |  |  |  | 45225.46 0.50 за 1 м² |
| 3.4.1 Частичный ремонт тротуарной плитки | 1 | раз за период | 6659,02 | 6659,02 0,07 за 1 м² |
| 3.4.2 Частичная окраска решетчатых ограждений, оград, МАФ | 1 | раз за период | 6597,54 | 6597,54 0,07 за 1 м² |
| 3.4.3 Частичная окраска урн | 1 | раз за период | 6167,28 | 6167,28 0,07 за 1 м² |
| 3.4.4 Замена урн | 1 | раз за период | 6602,68 | 6602,68 0,07 за 1 м² |
| 3.4.5 Ремонт скамеек, качель и т. д. | 1 | раз за период | 5977,75 | 5977,75 0,07 за 1 м² |
| 3.4.6 Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 1 | раз за период | 6659,02 | 6659,02 0,07 за 1 м² |
| 3.4.7 Посадка деревьев, кустарников | 1 | раз за период | 6562,17 | 6562,17 0,07 за 1 м² |
| 3.5. Содержание фундамента, подвала |  |  |  | 15136.45 0.17 за 1 м² |
| 3.5.1 Восстановление приямков, входов в подвалы | 1 | раз за период | 7555,42 | 7555,42 0,08 за 1 м² |
| 3.5.2 Частичное восстановление отмостки, заделка трещин | 1 | раз за период | 7581,03 | 7581,03 0,08 за 1 м² |
| 3.6. Техническое обслуживание и ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 40118.02 0.44 за 1 м² |
| 3.6.1 Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки | 1 | раз за период | 7550,3 | 7550,3 0,08 за 1 м² |
| 3.6.2 Утепление подвалов и подъездов | 1 | раз за период | 6807,57 | 6807,57 0,08 за 1 м² |
| 3.6.3 Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 1 | раз за период | 7002,22 | 7002,22 0,08 за 1 м² |
| 3.6.4 Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | 1 | раз за период | 7171,25 | 7171,25 0,08 за 1 м² |
| 3.6.5 Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | 2 | раз за период | 2868.50 | 5737 0,06 за 1 м² |
| 3.6.6 Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока, осмотр ,прочистка системы водоотведения, укрепление защитной решетки водопроводной воронки | 2 | раз за период | 2924.84 | 5849,68 0,07 за 1 м² |
| IV. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 375023.25 4.15 за 1 м² |
| 4.1. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 27113.37 0.30 за 1 м² |
| 4.1.1 Ремонт и техническое обслуживание задвижек ХВС и ГВС | 1 | раз за период | 15062,24 | 15062,24 0,17 за 1 м² |
| 4.1.2 Прочистка ливневой канализации вручную | 1 | раз за период | 12051,13 | 12051,13 0,13 за 1 м² |
| 4.2. 4.2. Общие и частичные осмотры и обследования |  |  |  | 58380.47 0.65 за 1 м² |
| 4.2.1 Общие и частичные осмотры общедомовой системы холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в технических помещениях | 8 | раз за период | 2384.14 | 19073,12 0,21 за 1 м² |
| 4.2.2 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках | 8 | раз за период | 386.42 | 3091,36 0,03 за 1 м² |
| 4.2.3 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 4 | раз за период | 1255.24 | 5020,96 0,06 за 1 м² |
| 4.2.4 Общие и частичные осмотры общедомовой системы ЦО. Внутриквартирные устройства | 1 | раз за период | 26113,31 | 26113,31 0,29 за 1 м² |
| 4.2.5 Осмотр системы ЦО. Устройства в подвальных помещениях | 7 | раз за период | 725.96 | 5081,72 0,06 за 1 м² |
| 4.3. Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и МОП |  |  |  | 289529.41 3.20 за 1 м² |
| 4.3.1 Периодическая проверка и прочистка вентканалов | 4 | раз за период | 25363.14 | 101452,56 1,12 за 1 м² |
| 4.3.2 Ремонт электрощитов | 1 | раз за период | 15062,28 | 15062,28 0,17 за 1 м² |
| 4.3.3 Ревизия вентилей в местах общего пользования | 1 | раз за период | 47197,34 | 47197,34 0,52 за 1 м² |
| 4.3.4 Очистка тех этажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 | раз за период | 3012,51 | 3012,51 0,03 за 1 м² |
| 4.3.5 Технический осмотр и ремонт ВРУ | 1 | раз за период | 2008,37 | 2008,37 0,02 за 1 м² |
| 4.3.6 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 | раз за период | 8111.64 | 16223,28 0,18 за 1 м² |
| 4.3.7 Техническое обслуживание ИТП | 2 | раз за период | 5566.47 | 11132,94 0,12 за 1 м² |
| 4.3.8 Снятие показаний и обслуживание теплосчетчиков | 7 | раз за период | 10185.34 | 71297,38 0,79 за 1 м² |
| 4.3.9 Электроизмерения | 1 | раз за период | 22142,75 | 22142,75 0,25 за 1 м² |
| V. Аварийное обслуживание |  |  |  | 52216.90 0.58 за 1 м² |
| 5.1 Аварийно-диспетчерское обслуживание | 365 | раз за период | 143.06 | 52216,9 0,58 за 1 м² |
| VI. Затраты по управлению |  |  |  | 985293.74 10.89 за 1 м² |
| 6.1 Расчетно-кассовое обслуживание | 365 | раз за период | 88.04 | 32134,6 0,36 за 1 м² |
| 6.2 Затраты по управлению домом и транспортные расходы | 365 | раз за период | 1923.09 | 701927,85 7,76 за 1 м² |
| 6.3 Электроэнергия на ОДН | 365 | раз за период | 619.51 | 226121,15 2,5 за 1 м² |
| 6.4 Затраты на охрану труда работников РЭС | 365 | раз за период | 13.77 | 5026,05 0,06 за 1 м² |
| 6.5 Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | 1 | раз за период | 15062,84 | 15062,84 0,17 за 1 м² |
| 6.6 Организация накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 | раз за период | 5021,25 | 5021,25 0,06 за 1 м² |
| VII. Содержание и ремонт лифта |  |  |  | 645695.95 7.14 за 1 м² |
| 7.1 Содержание и текущий ремонт лифтов | 365 | раз за период | 1769.03 | 645695,95 7,14 за 1 м² |
| Итого |  |  |  | 3020853,75 33,4 за 1 м² |

ООО «Жилищное управление - ЖБК-1»

21.08.2026 г.