Перечень работ по многоквартирному дому,

расположенному по адресу г Белгород, ул Макаренко, д 42,

за период с 01.07.2026 г. по 30.06.2027 г.

Площадь помещений в собственности: 9072 м².

| Наименование вида работы (услуги) или группы работ (услуг) | Периодичность/ количественный показатель работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/ сметная стоимость работы (услуги) за единицу | Цена работы (услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования |  |  |  | 708828.15 6.51 за 1 м² |
| 1.1. Поддерживающая уборка |  |  |  | 279727.71 2.57 за 1 м² |
| 1.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 209 | раз за период | 321.97 | 67291,73 0,62 за 1 м² |
| 1.1.2 Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 52 | раз за период | 1100.13 | 57206,76 0,53 за 1 м² |
| 1.1.3 Влажная протирка почтовых ящиков | 12 | раз за период | 3890.58 | 46686,96 0,43 за 1 м² |
| 1.1.4 Очистка металлических решеток и приямков. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 52 | раз за период | 959.53 | 49895,56 0,46 за 1 м² |
| 1.1.5 Уборка пола кабин лифтов | 261 | раз за период | 224.70 | 58646,7 0,54 за 1 м² |
| 1.2. Генеральная уборка |  |  |  | 294392.56 2.70 за 1 м² |
| 1.2.1 Мытье лестничных площадок и маршей | 2 | раз за период | 33608.41 | 67216,82 0,62 за 1 м² |
| 1.2.2 Влажная протирка подоконников в подъезде | 2 | раз за период | 19526.33 | 39052,66 0,36 за 1 м² |
| 1.2.3 Влажная протирка стен | 2 | раз за период | 15636.69 | 31273,38 0,29 за 1 м² |
| 1.2.4 Влажная протирка шкафов для электрощитков и слаботочных устройств | 2 | раз за период | 15277.79 | 30555,58 0,28 за 1 м² |
| 1.2.5 Обметание потолков | 2 | раз за период | 15641.57 | 31283,14 0,29 за 1 м² |
| 1.2.6 Влажная протирка дверей | 2 | раз за период | 16010.79 | 32021,58 0,29 за 1 м² |
| 1.2.7 Мытьё окон | 2 | раз за период | 15750.93 | 31501,86 0,29 за 1 м² |
| 1.2.8 Влажная протирка перил | 2 | раз за период | 15743.77 | 31487,54 0,29 за 1 м² |
| 1.3. Санитарная обработка |  |  |  | 8460.03 0.08 за 1 м² |
| 1.3.1 Дератизация | 1 | раз за период | 8460,03 | 8460,03 0,08 за 1 м² |
| 1.4. Уборка мусоропровода |  |  |  | 126247.85 1.16 за 1 м² |
| 1.4.1 Удаление мусора из мусороприемных камер в контейнер | 261 | раз за период | 83.01 | 21665,61 0,2 за 1 м² |
| 1.4.2 Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 12 | раз за период | 1641.90 | 19702,8 0,18 за 1 м² |
| 1.4.3 Устранение засора мусоропровода | 12 | раз за период | 1692.06 | 20304,72 0,19 за 1 м² |
| 1.4.4 Уборка мусороприемных камер (вручную) | 261 | раз за период | 78.36 | 20451,96 0,19 за 1 м² |
| 1.4.5 Дезинфекция мусоросборников | 4 | раз за период | 5406.14 | 21624,56 0,2 за 1 м² |
| 1.4.6 Влажное подметание пола мусороприемных камер | 261 | раз за период | 86.20 | 22498,2 0,21 за 1 м² |
| II. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |  |  |  | 428303.47 3.93 за 1 м² |
| 2.1. Холодный период |  |  |  | 190066.17 1.75 за 1 м² |
| 2.1.1 Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 40 | раз за период | 853.70 | 34148 0,31 за 1 м² |
| 2.1.2 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см | 25 | раз за период | 810.19 | 20254,75 0,19 за 1 м² |
| 2.1.3 Посыпка территории противогололедными составами | 30 | раз за период | 917.30 | 27519 0,25 за 1 м² |
| 2.1.4 Очистка урн от мусора | 108 | раз за период | 169.04 | 18256,32 0,17 за 1 м² |
| 2.1.5 Очистка территории от снега наносного происхождения (или подметание территорий свободных от снежного покрова) | 65 | раз за период | 322.90 | 20988,5 0,19 за 1 м² |
| 2.1.6 Очистка территории от наледи и льда | 43 | раз за период | 611.68 | 26302,24 0,24 за 1 м² |
| 2.1.7 Уборка контейнерных площадок | 108 | раз за период | 394.42 | 42597,36 0,39 за 1 м² |
| 2.2. Теплый период |  |  |  | 238237.30 2.19 за 1 м² |
| 2.2.1 Подметание и уборка территории | 153 | раз за период | 283.26 | 43338,78 0,4 за 1 м² |
| 2.2.2 Очистка урн от мусора | 153 | раз за период | 191.56 | 29308,68 0,27 за 1 м² |
| 2.2.3 Подметание территорий в дни с осадками до 2 см | 61 | раз за период | 396.30 | 24174,3 0,22 за 1 м² |
| 2.2.4 Подметание территорий в дни с осадками свыше 2 см | 31 | раз за период | 599.27 | 18577,37 0,17 за 1 м² |
| 2.2.5 Поливка газонов, зеленых насаждений | 66 | раз за период | 488.79 | 32260,14 0,3 за 1 м² |
| 2.2.6 Уборка газонов | 92 | раз за период | 420.19 | 38657,48 0,36 за 1 м² |
| 2.2.7 Уборка контейнерных площадок | 153 | раз за период | 339.35 | 51920,55 0,48 за 1 м² |
| III. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов и внешнее благоустройство |  |  |  | 110519.55 1.02 за 1 м² |
| 3.1. Осмотры общего имущества |  |  |  | 21414.92 0.20 за 1 м² |
| 3.1.1 Осмотр внутренней и наружной штукатурки | 2 | раз за период | 5098.54 | 10197,08 0,09 за 1 м² |
| 3.1.2 Общие и частичные осмотры кровли | 6 | раз за период | 1869.64 | 11217,84 0,1 за 1 м² |
| 3.2. Содержание крыш и водосточных систем |  |  |  | 3624.95 0.03 за 1 м² |
| 3.2.1 Очистка кровли от мусора | 1 | раз за период | 3624,95 | 3624,95 0,03 за 1 м² |
| 3.3. Содержание оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  | 20316.57 0.19 за 1 м² |
| 3.3.1 Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | 2 | раз за период | 2045.94 | 4091,88 0,04 за 1 м² |
| 3.3.2 Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | 2 | раз за период | 2099.27 | 4198,54 0,04 за 1 м² |
| 3.3.3 Укрепление и регулировка доводчиков | 2 | раз за период | 1975.77 | 3951,54 0,04 за 1 м² |
| 3.3.4 Смазывание подъездных дверей | 2 | раз за период | 1907.17 | 3814,34 0,04 за 1 м² |
| 3.3.5 Смазывание замков тех помещений | 1 | раз за период | 4260,27 | 4260,27 0,04 за 1 м² |
| 3.4. Внешнее благоустройство |  |  |  | 28961.15 0.27 за 1 м² |
| 3.4.1 Частичный ремонт тротуарной плитки | 1 | раз за период | 4116,2 | 4116,2 0,04 за 1 м² |
| 3.4.2 Частичная окраска решетчатых ограждений, оград, МАФ | 1 | раз за период | 4033,87 | 4033,87 0,04 за 1 м² |
| 3.4.3 Частичная окраска урн | 1 | раз за период | 4143,63 | 4143,63 0,04 за 1 м² |
| 3.4.4 Замена урн | 1 | раз за период | 4040,72 | 4040,72 0,04 за 1 м² |
| 3.4.5 Ремонт скамеек, качель и т. д. | 1 | раз за период | 4301,43 | 4301,43 0,04 за 1 м² |
| 3.4.6 Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 1 | раз за период | 4116,2 | 4116,2 0,04 за 1 м² |
| 3.4.7 Посадка деревьев, кустарников | 1 | раз за период | 4209,1 | 4209,1 0,04 за 1 м² |
| 3.5. Содержание фундамента, подвала |  |  |  | 7923.68 0.07 за 1 м² |
| 3.5.1 Восстановление приямков, входов в подвалы | 1 | раз за период | 3944,7 | 3944,7 0,04 за 1 м² |
| 3.5.2 Частичное восстановление отмостки, заделка трещин | 1 | раз за период | 3978,98 | 3978,98 0,04 за 1 м² |
| 3.6. Техническое обслуживание и ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 28278.28 0.26 за 1 м² |
| 3.6.1 Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки | 1 | раз за период | 3937,82 | 3937,82 0,04 за 1 м² |
| 3.6.2 Утепление подвалов и подъездов | 1 | раз за период | 4315,15 | 4315,15 0,04 за 1 м² |
| 3.6.3 Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 1 | раз за период | 3889,82 | 3889,82 0,04 за 1 м² |
| 3.6.4 Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | 1 | раз за период | 4116,2 | 4116,2 0,04 за 1 м² |
| 3.6.5 Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | 2 | раз за период | 2195.31 | 4390,62 0,04 за 1 м² |
| 3.6.6 Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока, осмотр ,прочистка системы водоотведения, укрепление защитной решетки водопроводной воронки | 2 | раз за период | 1859.14 | 3718,28 0,03 за 1 м² |
| 3.6.7 Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций | 1 | раз за период | 3910,39 | 3910,39 0,04 за 1 м² |
| IV. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 214576.61 1.97 за 1 м² |
| 4.1. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 17568.78 0.16 за 1 м² |
| 4.1.1 Ремонт и техническое обслуживание задвижек ХВС | 1 | раз за период | 3625,53 | 3625,53 0,03 за 1 м² |
| 4.1.2 Прочистка ливневой канализации вручную | 1 | раз за период | 13943,25 | 13943,25 0,13 за 1 м² |
| 4.2. Общие и частичные осмотры и обследования |  |  |  | 43514.80 0.40 за 1 м² |
| 4.2.1 Общие и частичные осмотры общедомовой системы холодного водоснабжения и водоотведения в технических помещениях | 8 | раз за период | 3173.23 | 25385,84 0,23 за 1 м² |
| 4.2.2 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках | 8 | раз за период | 302.13 | 2417,04 0,02 за 1 м² |
| 4.2.3 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 4 | раз за период | 3927.98 | 15711,92 0,14 за 1 м² |
| 4.3. Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и МОП |  |  |  | 153493.03 1.41 за 1 м² |
| 4.3.1 Периодическая проверка и прочистка вентканалов и дымоходов | 4 | раз за период | 18436.82 | 73747,28 0,68 за 1 м² |
| 4.3.2 Ремонт электрощитов | 1 | раз за период | 9935,68 | 9935,68 0,09 за 1 м² |
| 4.3.3 Ревизия вентилей в местах общего пользования | 1 | раз за период | 6043,67 | 6043,67 0,06 за 1 м² |
| 4.3.4 Очистка тех этажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 | раз за период | 8460,6 | 8460,6 0,08 за 1 м² |
| 4.3.5 Технический осмотр и ремонт ВРУ | 1 | раз за период | 6943,47 | 6943,47 0,06 за 1 м² |
| 4.3.6 Техническое обслуживание и ремонт ВДГО | 1 | раз за период | 19352,76 | 19352,76 0,18 за 1 м² |
| 4.3.7 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 | раз за период | 9669.78 | 19339,56 0,18 за 1 м² |
| 4.3.8 Электроизмерения | 1 | раз за период | 9670,01 | 9670,01 0,09 за 1 м² |
| V. Аварийное обслуживание |  |  |  | 54388.65 0.50 за 1 м² |
| 5.1 Аварийно-диспетчерское обслуживание | 365 | раз за период | 149.01 | 54388,65 0,5 за 1 м² |
| VI. Затраты по управлению |  |  |  | 1345303.35 12.36 за 1 м² |
| 6.1 Расчетно-кассовое обслуживание | 365 | раз за период | 105.96 | 38675,4 0,36 за 1 м² |
| 6.2 Затраты по управлению домом и транспортные расходы | 365 | раз за период | 1967.58 | 718166,7 6,6 за 1 м² |
| 6.3 Электроэнергия на ОДН | 365 | раз за период | 1536.07 | 560665,55 5,15 за 1 м² |
| 6.4 Затраты на охрану труда работников РЭС | 365 | раз за период | 16.55 | 6040,75 0,06 за 1 м² |
| 6.5 Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | 1 | раз за период | 15711,91 | 15711,91 0,14 за 1 м² |
| 6.6 Организация накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 | раз за период | 6043,04 | 6043,04 0,06 за 1 м² |
| VII. Содержание и ремонт лифта |  |  |  | 777085.00 7.14 за 1 м² |
| 7.1 Содержание и текущий ремонт лифтов | 365 | раз за период | 2129.00 | 777085 7,14 за 1 м² |
| Итого |  |  |  | 3639004,78 33,43 за 1 м² |

ООО «Жилищное управление - ЖБК-1»

21.08.2026 г.