Перечень работ по многоквартирному дому,

расположенному по адресу г Белгород, ул Машковцева, д 22,

за период с 01.07.2026 г. по 30.06.2027 г.

Площадь помещений в собственности: 5559,5 м².

| Наименование вида работы (услуги) или группы работ (услуг) | Периодичность/ количественный показатель работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/ сметная стоимость работы (услуги) за единицу | Цена работы (услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Содержание помещений общего пользования |  |  |  | 185033.80 2.77 за 1 м² |
| 1.1. Поддерживающая уборка |  |  |  | 128216.93 1.92 за 1 м² |
| 1.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 209 | раз за период | 227.73 | 47595,57 0,71 за 1 м² |
| 1.1.2 Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 52 | раз за период | 642.42 | 33405,84 0,5 за 1 м² |
| 1.1.3 Влажная протирка почтовых ящиков | 12 | раз за период | 1248.35 | 14980,2 0,22 за 1 м² |
| 1.1.4 Очистка металлических решеток и приямков. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 52 | раз за период | 619.91 | 32235,32 0,48 за 1 м² |
| 1.2. Генеральная уборка |  |  |  | 42799.42 0.64 за 1 м² |
| 1.2.1 Мытье лестничных площадок и маршей | 2 | раз за период | 2425.07 | 4850,14 0,07 за 1 м² |
| 1.2.2 Влажная протирка подоконников в подъезде | 2 | раз за период | 2482.92 | 4965,84 0,07 за 1 м² |
| 1.2.3 Влажная протирка стен | 2 | раз за период | 2301.62 | 4603,24 0,07 за 1 м² |
| 1.2.4 Влажная протирка шкафов для электрощитков и слаботочных устройств | 2 | раз за период | 2573.55 | 5147,1 0,08 за 1 м² |
| 1.2.5 Обметание потолков | 2 | раз за период | 2578.09 | 5156,18 0,08 за 1 м² |
| 1.2.6 Влажная протирка дверей | 2 | раз за период | 2935.54 | 5871,08 0,09 за 1 м² |
| 1.2.7 Мытьё окон | 2 | раз за период | 3445.66 | 6891,32 0,1 за 1 м² |
| 1.2.8 Влажная протирка перил | 2 | раз за период | 2657.26 | 5314,52 0,08 за 1 м² |
| 1.3. Санитарная обработка |  |  |  | 14017.45 0.21 за 1 м² |
| 1.3.1 Дератизация | 1 | раз за период | 14017,45 | 14017,45 0,21 за 1 м² |
| 2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |  |  |  | 279851.57 4.20 за 1 м² |
| 2.1. Холодный период |  |  |  | 158768.71 2.38 за 1 м² |
| 2.1.1 Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 40 | раз за период | 436.67 | 17466,8 0,26 за 1 м² |
| 2.1.2 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см | 25 | раз за период | 577.46 | 14436,5 0,22 за 1 м² |
| 2.1.3 Посыпка территории противогололедными составами | 30 | раз за период | 519.57 | 15587,1 0,23 за 1 м² |
| 2.1.4 Очистка территории от снега наносного происхождения (или подметание территорий свободных от снежного покрова) | 108 | раз за период | 223.57 | 24145,56 0,36 за 1 м² |
| 2.1.5 Очистка территории от наледи и льда | 21 | раз за период | 1442.75 | 30297,75 0,45 за 1 м² |
| 2.1.6 Очистка урн от мусора | 108 | раз за период | 262.00 | 28296 0,42 за 1 м² |
| 2.1.7 Уборка контейнерных площадок | 108 | раз за период | 264.25 | 28539 0,43 за 1 м² |
| 2.2. Теплый период |  |  |  | 121082.86 1.82 за 1 м² |
| 2.2.1 Подметание и уборка территории | 153 | раз за период | 117.87 | 18034,11 0,27 за 1 м² |
| 2.2.2 Подметание территорий в дни с осадками до 2 см | 61 | раз за период | 156.80 | 9564,8 0,14 за 1 м² |
| 2.2.3 Подметание территорий в дни с осадками свыше 2 см | 31 | раз за период | 195.41 | 6057,71 0,09 за 1 м² |
| 2.2.4 Очистка урн от мусора | 153 | раз за период | 152.98 | 23405,94 0,35 за 1 м² |
| 2.2.5 Уборка контейнерных площадок | 153 | раз за период | 197.96 | 30287,88 0,45 за 1 м² |
| 2.2.6 Поливка газонов, зеленых насаждений | 66 | раз за период | 191.23 | 12621,18 0,19 за 1 м² |
| 2.2.7 Уборка газонов | 92 | раз за период | 229.47 | 21111,24 0,32 за 1 м² |
| 3. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов и внешнее благоустройство |  |  |  | 242214.73 3.63 за 1 м² |
| 3.1. Осмотры общего имущества |  |  |  | 22561.86 0.34 за 1 м² |
| 3.1.1 Осмотр внутренней и наружной штукатурки | 2 | раз за период | 5745.12 | 11490,24 0,17 за 1 м² |
| 3.1.2 Общие и частичные осмотры кровли | 6 | раз за период | 1845.27 | 11071,62 0,17 за 1 м² |
| 3.2. Содержание крыш и водосточных систем |  |  |  | 11998.34 0.18 за 1 м² |
| 3.2.1 Очистка кровли от мусора | 1 | раз за период | 7835,34 | 7835,34 0,12 за 1 м² |
| 3.2.2 Очистка крыш снега и наледи | 1 | раз за период | 4163 | 4163 0,06 за 1 м² |
| 3.3. Содержание оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  | 54021.16 0.81 за 1 м² |
| 3.3.1 Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | 1 | раз за период | 10810,69 | 10810,69 0,16 за 1 м² |
| 3.3.2 Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | 2 | раз за период | 5209.02 | 10418,04 0,16 за 1 м² |
| 3.3.3 Укрепление и регулировка доводчиков | 2 | раз за период | 6713.30 | 13426,6 0,2 за 1 м² |
| 3.3.4 Смазывание подъездных дверей | 2 | раз за период | 4181.76 | 8363,52 0,13 за 1 м² |
| 3.3.5 Смазывание замков тех помещений | 1 | раз за период | 11002,31 | 11002,31 0,17 за 1 м² |
| 3.4. Внешнее благоустройство |  |  |  | 63564.36 0.95 за 1 м² |
| 3.4.1 Частичный ремонт тротуарной плитки | 1 | раз за период | 11046,01 | 11046,01 0,17 за 1 м² |
| 3.4.2 Частичная окраска решетчатых ограждений, оград, МАФ | 1 | раз за период | 10860,17 | 10860,17 0,16 за 1 м² |
| 3.4.3 Частичная окраска урн | 1 | раз за период | 9646,48 | 9646,48 0,15 за 1 м² |
| 3.4.4 Замена урн | 1 | раз за период | 10938,44 | 10938,44 0,16 за 1 м² |
| 3.4.5 Ремонт скамеек, качель и т. д. | 1 | раз за период | 8639,6 | 8639,6 0,13 за 1 м² |
| 3.4.6 Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 1 | раз за период | 12433,66 | 12433,66 0,19 за 1 м² |
| 3.5. Содержание фундамента, подвала |  |  |  | 21243.06 0.32 за 1 м² |
| 3.5.1 Восстановление приямков, входов в подвалы | 1 | раз за период | 10621,53 | 10621,53 0,16 за 1 м² |
| 3.5.2 Частичное восстановление отмостки, заделка трещин | 1 | раз за период | 10621,53 | 10621,53 0,16 за 1 м² |
| 3.6. Техническое обслуживание и ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 68825.95 1.03 за 1 м² |
| 3.6.1 Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки | 1 | раз за период | 6327,26 | 6327,26 0,1 за 1 м² |
| 3.6.2 Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций | 1 | раз за период | 6684,54 | 6684,54 0,1 за 1 м² |
| 3.6.3 Ремонт шиферного покрытия и устранение течи | 1 | раз за период | 7040,24 | 7040,24 0,11 за 1 м² |
| 3.6.4 Пробитие дополнительных гвоздей в шиферную кровлю | 2 | раз за период | 3051.00 | 6102 0,09 за 1 м² |
| 3.6.5 Заделка и расшивка швов, трещин, восстановление облицовки фундаментов стен и др. | 1 | раз за период | 6416 | 6416 0,1 за 1 м² |
| 3.6.6 Утепление подвалов и подъездов | 1 | раз за период | 7195,1 | 7195,1 0,11 за 1 м² |
| 3.6.7 Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 1 | раз за период | 7200,73 | 7200,73 0,11 за 1 м² |
| 3.6.8 Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | 1 | раз за период | 4748,86 | 4748,86 0,07 за 1 м² |
| 3.6.9 Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | 2 | раз за период | 4062.02 | 8124,04 0,12 за 1 м² |
| 3.6.10 Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока, осмотр ,прочистка системы водоотведения, укрепление защитной решетки водопроводной воронки | 2 | раз за период | 4493.59 | 8987,18 0,14 за 1 м² |
| 4. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 140613.80 2.11 за 1 м² |
| 4.1. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 8011.79 0.12 за 1 м² |
| 4.1.1 Ремонт и техническое обслуживание задвижек ХВС | 1 | раз за период | 8011,79 | 8011,79 0,12 за 1 м² |
| 4.2. Общие и частичные осмотры и обследования |  |  |  | 57075.84 0.86 за 1 м² |
| 4.2.1 Общие и частичные осмотры общедомовой системы холодного водоснабжения и водоотведения в технических помещениях | 8 | раз за период | 4215.77 | 33726,16 0,51 за 1 м² |
| 4.2.2 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках | 8 | раз за период | 500.33 | 4002,64 0,06 за 1 м² |
| 4.2.3 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 4 | раз за период | 4836.76 | 19347,04 0,29 за 1 м² |
| 4.3. Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и МОП |  |  |  | 75526.17 1.13 за 1 м² |
| 4.3.1 Периодическая проверка и прочистка вентканалов и дымоходов | 4 | раз за период | 4836.56 | 19346,24 0,29 за 1 м² |
| 4.3.2 Очистка тех этажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 | раз за период | 11340,08 | 11340,08 0,17 за 1 м² |
| 4.3.3 Электроизмерения | 1 | раз за период | 19341,03 | 19341,03 0,29 за 1 м² |
| 4.3.4 Технический осмотр и ремонт ВРУ | 1 | раз за период | 4002,84 | 4002,84 0,06 за 1 м² |
| 4.3.5 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 | раз за период | 740.89 | 1481,78 0,02 за 1 м² |
| 4.3.6 Техническое обслуживание и ремонт ВДГО | 1 | раз за период | 20014,2 | 20014,2 0,3 за 1 м² |
| 5. Аварийное обслуживание |  |  |  | 26017.20 0.39 за 1 м² |
| 5.1 Аварийно-диспетчерское обслуживание | 365 | раз за период | 71.28 | 26017,2 0,39 за 1 м² |
| 6. Затраты по управлению |  |  |  | 792772.31 11.88 за 1 м² |
| 6.1 Расчетно-кассовое обслуживание | 365 | раз за период | 69.45 | 25349,25 0,38 за 1 м² |
| 6.2 Затраты по управлению домом и транспортные расходы | 365 | раз за период | 1805.45 | 658989,25 9,88 за 1 м² |
| 6.3 Затраты на охрану труда работников РЭС | 365 | раз за период | 16.46 | 6007,9 0,09 за 1 м² |
| 6.4 Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | 1 | раз за период | 9339,96 | 9339,96 0,14 за 1 м² |
| 6.5 Электроэнергия на ОДН | 365 | раз за период | 255.03 | 93085,95 1,4 за 1 м² |
| Итого |  |  |  | 1666503,41 24,98 за 1 м² |

ООО «Жилищное управление - ЖБК-1»

21.08.2026 г.