Перечень работ по многоквартирному дому,

расположенному по адресу г Белгород, ул Машковцева, д 26,

за период с 01.07.2026 г. по 30.06.2027 г.

Площадь помещений в собственности: 4307,6 м².

| Наименование вида работы (услуги) или группы работ (услуг) | Периодичность/ количественный показатель работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/ сметная стоимость работы (услуги) за единицу | Цена работы (услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Содержание помещений общего пользования |  |  |  | 280092.78 5.42 за 1 м² |
| 1.1. Поддерживающая уборка |  |  |  | 120990.48 2.34 за 1 м² |
| 1.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 209 | раз за период | 162.25 | 33910,25 0,66 за 1 м² |
| 1.1.2 Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 52 | раз за период | 440.52 | 22907,04 0,44 за 1 м² |
| 1.1.3 Влажная протирка почтовых ящиков | 12 | раз за период | 1380.57 | 16566,84 0,32 за 1 м² |
| 1.1.4 Очистка металлических решеток и приямков. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 52 | раз за период | 357.82 | 18606,64 0,36 за 1 м² |
| 1.1.5 Уборка пола кабин лифтов | 261 | раз за период | 111.11 | 28999,71 0,56 за 1 м² |
| 1.2. Генеральная уборка |  |  |  | 93504.16 1.81 за 1 м² |
| 1.2.1 Мытье лестничных площадок и маршей | 2 | раз за период | 7602.29 | 15204,58 0,29 за 1 м² |
| 1.2.2 Влажная протирка подоконников в подъезде | 2 | раз за период | 7118.62 | 14237,24 0,28 за 1 м² |
| 1.2.3 Влажная протирка стен | 2 | раз за период | 5309.19 | 10618,38 0,21 за 1 м² |
| 1.2.4 Влажная протирка шкафов для электрощитков и слаботочных устройств | 2 | раз за период | 5381.91 | 10763,82 0,21 за 1 м² |
| 1.2.5 Обметание потолков | 2 | раз за период | 5332.81 | 10665,62 0,21 за 1 м² |
| 1.2.6 Влажная протирка дверей | 2 | раз за период | 5457.45 | 10914,9 0,21 за 1 м² |
| 1.2.7 Мытьё окон | 2 | раз за период | 5243.34 | 10486,68 0,2 за 1 м² |
| 1.2.8 Влажная протирка перил | 2 | раз за период | 5306.47 | 10612,94 0,21 за 1 м² |
| 1.3. Санитарная обработка |  |  |  | 6229.98 0.12 за 1 м² |
| 1.3.1 Дератизация | 1 | раз за период | 6229,98 | 6229,98 0,12 за 1 м² |
| 1.4. Уборка мусоропровода |  |  |  | 59368.16 1.15 за 1 м² |
| 1.4.1 Удаление мусора из мусороприемных камер в контейнер | 261 | раз за период | 25.14 | 6561,54 0,13 за 1 м² |
| 1.4.2 Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 12 | раз за период | 879.76 | 10557,12 0,2 за 1 м² |
| 1.4.3 Устранение засора мусоропровода | 12 | раз за период | 624.43 | 7493,16 0,15 за 1 м² |
| 1.4.4 Уборка мусороприемных камер (вручную) | 261 | раз за период | 48.44 | 12642,84 0,25 за 1 м² |
| 1.4.5 Дезинфекция мусоросборников | 4 | раз за период | 2126.24 | 8504,96 0,16 за 1 м² |
| 1.4.6 Влажное подметание пола мусороприемных камер | 261 | раз за период | 52.14 | 13608,54 0,26 за 1 м² |
| 2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |  |  |  | 208074.55 4.03 за 1 м² |
| 2.1. Холодный период |  |  |  | 95341.61 1.84 за 1 м² |
| 2.1.1 Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 40 | раз за период | 394.49 | 15779,6 0,31 за 1 м² |
| 2.1.2 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см | 25 | раз за период | 486.44 | 12161 0,24 за 1 м² |
| 2.1.3 Посыпка территории противогололедными составами | 30 | раз за период | 279.47 | 8384,1 0,16 за 1 м² |
| 2.1.4 Очистка урн от мусора | 108 | раз за период | 88.07 | 9511,56 0,18 за 1 м² |
| 2.1.5 Очистка территории от снега наносного происхождения (или подметание территорий свободных от снежного покрова) | 65 | раз за период | 258.05 | 16773,25 0,32 за 1 м² |
| 2.1.6 Очистка территории от наледи и льда | 21 | раз за период | 514.62 | 10807,02 0,21 за 1 м² |
| 2.1.7 Уборка контейнерных площадок | 108 | раз за период | 203.01 | 21925,08 0,42 за 1 м² |
| 2.2. Теплый период |  |  |  | 112732.94 2.18 за 1 м² |
| 2.2.1 Подметание и уборка территории | 153 | раз за период | 166.10 | 25413,3 0,49 за 1 м² |
| 2.2.2 Очистка урн от мусора | 153 | раз за период | 100.18 | 15327,54 0,3 за 1 м² |
| 2.2.3 Подметание территорий в дни с осадками до 2 см | 61 | раз за период | 167.29 | 10204,69 0,2 за 1 м² |
| 2.2.4 Подметание территорий в дни с осадками свыше 2 см | 31 | раз за период | 194.29 | 6022,99 0,12 за 1 м² |
| 2.2.5 Поливка газонов, зеленых насаждений | 66 | раз за период | 129.45 | 8543,7 0,17 за 1 м² |
| 2.2.6 Уборка газонов | 92 | раз за период | 166.89 | 15353,88 0,3 за 1 м² |
| 2.2.7 Уборка контейнерных площадок | 153 | раз за период | 208.28 | 31866,84 0,62 за 1 м² |
| 3. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов и внешнее благоустройство |  |  |  | 55091.39 1.07 за 1 м² |
| 3.1. Осмотры общего имущества |  |  |  | 13629.42 0.26 за 1 м² |
| 3.1.1 Осмотр внутренней и наружной штукатурки | 2 | раз за период | 3229.71 | 6459,42 0,13 за 1 м² |
| 3.1.2 Общие и частичные осмотры кровли | 6 | раз за период | 1195.00 | 7170 0,14 за 1 м² |
| 3.2. Содержание крыш и водосточных систем |  |  |  | 3101.32 0.06 за 1 м² |
| 3.2.1 Очистка кровли от мусора | 1 | раз за период | 3101,32 | 3101,32 0,06 за 1 м² |
| 3.3. Содержание оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  | 8371.74 0.16 за 1 м² |
| 3.3.1 Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | 1 | раз за период | 2002,09 | 2002,09 0,04 за 1 м² |
| 3.3.2 Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | 2 | раз за период | 726.07 | 1452,14 0,03 за 1 м² |
| 3.3.3 Укрепление и регулировка доводчиков | 2 | раз за период | 603.72 | 1207,44 0,02 за 1 м² |
| 3.3.4 Смазывание подъездных дверей | 2 | раз за период | 753.88 | 1507,76 0,03 за 1 м² |
| 3.3.5 Смазывание замков тех помещений | 1 | раз за период | 2202,31 | 2202,31 0,04 за 1 м² |
| 3.4. Внешнее благоустройство |  |  |  | 13843.59 0.27 за 1 м² |
| 3.4.1 Частичный ремонт тротуарной плитки | 1 | раз за период | 2057,71 | 2057,71 0,04 за 1 м² |
| 3.4.2 Частичная окраска решетчатых ограждений, оград, МАФ | 1 | раз за период | 1975,52 | 1975,52 0,04 за 1 м² |
| 3.4.3 Частичная окраска урн | 1 | раз за период | 2085,52 | 2085,52 0,04 за 1 м² |
| 3.4.4 Замена урн | 1 | раз за период | 1982,32 | 1982,32 0,04 за 1 м² |
| 3.4.5 Ремонт скамеек, качель и т. д. | 1 | раз за период | 1557,18 | 1557,18 0,03 за 1 м² |
| 3.4.6 Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 1 | раз за период | 2058,34 | 2058,34 0,04 за 1 м² |
| 3.4.7 Посадка деревьев, кустарников | 1 | раз за период | 2127 | 2127 0,04 за 1 м² |
| 3.5. Содержание фундамента, подвала |  |  |  | 3801.51 0.07 за 1 м² |
| 3.5.1 Восстановление приямков, входов в подвалы | 1 | раз за период | 1885,92 | 1885,92 0,04 за 1 м² |
| 3.5.2 Частичное восстановление отмостки, заделка трещин | 1 | раз за период | 1915,59 | 1915,59 0,04 за 1 м² |
| 3.6. Техническое обслуживание и ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 12343.81 0.24 за 1 м² |
| 3.6.1 Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки | 1 | раз за период | 1878,51 | 1878,51 0,04 за 1 м² |
| 3.6.2 Утепление подвалов и подъездов | 1 | раз за период | 1569,55 | 1569,55 0,03 за 1 м² |
| 3.6.3 Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 1 | раз за период | 1831,55 | 1831,55 0,04 за 1 м² |
| 3.6.4 Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | 1 | раз за период | 2057,71 | 2057,71 0,04 за 1 м² |
| 3.6.5 Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | 2 | раз за период | 823.09 | 1646,18 0,03 за 1 м² |
| 3.6.6 Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока, осмотр ,прочистка системы водоотведения, укрепление защитной решетки водопроводной воронки | 2 | раз за период | 753.88 | 1507,76 0,03 за 1 м² |
| 3.6.7 Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций | 1 | раз за период | 1852,55 | 1852,55 0,04 за 1 м² |
| 4. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 139040.43 2.69 за 1 м² |
| 4.1. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 15697.39 0.30 за 1 м² |
| 4.1.1 Ремонт и техническое обслуживание задвижек ХВС | 1 | раз за период | 9387,96 | 9387,96 0,18 за 1 м² |
| 4.1.2 Прочистка ливневой канализации вручную | 1 | раз за период | 6309,43 | 6309,43 0,12 за 1 м² |
| 4.2. Общие и частичные осмотры и обследования |  |  |  | 43108.52 0.83 за 1 м² |
| 4.2.1 Общие и частичные осмотры общедомовой системы холодного водоснабжения и водоотведения в технических помещениях | 8 | раз за период | 3796.77 | 30374,16 0,59 за 1 м² |
| 4.2.2 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках | 8 | раз за период | 444.04 | 3552,32 0,07 за 1 м² |
| 4.2.3 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 4 | раз за период | 2295.51 | 9182,04 0,18 за 1 м² |
| 4.3. Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и МОП |  |  |  | 80234.52 1.55 за 1 м² |
| 4.3.1 Периодическая проверка и прочистка вентканалов и дымоходов | 4 | раз за период | 9456.32 | 37825,28 0,73 за 1 м² |
| 4.3.2 Ремонт электрощитов | 1 | раз за период | 14098,18 | 14098,18 0,27 за 1 м² |
| 4.3.3 Ревизия вентилей в местах общего пользования | 1 | раз за период | 14222,91 | 14222,91 0,28 за 1 м² |
| 4.3.4 Очистка тех этажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 | раз за период | 5205,03 | 5205,03 0,1 за 1 м² |
| 4.3.5 Технический осмотр и ремонт ВРУ | 1 | раз за период | 3961,22 | 3961,22 0,08 за 1 м² |
| 4.3.6 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 | раз за период | 2460.95 | 4921,9 0,1 за 1 м² |
| 5. Аварийное обслуживание |  |  |  | 17790.10 0.34 за 1 м² |
| 5.1 Аварийно-диспетчерское обслуживание | 365 | раз за период | 48.74 | 17790,1 0,34 за 1 м² |
| 6. Затраты по управлению |  |  |  | 794248.69 15.37 за 1 м² |
| 6.1 Расчетно-кассовое обслуживание | 365 | раз за период | 56.80 | 20732 0,4 за 1 м² |
| 6.2 Затраты по управлению домом и транспортные расходы | 365 | раз за период | 1400.10 | 511036,5 9,89 за 1 м² |
| 6.3 Электроэнергия на ОДН | 365 | раз за период | 674.10 | 246046,5 4,76 за 1 м² |
| 6.4 Затраты на охрану труда работников РЭС | 365 | раз за период | 18.30 | 6679,5 0,13 за 1 м² |
| 6.5 Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | 1 | раз за период | 9754,19 | 9754,19 0,19 за 1 м² |
| 7. Содержание и ремонт лифта |  |  |  | 369004.05 7.14 за 1 м² |
| 7.1 Содержание и текущий ремонт лифтов | 365 | раз за период | 1010.97 | 369004,05 7,14 за 1 м² |
| Итого |  |  |  | 1863341,99 36,05 за 1 м² |

ООО «Жилищное управление - ЖБК-1»

21.08.2026 г.