Перечень работ по многоквартирному дому,

расположенному по адресу г Белгород, ул Молодежная, д 17,

за период с 01.07.2026 г. по 30.06.2027 г.

Площадь помещений в собственности: 8699,3 м².

| Наименование вида работы (услуги) или группы работ (услуг) | Периодичность/ количественный показатель работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/ сметная стоимость работы (услуги) за единицу | Цена работы (услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования |  |  |  | 589131.01 5.64 за 1 м² |
| 1.1. Поддерживающая уборка |  |  |  | 201629.29 1.93 за 1 м² |
| 1.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 209 | раз за период | 278.98 | 58306,82 0,56 за 1 м² |
| 1.1.2 Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 52 | раз за период | 744.88 | 38733,76 0,37 за 1 м² |
| 1.1.3 Влажная протирка почтовых ящиков | 12 | раз за период | 2422.10 | 29065,2 0,28 за 1 м² |
| 1.1.4 Очистка металлических решеток и приямков. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 52 | раз за период | 618.43 | 32158,36 0,31 за 1 м² |
| 1.1.5 Уборка пола кабин лифтов | 261 | раз за период | 166.15 | 43365,15 0,42 за 1 м² |
| 1.2. Генеральная уборка |  |  |  | 202913.92 1.94 за 1 м² |
| 1.2.1 Мытье лестничных площадок и маршей | 2 | раз за период | 16321.17 | 32642,34 0,31 за 1 м² |
| 1.2.2 Влажная протирка подоконников в подъезде | 2 | раз за период | 14726.44 | 29452,88 0,28 за 1 м² |
| 1.2.3 Влажная протирка стен | 2 | раз за период | 12891.76 | 25783,52 0,25 за 1 м² |
| 1.2.4 Влажная протирка шкафов для электрощитков и слаботочных устройств | 2 | раз за период | 11741.00 | 23482 0,23 за 1 м² |
| 1.2.5 Обметание потолков | 2 | раз за период | 11122.42 | 22244,84 0,21 за 1 м² |
| 1.2.6 Влажная протирка дверей | 2 | раз за период | 11449.85 | 22899,7 0,22 за 1 м² |
| 1.2.7 Мытьё окон | 2 | раз за период | 11557.90 | 23115,8 0,22 за 1 м² |
| 1.2.8 Влажная протирка перил | 2 | раз за период | 11646.42 | 23292,84 0,22 за 1 м² |
| 1.3. Санитарная обработка |  |  |  | 9270.63 0.09 за 1 м² |
| 1.3.1 Дератизация | 1 | раз за период | 9270,63 | 9270,63 0,09 за 1 м² |
| 1.4. Уборка мусоропровода |  |  |  | 175317.17 1.68 за 1 м² |
| 1.4.1 Удаление мусора из мусороприемных камер в контейнер | 261 | раз за период | 116.63 | 30440,43 0,29 за 1 м² |
| 1.4.2 Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 12 | раз за период | 2147.03 | 25764,36 0,25 за 1 м² |
| 1.4.3 Устранение засора мусоропровода | 12 | раз за период | 2054.07 | 24648,84 0,24 за 1 м² |
| 1.4.4 Уборка мусороприемных камер (вручную) | 261 | раз за период | 129.76 | 33867,36 0,32 за 1 м² |
| 1.4.5 Дезинфекция мусоросборников | 4 | раз за период | 6195.44 | 24781,76 0,24 за 1 м² |
| 1.4.6 Уборка вокруг загрузочных клапанов мусоропровода | 261 | раз за период | 137.22 | 35814,42 0,34 за 1 м² |
| II. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |  |  |  | 394539.41 3.78 за 1 м² |
| 2.1. Холодный период |  |  |  | 182358.28 1.75 за 1 м² |
| 2.1.1 Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 40 | раз за период | 1097.64 | 43905,6 0,42 за 1 м² |
| 2.1.2 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см | 25 | раз за период | 1097.64 | 27441 0,26 за 1 м² |
| 2.1.3 Посыпка территории противогололедными составами | 30 | раз за период | 762.74 | 22882,2 0,22 за 1 м² |
| 2.1.4 Очистка урн от мусора | 108 | раз за период | 329.30 | 35564,4 0,34 за 1 м² |
| 2.1.5 Очистка территории от снега наносного происхождения (или подметание территорий свободных от снежного покрова) | 65 | раз за период | 474.17 | 30821,05 0,3 за 1 м² |
| 2.1.6 Очистка территории от наледи и льда | 21 | раз за период | 1035.43 | 21744,03 0,21 за 1 м² |
| 2.2. Теплый период |  |  |  | 212181.13 2.03 за 1 м² |
| 2.2.1 Подметание и уборка территории | 153 | раз за период | 190.00 | 29070 0,28 за 1 м² |
| 2.2.2 Очистка урн от мусора | 153 | раз за период | 241.44 | 36940,32 0,35 за 1 м² |
| 2.2.3 Подметание территорий в дни с осадками до 2 см | 61 | раз за период | 504.90 | 30798,9 0,3 за 1 м² |
| 2.2.4 Подметание территорий в дни с осадками свыше 2 см | 31 | раз за период | 895.85 | 27771,35 0,27 за 1 м² |
| 2.2.5 Поливка газонов, зеленых насаждений | 66 | раз за период | 497.11 | 32809,26 0,31 за 1 м² |
| 2.2.6 Уборка газонов | 92 | раз за период | 422.56 | 38875,52 0,37 за 1 м² |
| 2.2.7 Сезонное выкашивание газонов | 6 | раз за период | 2652.63 | 15915,78 0,15 за 1 м² |
| III. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов и внешнее благоустройство |  |  |  | 221820.63 2.13 за 1 м² |
| 3.1. Осмотры общего имущества |  |  |  | 26353.26 0.25 за 1 м² |
| 3.1.1 Осмотр внутренней и наружной штукатурки | 2 | раз за период | 5647.35 | 11294,7 0,11 за 1 м² |
| 3.1.2 Общие и частичные осмотры кровли | 6 | раз за период | 2509.76 | 15058,56 0,14 за 1 м² |
| 3.2. Содержание крыш и водосточных систем |  |  |  | 3477.95 0.03 за 1 м² |
| 3.2.1 Очистка кровли от мусора | 1 | раз за период | 3477,95 | 3477,95 0,03 за 1 м² |
| 3.3. Содержание оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  | 47588.96 0.46 за 1 м² |
| 3.3.1 Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | 1 | раз за период | 9549,34 | 9549,34 0,09 за 1 м² |
| 3.3.2 Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | 2 | раз за период | 4390.51 | 8781,02 0,08 за 1 м² |
| 3.3.3 Укрепление и регулировка доводчиков | 2 | раз за период | 4939.32 | 9878,64 0,1 за 1 м² |
| 3.3.4 Смазывание подъездных дверей | 2 | раз за период | 4939.32 | 9878,64 0,1 за 1 м² |
| 3.3.5 Смазывание замков тех помещений | 1 | раз за период | 9501,32 | 9501,32 0,09 за 1 м² |
| 3.4. Внешнее благоустройство |  |  |  | 66963.63 0.64 за 1 м² |
| 3.4.1 Частичный ремонт тротуарной плитки | 1 | раз за период | 9535,64 | 9535,64 0,09 за 1 м² |
| 3.4.2 Частичная окраска решетчатых ограждений, оград, МАФ | 1 | раз за период | 9521,92 | 9521,92 0,09 за 1 м² |
| 3.4.3 Частичная окраска урн | 1 | раз за период | 9535,64 | 9535,64 0,09 за 1 м² |
| 3.4.4 Замена урн | 1 | раз за период | 9528,77 | 9528,77 0,09 за 1 м² |
| 3.4.5 Ремонт скамеек, качель и т. д. | 1 | раз за период | 9460,17 | 9460,17 0,09 за 1 м² |
| 3.4.6 Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 1 | раз за период | 9535,64 | 9535,64 0,09 за 1 м² |
| 3.4.7 Посадка деревьев, кустарников | 1 | раз за период | 9845,85 | 9845,85 0,09 за 1 м² |
| 3.5. Содержание фундамента, подвала |  |  |  | 17479.00 0.17 за 1 м² |
| 3.5.1 Восстановление приямков, входов в подвалы | 1 | раз за период | 8697,98 | 8697,98 0,08 за 1 м² |
| 3.5.2 Частичное восстановление отмостки, заделка трещин | 1 | раз за период | 8781,02 | 8781,02 0,08 за 1 м² |
| 3.6. Техническое обслуживание и ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 59957.83 0.57 за 1 м² |
| 3.6.1 Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки | 1 | раз за период | 8739,86 | 8739,86 0,08 за 1 м² |
| 3.6.2 Утепление подвалов и подъездов | 1 | раз за период | 8431,14 | 8431,14 0,08 за 1 м² |
| 3.6.3 Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 1 | раз за период | 8691,83 | 8691,83 0,08 за 1 м² |
| 3.6.4 Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | 1 | раз за период | 8232,2 | 8232,2 0,08 за 1 м² |
| 3.6.5 Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | 2 | раз за период | 4253.29 | 8506,58 0,08 за 1 м² |
| 3.6.6 Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока, осмотр ,прочистка системы водоотведения, укрепление защитной решетки водопроводной воронки | 2 | раз за период | 4321.91 | 8643,82 0,08 за 1 м² |
| 3.6.7 Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций | 1 | раз за период | 8712,4 | 8712,4 0,08 за 1 м² |
| IV. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 284315.49 2.72 за 1 м² |
| 4.1. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 31290.97 0.30 за 1 м² |
| 4.1.1 Ремонт и техническое обслуживание задвижек ХВС | 1 | раз за период | 3477,17 | 3477,17 0,03 за 1 м² |
| 4.1.2 Прочистка ливневой канализации вручную | 1 | раз за период | 27813,8 | 27813,8 0,27 за 1 м² |
| 4.2. Общие и частичные осмотры и обследования |  |  |  | 42883.08 0.41 за 1 м² |
| 4.2.1 Общие и частичные осмотры общедомовой системы холодного водоснабжения и водоотведения в технических помещениях | 8 | раз за период | 3042.55 | 24340,4 0,23 за 1 м² |
| 4.2.2 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках | 8 | раз за период | 434.53 | 3476,24 0,03 за 1 м² |
| 4.2.3 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 4 | раз за период | 3766.61 | 15066,44 0,14 за 1 м² |
| 4.3. Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и МОП |  |  |  | 210141.44 2.01 за 1 м² |
| 4.3.1 Периодическая проверка и прочистка вентканалов и дымоходов | 4 | раз за период | 32707.33 | 130829,32 1,25 за 1 м² |
| 4.3.2 Ремонт электрощитов | 1 | раз за период | 12678,37 | 12678,37 0,12 за 1 м² |
| 4.3.3 Ревизия вентилей в местах общего пользования | 1 | раз за период | 5794,63 | 5794,63 0,06 за 1 м² |
| 4.3.4 Очистка тех этажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 | раз за период | 9271,76 | 9271,76 0,09 за 1 м² |
| 4.3.5 Технический осмотр и ремонт ВРУ | 1 | раз за период | 3131,75 | 3131,75 0,03 за 1 м² |
| 4.3.6 Техническое обслуживание и ремонт ВДГО | 1 | раз за период | 13667,41 | 13667,41 0,13 за 1 м² |
| 4.3.7 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 | раз за период | 12748.39 | 25496,78 0,24 за 1 м² |
| 4.3.8 Электроизмерения | 1 | раз за период | 9271,42 | 9271,42 0,09 за 1 м² |
| V. Аварийное обслуживание |  |  |  | 69536.15 0.67 за 1 м² |
| 5.1 Аварийно-диспетчерское обслуживание | 365 | раз за период | 190.51 | 69536,15 0,67 за 1 м² |
| VI. Затраты по управлению |  |  |  | 1385010.30 13.27 за 1 м² |
| 6.1 Расчетно-кассовое обслуживание | 365 | раз за период | 168.28 | 61422,2 0,59 за 1 м² |
| 6.2 Затраты по управлению домом и транспортные расходы | 365 | раз за период | 2340.95 | 854446,75 8,19 за 1 м² |
| 6.3 Электроэнергия на ОДН | 365 | раз за период | 1209.77 | 441566,05 4,23 за 1 м² |
| 6.4 Затраты на охрану труда работников РЭС | 365 | раз за период | 17.62 | 6431,3 0,06 за 1 м² |
| 6.5 Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | 1 | раз за период | 15349,22 | 15349,22 0,15 за 1 м² |
| 6.6 Организация накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 1 | раз за период | 5794,78 | 5794,78 0,06 за 1 м² |
| VII. Содержание и ремонт лифта |  |  |  | 745209.55 7.14 за 1 м² |
| 7.1 Содержание и текущий ремонт лифтов | 365 | раз за период | 2041.67 | 745209,55 7,14 за 1 м² |
| Итого |  |  |  | 3689562,54 35,34 за 1 м² |

ООО «Жилищное управление - ЖБК-1»

21.08.2026 г.