Перечень работ по многоквартирному дому,

расположенному по адресу г Белгород, ул Почтовая, д 46,

за период с 01.07.2026 г. по 30.06.2027 г.

Площадь помещений в собственности: 3192,6 м².

| Наименование вида работы (услуги) или группы работ (услуг) | Периодичность/ количественный показатель работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/ сметная стоимость работы (услуги) за единицу | Цена работы (услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Содержание помещений общего пользования |  |  |  | 125268.62 3.27 за 1 м² |
| 1.1. Поддерживающая уборка |  |  |  | 64640.53 1.69 за 1 м² |
| 1.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 209 | раз за период | 114.33 | 23894,97 0,62 за 1 м² |
| 1.1.2 Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 52 | раз за период | 410.53 | 21347,56 0,56 за 1 м² |
| 1.1.3 Влажная протирка почтовых ящиков | 12 | раз за период | 617.84 | 7414,08 0,19 за 1 м² |
| 1.1.4 Очистка металлических решеток и приямков. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 52 | раз за период | 230.46 | 11983,92 0,31 за 1 м² |
| 1.2. Генеральная уборка |  |  |  | 55098.98 1.44 за 1 м² |
| 1.2.1 Мытье лестничных площадок и маршей | 2 | раз за период | 4083.01 | 8166,02 0,21 за 1 м² |
| 1.2.2 Влажная протирка подоконников в подъезде | 2 | раз за период | 3700.02 | 7400,04 0,19 за 1 м² |
| 1.2.3 Влажная протирка стен | 2 | раз за период | 3285.43 | 6570,86 0,17 за 1 м² |
| 1.2.4 Влажная протирка шкафов для электрощитков и слаботочных устройств | 2 | раз за период | 3345.07 | 6690,14 0,18 за 1 м² |
| 1.2.5 Обметание потолков | 2 | раз за период | 3350.09 | 6700,18 0,18 за 1 м² |
| 1.2.6 Влажная протирка дверей | 2 | раз за период | 2861.64 | 5723,28 0,15 за 1 м² |
| 1.2.7 Мытьё окон | 2 | раз за период | 4067.86 | 8135,72 0,21 за 1 м² |
| 1.2.8 Влажная протирка перил | 2 | раз за период | 2856.37 | 5712,74 0,15 за 1 м² |
| 1.3. Санитарная обработка |  |  |  | 5529.11 0.14 за 1 м² |
| 1.3.1 Дератизация | 1 | раз за период | 5529,11 | 5529,11 0,14 за 1 м² |
| 2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |  |  |  | 198377.07 5.18 за 1 м² |
| 2.1. Холодный период |  |  |  | 95810.08 2.50 за 1 м² |
| 2.1.1 Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 40 | раз за период | 424.49 | 16979,6 0,44 за 1 м² |
| 2.1.2 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см | 25 | раз за период | 577.99 | 14449,75 0,38 за 1 м² |
| 2.1.3 Посыпка территории противогололедными составами | 30 | раз за период | 463.60 | 13908 0,36 за 1 м² |
| 2.1.4 Очистка урн от мусора | 108 | раз за период | 126.88 | 13703,04 0,36 за 1 м² |
| 2.1.5 Очистка территории от снега наносного происхождения (или подметание территорий свободных от снежного покрова) | 65 | раз за период | 204.83 | 13313,95 0,35 за 1 м² |
| 2.1.6 Очистка территории от наледи и льда | 21 | раз за период | 1116.94 | 23455,74 0,61 за 1 м² |
| 2.2. Теплый период |  |  |  | 102566.99 2.68 за 1 м² |
| 2.2.1 Подметание и уборка территории | 153 | раз за период | 139.94 | 21410,82 0,56 за 1 м² |
| 2.2.2 Очистка урн от мусора | 153 | раз за период | 106.46 | 16288,38 0,43 за 1 м² |
| 2.2.3 Подметание территорий в дни с осадками до 2 см | 61 | раз за период | 272.25 | 16607,25 0,43 за 1 м² |
| 2.2.4 Подметание территорий в дни с осадками свыше 2 см | 31 | раз за период | 514.36 | 15945,16 0,42 за 1 м² |
| 2.2.5 Поливка газонов, зеленых насаждений | 66 | раз за период | 242.83 | 16026,78 0,42 за 1 м² |
| 2.2.6 Уборка газонов | 92 | раз за период | 177.05 | 16288,6 0,43 за 1 м² |
| 3. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов и внешнее благоустройство |  |  |  | 221679.25 5.79 за 1 м² |
| 3.1. Осмотры общего имущества |  |  |  | 32997.44 0.86 за 1 м² |
| 3.1.1 Осмотр внутренней и наружной штукатурки | 2 | раз за период | 6373.33 | 12746,66 0,33 за 1 м² |
| 3.1.2 Общие и частичные осмотры кровли | 6 | раз за период | 3375.13 | 20250,78 0,53 за 1 м² |
| 3.2. Содержание крыш и водосточных систем |  |  |  | 8115.90 0.21 за 1 м² |
| 3.2.1 Очистка кровли от мусора | 1 | раз за период | 3440,08 | 3440,08 0,09 за 1 м² |
| 3.2.2 Очистка крыш снега и наледи | 1 | раз за период | 4675,82 | 4675,82 0,12 за 1 м² |
| 3.3. Содержание оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  | 40864.30 1.07 за 1 м² |
| 3.3.1 Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | 1 | раз за период | 8175,2 | 8175,2 0,21 за 1 м² |
| 3.3.2 Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | 2 | раз за период | 4157.43 | 8314,86 0,22 за 1 м² |
| 3.3.3 Укрепление и регулировка доводчиков | 2 | раз за период | 4033.84 | 8067,68 0,21 за 1 м² |
| 3.3.4 Смазывание подъездных дверей | 2 | раз за период | 3965.26 | 7930,52 0,21 за 1 м² |
| 3.3.5 Смазывание замков тех помещений | 1 | раз за период | 8376,04 | 8376,04 0,22 за 1 м² |
| 3.4. Внешнее благоустройство |  |  |  | 49447.33 1.29 за 1 м² |
| 3.4.1 Частичный ремонт тротуарной плитки | 1 | раз за период | 8232,06 | 8232,06 0,22 за 1 м² |
| 3.4.2 Частичная окраска решетчатых ограждений, оград, МАФ | 1 | раз за период | 8149,25 | 8149,25 0,21 за 1 м² |
| 3.4.3 Частичная окраска урн | 1 | раз за период | 8259,24 | 8259,24 0,22 за 1 м² |
| 3.4.4 Замена урн | 1 | раз за период | 8156,67 | 8156,67 0,21 за 1 м² |
| 3.4.5 Ремонт скамеек, качель и т. д. | 1 | раз за период | 8417,43 | 8417,43 0,22 за 1 м² |
| 3.4.6 Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 1 | раз за период | 8232,68 | 8232,68 0,22 за 1 м² |
| 3.5. Содержание фундамента, подвала |  |  |  | 16155.76 0.42 за 1 м² |
| 3.5.1 Восстановление приямков, входов в подвалы | 1 | раз за период | 8060,27 | 8060,27 0,21 за 1 м² |
| 3.5.2 Частичное восстановление отмостки, заделка трещин | 1 | раз за период | 8095,49 | 8095,49 0,21 за 1 м² |
| 3.6. Техническое обслуживание и ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 74098.52 1.93 за 1 м² |
| 3.6.1 Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки | 1 | раз за период | 8053,48 | 8053,48 0,21 за 1 м² |
| 3.6.2 Утепление подвалов и подъездов | 1 | раз за период | 8053,48 | 8053,48 0,22 за 1 м² |
| 3.6.3 Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 1 | раз за период | 8005,29 | 8005,29 0,21 за 1 м² |
| 3.6.4 Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | 1 | раз за период | 8232,06 | 8232,06 0,22 за 1 м² |
| 3.6.5 Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | 2 | раз за период | 4253.22 | 8506,44 0,22 за 1 м² |
| 3.6.6 Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций | 1 | раз за период | 8026,89 | 8026,89 0,21 за 1 м² |
| 3.6.7 Ремонт шиферного покрытия и устранение течи | 1 | раз за период | 8050,44 | 8050,44 0,21 за 1 м² |
| 3.6.8 Пробитие дополнительных гвоздей в шиферную кровлю | 2 | раз за период | 4048.12 | 8096,24 0,21 за 1 м² |
| 3.6.9 Заделка и расшивка швов, трещин, восстановление облицовки фундаментов стен и др. | 1 | раз за период | 8696,03 | 8696,03 0,23 за 1 м² |
| 4. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 103699.80 2.71 за 1 м² |
| 4.1. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 4682.32 0.12 за 1 м² |
| 4.1.1 Ремонт и техническое обслуживание задвижек ХВС | 1 | раз за период | 4682,32 | 4682,32 0,12 за 1 м² |
| 4.2. Общие и частичные осмотры и обследования |  |  |  | 23822.32 0.62 за 1 м² |
| 4.2.1 Общие и частичные осмотры общедомовой системы холодного водоснабжения и водоотведения в технических помещениях | 8 | раз за период | 1701.47 | 13611,76 0,36 за 1 м² |
| 4.2.2 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках | 8 | раз за период | 266.17 | 2129,36 0,06 за 1 м² |
| 4.2.3 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 4 | раз за период | 2020.30 | 8081,2 0,21 за 1 м² |
| 4.3. Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и МОП |  |  |  | 75195.16 1.96 за 1 м² |
| 4.3.1 Периодическая проверка и прочистка вентканалов и дымоходов | 4 | раз за период | 10346.20 | 41384,8 1,08 за 1 м² |
| 4.3.2 Очистка тех этажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 | раз за период | 5529,85 | 5529,85 0,14 за 1 м² |
| 4.3.3 Технический осмотр и ремонт ВРУ | 1 | раз за период | 850,66 | 850,66 0,02 за 1 м² |
| 4.3.4 Техническое обслуживание и ремонт ВДГО | 1 | раз за период | 12113,17 | 12113,17 0,32 за 1 м² |
| 4.3.5 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 | раз за период | 2342.10 | 4684,2 0,12 за 1 м² |
| 4.3.6 Электроизмерения | 1 | раз за период | 10632,48 | 10632,48 0,28 за 1 м² |
| 5. Аварийное обслуживание |  |  |  | 14534.30 0.38 за 1 м² |
| 5.1 Аварийно-диспетчерское обслуживание | 365 | раз за период | 39.82 | 14534,3 0,38 за 1 м² |
| 6. Затраты по управлению |  |  |  | 393305.51 10.27 за 1 м² |
| 6.1 Расчетно-кассовое обслуживание | 365 | раз за период | 45.45 | 16589,25 0,43 за 1 м² |
| 6.2 Затраты по управлению домом и транспортные расходы | 365 | раз за период | 863.48 | 315170,2 8,23 за 1 м² |
| 6.3 Электроэнергия на ОДН | 365 | раз за период | 144.85 | 52870,25 1,38 за 1 м² |
| 6.4 Затраты на охрану труда работников РЭС | 365 | раз за период | 6.29 | 2295,85 0,06 за 1 м² |
| 6.5 Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | 1 | раз за период | 6379,96 | 6379,96 0,17 за 1 м² |
| Итого |  |  |  | 1056864,55 27,59 за 1 м² |

ООО «Жилищное управление - ЖБК-1»

21.08.2026 г.