Перечень работ по многоквартирному дому,

расположенному по адресу г Белгород, ул Почтовая, д 46А,

за период с 01.07.2026 г. по 30.06.2027 г.

Площадь помещений в собственности: 4691 м².

| Наименование вида работы (услуги) или группы работ (услуг) | Периодичность/ количественный показатель работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/ сметная стоимость работы (услуги) за единицу | Цена работы (услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования |  |  |  | 181828.76 3.23 за 1 м² |
| 1.1. Поддерживающая уборка |  |  |  | 80620.94 1.43 за 1 м² |
| 1.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 209 | раз за период | 128.98 | 26956,82 0,48 за 1 м² |
| 1.1.2 Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 52 | раз за период | 444.22 | 23099,44 0,41 за 1 м² |
| 1.1.3 Влажная протирка почтовых ящиков | 12 | раз за период | 870.36 | 10444,32 0,19 за 1 м² |
| 1.1.4 Очистка металлических решеток и приямков. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 52 | раз за период | 386.93 | 20120,36 0,36 за 1 м² |
| 1.2. Генеральная уборка |  |  |  | 93083.42 1.65 за 1 м² |
| 1.2.1 Мытье лестничных площадок и маршей | 2 | раз за период | 6930.13 | 13860,26 0,25 за 1 м² |
| 1.2.2 Влажная протирка подоконников в подъезде | 2 | раз за период | 6718.60 | 13437,2 0,24 за 1 м² |
| 1.2.3 Влажная протирка стен | 2 | раз за период | 5657.75 | 11315,5 0,2 за 1 м² |
| 1.2.4 Влажная протирка шкафов для электрощитков и слаботочных устройств | 2 | раз за период | 5602.99 | 11205,98 0,2 за 1 м² |
| 1.2.5 Обметание потолков | 2 | раз за период | 5545.84 | 11091,68 0,2 за 1 м² |
| 1.2.6 Влажная протирка дверей | 2 | раз за период | 5473.56 | 10947,12 0,19 за 1 м² |
| 1.2.7 Мытьё окон | 2 | раз за период | 5589.47 | 11178,94 0,2 за 1 м² |
| 1.2.8 Влажная протирка перил | 2 | раз за период | 5023.37 | 10046,74 0,18 за 1 м² |
| 1.3. Санитарная обработка |  |  |  | 8124.40 0.14 за 1 м² |
| 1.3.1 Дератизация | 1 | раз за период | 8124,4 | 8124,4 0,14 за 1 м² |
| II. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |  |  |  | 296112.54 5.26 за 1 м² |
| 2.1. Холодный период |  |  |  | 145096.92 2.58 за 1 м² |
| 2.1.1 Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 40 | раз за период | 830.10 | 33204 0,59 за 1 м² |
| 2.1.2 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см | 25 | раз за период | 949.45 | 23736,25 0,42 за 1 м² |
| 2.1.3 Посыпка территории противогололедными составами | 30 | раз за период | 626.39 | 18791,7 0,33 за 1 м² |
| 2.1.4 Очистка урн от мусора | 108 | раз за период | 181.11 | 19559,88 0,35 за 1 м² |
| 2.1.5 Очистка территории от снега наносного происхождения (или подметание территорий свободных от снежного покрова) | 65 | раз за период | 411.61 | 26754,65 0,48 за 1 м² |
| 2.1.6 Очистка территории от наледи и льда | 21 | раз за период | 1097.64 | 23050,44 0,41 за 1 м² |
| 2.2. Теплый период |  |  |  | 151015.62 2.68 за 1 м² |
| 2.2.1 Подметание и уборка территории | 153 | раз за период | 274.41 | 41984,73 0,75 за 1 м² |
| 2.2.2 Очистка урн от мусора | 153 | раз за период | 155.51 | 23793,03 0,42 за 1 м² |
| 2.2.3 Подметание территорий в дни с осадками до 2 см | 61 | раз за период | 352.17 | 21482,37 0,38 за 1 м² |
| 2.2.4 Подметание территорий в дни с осадками свыше 2 см | 31 | раз за период | 640.29 | 19848,99 0,35 за 1 м² |
| 2.2.5 Поливка газонов, зеленых насаждений | 66 | раз за период | 301.85 | 19922,1 0,35 за 1 м² |
| 2.2.6 Уборка газонов | 92 | раз за период | 260.70 | 23984,4 0,43 за 1 м² |
| III. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов и внешнее благоустройство |  |  |  | 319135.20 5.67 за 1 м² |
| 3.1. Осмотры общего имущества |  |  |  | 32997.80 0.59 за 1 м² |
| 3.1.1 Осмотр внутренней и наружной штукатурки | 2 | раз за период | 6373.18 | 12746,36 0,23 за 1 м² |
| 3.1.2 Общие и частичные осмотры кровли | 6 | раз за период | 3375.24 | 20251,44 0,36 за 1 м² |
| 3.2. Содержание крыш и водосточных систем |  |  |  | 19442.76 0.35 за 1 м² |
| 3.2.1 Очистка кровли от мусора | 1 | раз за период | 7500,62 | 7500,62 0,13 за 1 м² |
| 3.2.2 Очистка крыш снега и наледи | 1 | раз за период | 11942,14 | 11942,14 0,21 за 1 м² |
| 3.3. Содержание оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  | 62719.62 1.11 за 1 м² |
| 3.3.1 Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | 2 | раз за период | 6310.70 | 12621,4 0,22 за 1 м² |
| 3.3.2 Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | 2 | раз за период | 6198.01 | 12396,02 0,22 за 1 м² |
| 3.3.3 Укрепление и регулировка доводчиков | 2 | раз за период | 6254.35 | 12508,7 0,22 за 1 м² |
| 3.3.4 Смазывание подъездных дверей | 2 | раз за период | 6183.93 | 12367,86 0,22 за 1 м² |
| 3.3.5 Смазывание замков тех помещений | 1 | раз за период | 12825,64 | 12825,64 0,23 за 1 м² |
| 3.4. Внешнее благоустройство |  |  |  | 73305.50 1.30 за 1 м² |
| 3.4.1 Частичный ремонт тротуарной плитки | 1 | раз за период | 12677,74 | 12677,74 0,23 за 1 м² |
| 3.4.2 Частичная окраска решетчатых ограждений, оград, МАФ | 1 | раз за период | 12593,21 | 12593,21 0,22 за 1 м² |
| 3.4.3 Частичная окраска урн | 1 | раз за период | 12705,92 | 12705,92 0,23 за 1 м² |
| 3.4.4 Замена урн | 1 | раз за период | 11895,94 | 11895,94 0,21 за 1 м² |
| 3.4.5 Ремонт скамеек, качель и т. д. | 1 | раз за период | 11459,26 | 11459,26 0,2 за 1 м² |
| 3.4.6 Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 1 | раз за период | 11973,43 | 11973,43 0,21 за 1 м² |
| 3.5. Содержание фундамента, подвала |  |  |  | 24334.21 0.43 за 1 м² |
| 3.5.1 Восстановление приямков, входов в подвалы | 1 | раз за период | 11797,34 | 11797,34 0,21 за 1 м² |
| 3.5.2 Частичное восстановление отмостки, заделка трещин | 1 | раз за период | 12536,87 | 12536,87 0,22 за 1 м² |
| 3.6. Техническое обслуживание и ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 106335.31 1.89 за 1 м² |
| 3.6.1 Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки | 1 | раз за период | 11790,31 | 11790,31 0,21 за 1 м² |
| 3.6.2 Утепление подвалов и подъездов | 1 | раз за период | 11473,35 | 11473,35 0,2 за 1 м² |
| 3.6.3 Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 1 | раз за период | 11741 | 11741 0,21 за 1 м² |
| 3.6.4 Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | 1 | раз за период | 11973,43 | 11973,43 0,21 за 1 м² |
| 3.6.5 Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | 2 | раз за период | 5775.42 | 11550,84 0,21 за 1 м² |
| 3.6.6 Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций | 1 | раз за период | 11762,14 | 11762,14 0,21 за 1 м² |
| 3.6.7 Ремонт шиферного покрытия и устранение течи | 1 | раз за период | 12053,46 | 12053,46 0,21 за 1 м² |
| 3.6.8 Пробитие дополнительных гвоздей в шиферную кровлю | 2 | раз за период | 6050.75 | 12101,5 0,22 за 1 м² |
| 3.6.9 Заделка и расшивка швов, трещин, восстановление облицовки фундаментов стен и др. | 1 | раз за период | 11889,28 | 11889,28 0,21 за 1 м² |
| IV. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 137450.21 2.44 за 1 м² |
| 4.1. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 4383.86 0.08 за 1 м² |
| 4.1.1 Ремонт и техническое обслуживание задвижек ХВС | 1 | раз за период | 4383,86 | 4383,86 0,08 за 1 м² |
| 4.2. Общие и частичные осмотры и обследования |  |  |  | 35189.48 0.63 за 1 м² |
| 4.2.1 Общие и частичные осмотры общедомовой системы холодного водоснабжения и водоотведения в технических помещениях | 8 | раз за период | 2523.87 | 20190,96 0,36 за 1 м² |
| 4.2.2 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках | 8 | раз за период | 390.55 | 3124,4 0,06 за 1 м² |
| 4.2.3 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 4 | раз за период | 2968.53 | 11874,12 0,21 за 1 м² |
| 4.3. Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и МОП |  |  |  | 97876.87 1.74 за 1 м² |
| 4.3.1 Периодическая проверка и прочистка вентканалов и дымоходов | 4 | раз за период | 17522.50 | 70090 1,25 за 1 м² |
| 4.3.2 Очистка тех этажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 | раз за период | 8124,82 | 8124,82 0,14 за 1 м² |
| 4.3.3 Технический осмотр и ремонт ВРУ | 1 | раз за период | 1874,86 | 1874,86 0,03 за 1 м² |
| 4.3.4 Техническое обслуживание и ремонт ВДГО | 1 | раз за период | 14662,07 | 14662,07 0,26 за 1 м² |
| 4.3.5 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 | раз за период | 1562.56 | 3125,12 0,06 за 1 м² |
| V. Аварийное обслуживание |  |  |  | 28747.40 0.51 за 1 м² |
| 5.1 Аварийно-диспетчерское обслуживание | 365 | раз за период | 78.76 | 28747,4 0,51 за 1 м² |
| VI. Затраты по управлению |  |  |  | 572004.52 10.16 за 1 м² |
| 6.1 Расчетно-кассовое обслуживание | 365 | раз за период | 66.78 | 24374,7 0,43 за 1 м² |
| 6.2 Затраты по управлению домом и транспортные расходы | 365 | раз за период | 1254.53 | 457903,45 8,13 за 1 м² |
| 6.3 Электроэнергия на ОДН | 365 | раз за период | 206.67 | 75434,55 1,34 за 1 м² |
| 6.4 Затраты на охрану труда работников РЭС | 365 | раз за период | 13.74 | 5015,1 0,09 за 1 м² |
| 6.5 Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | 1 | раз за период | 9276,72 | 9276,72 0,17 за 1 м² |
| Итого |  |  |  | 1535278,63 27,27 за 1 м² |

ООО «Жилищное управление - ЖБК-1»

21.08.2026 г.