Перечень работ по многоквартирному дому,

расположенному по адресу г Белгород, ул Почтовая, д 48Б,

за период с 01.07.2026 г. по 30.06.2027 г.

Площадь помещений в собственности: 3810,77 м².

| Наименование вида работы (услуги) или группы работ (услуг) | Периодичность/ количественный показатель работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/ сметная стоимость работы (услуги) за единицу | Цена работы (услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования |  |  |  | 150930.02 3.30 за 1 м² |
| 1.1. Поддерживающая уборка |  |  |  | 72701.09 1.59 за 1 м² |
| 1.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 209 | раз за период | 120.73 | 25232,57 0,55 за 1 м² |
| 1.1.2 Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 52 | раз за период | 414.55 | 21556,6 0,47 за 1 м² |
| 1.1.3 Влажная протирка почтовых ящиков | 12 | раз за период | 929.83 | 11157,96 0,24 за 1 м² |
| 1.1.4 Очистка металлических решеток и приямков. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 52 | раз за период | 283.73 | 14753,96 0,32 за 1 м² |
| 1.2. Генеральная уборка |  |  |  | 70613.64 1.54 за 1 м² |
| 1.2.1 Мытье лестничных площадок и маршей | 2 | раз за период | 7292.93 | 14585,86 0,32 за 1 м² |
| 1.2.2 Влажная протирка подоконников в подъезде | 2 | раз за период | 4084.60 | 8169,2 0,18 за 1 м² |
| 1.2.3 Влажная протирка стен | 2 | раз за период | 3977.64 | 7955,28 0,17 за 1 м² |
| 1.2.4 Влажная протирка шкафов для электрощитков и слаботочных устройств | 2 | раз за период | 4251.53 | 8503,06 0,19 за 1 м² |
| 1.2.5 Обметание потолков | 2 | раз за период | 4149.08 | 8298,16 0,18 за 1 м² |
| 1.2.6 Влажная протирка дверей | 2 | раз за период | 4369.33 | 8738,66 0,19 за 1 м² |
| 1.2.7 Мытьё окон | 2 | раз за период | 3339.77 | 6679,54 0,15 за 1 м² |
| 1.2.8 Влажная протирка перил | 2 | раз за период | 3841.94 | 7683,88 0,17 за 1 м² |
| 1.3. Санитарная обработка |  |  |  | 7615.29 0.17 за 1 м² |
| 1.3.1 Дератизация | 1 | раз за период | 7615,29 | 7615,29 0,17 за 1 м² |
| II. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |  |  |  | 250914.29 5.49 за 1 м² |
| 2.1. Холодный период |  |  |  | 119546.05 2.61 за 1 м² |
| 2.1.1 Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 40 | раз за период | 531.80 | 21272 0,47 за 1 м² |
| 2.1.2 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см | 25 | раз за период | 699.20 | 17480 0,38 за 1 м² |
| 2.1.3 Посыпка территории противогололедными составами | 30 | раз за период | 570.00 | 17100 0,37 за 1 м² |
| 2.1.4 Очистка урн от мусора | 108 | раз за период | 140.06 | 15126,48 0,33 за 1 м² |
| 2.1.5 Очистка территории от снега наносного происхождения (или подметание территорий свободных от снежного покрова) | 65 | раз за период | 242.76 | 15779,4 0,35 за 1 м² |
| 2.1.6 Очистка территории от наледи и льда | 21 | раз за период | 804.93 | 16903,53 0,37 за 1 м² |
| 2.1.7 Уборка контейнерных площадок | 108 | раз за период | 147.08 | 15884,64 0,35 за 1 м² |
| 2.2. Теплый период |  |  |  | 131368.24 2.87 за 1 м² |
| 2.2.1 Подметание и уборка территории | 153 | раз за период | 142.92 | 21866,76 0,48 за 1 м² |
| 2.2.2 Очистка урн от мусора | 153 | раз за период | 121.51 | 18591,03 0,41 за 1 м² |
| 2.2.3 Подметание территорий в дни с осадками до 2 см | 61 | раз за период | 319.42 | 19484,62 0,43 за 1 м² |
| 2.2.4 Подметание территорий в дни с осадками свыше 2 см | 31 | раз за период | 569.68 | 17660,08 0,39 за 1 м² |
| 2.2.5 Поливка газонов, зеленых насаждений | 66 | раз за период | 263.43 | 17386,38 0,38 за 1 м² |
| 2.2.6 Уборка газонов | 92 | раз за период | 190.99 | 17571,08 0,38 за 1 м² |
| 2.2.7 Уборка контейнерных площадок | 153 | раз за период | 122.93 | 18808,29 0,41 за 1 м² |
| III. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов и внешнее благоустройство |  |  |  | 268342.55 5.87 за 1 м² |
| 3.1. Осмотры общего имущества |  |  |  | 41230.12 0.90 за 1 м² |
| 3.1.1 Осмотр внутренней и наружной штукатурки | 2 | раз за период | 8431.25 | 16862,5 0,37 за 1 м² |
| 3.1.2 Общие и частичные осмотры кровли | 6 | раз за период | 4061.27 | 24367,62 0,53 за 1 м² |
| 3.2. Содержание крыш и водосточных систем |  |  |  | 9664.15 0.21 за 1 м² |
| 3.2.1 Очистка кровли от мусора | 1 | раз за период | 4062,14 | 4062,14 0,09 за 1 м² |
| 3.2.2 Очистка крыш снега и наледи | 1 | раз за период | 5602,01 | 5602,01 0,12 за 1 м² |
| 3.3. Содержание оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  | 53433.10 1.17 за 1 м² |
| 3.3.1 Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | 2 | раз за период | 5191.84 | 10383,68 0,23 за 1 м² |
| 3.3.2 Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | 2 | раз за период | 5521.12 | 11042,24 0,24 за 1 м² |
| 3.3.3 Укрепление и регулировка доводчиков | 2 | раз за период | 5422.34 | 10844,68 0,24 за 1 м² |
| 3.3.4 Смазывание подъездных дверей | 2 | раз за период | 5367.46 | 10734,92 0,24 за 1 м² |
| 3.3.5 Смазывание замков тех помещений | 1 | раз за период | 10427,58 | 10427,58 0,23 за 1 м² |
| 3.4. Внешнее благоустройство |  |  |  | 59865.30 1.31 за 1 м² |
| 3.4.1 Частичный ремонт тротуарной плитки | 1 | раз за период | 10427,58 | 10427,58 0,23 за 1 м² |
| 3.4.2 Частичная окраска решетчатых ограждений, оград, МАФ | 1 | раз за период | 10361,73 | 10361,73 0,23 за 1 м² |
| 3.4.3 Частичная окраска урн | 1 | раз за период | 9900,72 | 9900,72 0,22 за 1 м² |
| 3.4.4 Замена урн | 1 | раз за период | 9818,39 | 9818,39 0,22 за 1 м² |
| 3.4.5 Ремонт скамеек, качель и т. д. | 1 | раз за период | 9478,12 | 9478,12 0,21 за 1 м² |
| 3.4.6 Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 1 | раз за период | 9878,76 | 9878,76 0,22 за 1 м² |
| 3.5. Содержание фундамента, подвала |  |  |  | 19510.55 0.43 за 1 м² |
| 3.5.1 Восстановление приямков, входов в подвалы | 1 | раз за период | 9741,56 | 9741,56 0,21 за 1 м² |
| 3.5.2 Частичное восстановление отмостки, заделка трещин | 1 | раз за период | 9768,99 | 9768,99 0,21 за 1 м² |
| 3.6. Техническое обслуживание и ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 84639.33 1.85 за 1 м² |
| 3.6.1 Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки | 1 | раз за период | 9736,08 | 9736,08 0,21 за 1 м² |
| 3.6.2 Утепление подвалов и подъездов | 1 | раз за период | 8940,29 | 8940,29 0,2 за 1 м² |
| 3.6.3 Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 1 | раз за период | 9148,83 | 9148,83 0,2 за 1 м² |
| 3.6.4 Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | 1 | раз за период | 8964,05 | 8964,05 0,2 за 1 м² |
| 3.6.5 Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | 2 | раз за период | 4610.09 | 9220,18 0,2 за 1 м² |
| 3.6.6 Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций | 1 | раз за период | 9412,26 | 9412,26 0,21 за 1 м² |
| 3.6.7 Ремонт шиферного покрытия и устранение течи | 1 | раз за период | 9650,09 | 9650,09 0,21 за 1 м² |
| 3.6.8 Пробитие дополнительных гвоздей в шиферную кровлю | 2 | раз за период | 4847.91 | 9695,82 0,21 за 1 м² |
| 3.6.9 Заделка и расшивка швов, трещин, восстановление облицовки фундаментов стен и др. | 1 | раз за период | 9871,73 | 9871,73 0,22 за 1 м² |
| IV. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 122589.86 2.68 за 1 м² |
| 4.1. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 6599.65 0.14 за 1 м² |
| 4.1.1 Ремонт и техническое обслуживание задвижек ХВС | 1 | раз за период | 6599,65 | 6599,65 0,14 за 1 м² |
| 4.2. Общие и частичные осмотры и обследования |  |  |  | 34537.44 0.76 за 1 м² |
| 4.2.1 Общие и частичные осмотры общедомовой системы холодного водоснабжения и водоотведения в технических помещениях | 8 | раз за период | 2476.81 | 19814,48 0,43 за 1 м² |
| 4.2.2 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках | 8 | раз за период | 317.31 | 2538,48 0,06 за 1 м² |
| 4.2.3 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 4 | раз за период | 3046.12 | 12184,48 0,27 за 1 м² |
| 4.3. Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и МОП |  |  |  | 81452.77 1.78 за 1 м² |
| 4.3.1 Периодическая проверка и прочистка вентканалов и дымоходов | 4 | раз за период | 14072.93 | 56291,72 1,23 за 1 м² |
| 4.3.2 Очистка тех этажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 | раз за период | 7615,17 | 7615,17 0,17 за 1 м² |
| 4.3.3 Технический осмотр и ремонт ВРУ | 1 | раз за период | 1015,37 | 1015,37 0,02 за 1 м² |
| 4.3.4 Техническое обслуживание и ремонт ВДГО | 1 | раз за период | 12468,37 | 12468,37 0,27 за 1 м² |
| 4.3.5 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 | раз за период | 2031.07 | 4062,14 0,09 за 1 м² |
| V. Аварийное обслуживание |  |  |  | 17260.85 0.38 за 1 м² |
| 5.1 Аварийно-диспетчерское обслуживание | 365 | раз за период | 47.29 | 17260,85 0,38 за 1 м² |
| VI. Затраты по управлению |  |  |  | 421914.17 9.23 за 1 м² |
| 6.1 Расчетно-кассовое обслуживание | 365 | раз за период | 51.47 | 18786,55 0,41 за 1 м² |
| 6.2 Затраты по управлению домом и транспортные расходы | 365 | раз за период | 874.19 | 319079,35 6,98 за 1 м² |
| 6.3 Электроэнергия на ОДН | 365 | раз за период | 197.96 | 72255,4 1,58 за 1 м² |
| 6.4 Затраты на охрану труда работников РЭС | 365 | раз за период | 11.11 | 4055,15 0,09 за 1 м² |
| 6.5 Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | 1 | раз за период | 7737,72 | 7737,72 0,17 за 1 м² |
| Итого |  |  |  | 1231951,74 26,94 за 1 м² |

ООО «Жилищное управление - ЖБК-1»

21.08.2026 г.