Перечень работ по многоквартирному дому,

расположенному по адресу г Белгород, ул Почтовая, д 50,

за период с 01.07.2026 г. по 30.06.2027 г.

Площадь помещений в собственности: 3954,3 м².

| Наименование вида работы (услуги) или группы работ (услуг) | Периодичность/ количественный показатель работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/ сметная стоимость работы (услуги) за единицу | Цена работы (услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования |  |  |  | 153893.38 3.24 за 1 м² |
| 1.1. Поддерживающая уборка |  |  |  | 57951.39 1.22 за 1 м² |
| 1.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 209 | раз за период | 127.23 | 26591,07 0,56 за 1 м² |
| 1.1.2 Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 52 | раз за период | 273.00 | 14196 0,3 за 1 м² |
| 1.1.3 Влажная протирка почтовых ящиков | 12 | раз за период | 558.32 | 6699,84 0,14 за 1 м² |
| 1.1.4 Очистка металлических решеток и приямков. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 52 | раз за период | 201.24 | 10464,48 0,22 за 1 м² |
| 1.2. Генеральная уборка |  |  |  | 91729.68 1.93 за 1 м² |
| 1.2.1 Мытье лестничных площадок и маршей | 2 | раз за период | 9459.59 | 18919,18 0,4 за 1 м² |
| 1.2.2 Влажная протирка подоконников в подъезде | 2 | раз за период | 6987.54 | 13975,08 0,29 за 1 м² |
| 1.2.3 Влажная протирка стен | 2 | раз за период | 5660.30 | 11320,6 0,24 за 1 м² |
| 1.2.4 Влажная протирка шкафов для электрощитков и слаботочных устройств | 2 | раз за период | 5068.36 | 10136,72 0,21 за 1 м² |
| 1.2.5 Обметание потолков | 2 | раз за период | 5029.92 | 10059,84 0,21 за 1 м² |
| 1.2.6 Влажная протирка дверей | 2 | раз за период | 5128.74 | 10257,48 0,22 за 1 м² |
| 1.2.7 Мытьё окон | 2 | раз за период | 4241.79 | 8483,58 0,18 за 1 м² |
| 1.2.8 Влажная протирка перил | 2 | раз за период | 4288.60 | 8577,2 0,18 за 1 м² |
| 1.3. Санитарная обработка |  |  |  | 4212.31 0.09 за 1 м² |
| 1.3.1 Дератизация | 1 | раз за период | 4212,31 | 4212,31 0,09 за 1 м² |
| II. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |  |  |  | 246347.96 5.19 за 1 м² |
| 2.1. Холодный период |  |  |  | 123164.44 2.60 за 1 м² |
| 2.1.1 Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 40 | раз за период | 466.87 | 18674,8 0,39 за 1 м² |
| 2.1.2 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см | 25 | раз за период | 700.67 | 17516,75 0,37 за 1 м² |
| 2.1.3 Посыпка территории противогололедными составами | 30 | раз за период | 614.32 | 18429,6 0,39 за 1 м² |
| 2.1.4 Очистка урн от мусора | 108 | раз за период | 151.85 | 16399,8 0,35 за 1 м² |
| 2.1.5 Очистка территории от снега наносного происхождения (или подметание территорий свободных от снежного покрова) | 65 | раз за период | 280.10 | 18206,5 0,38 за 1 м² |
| 2.1.6 Очистка территории от наледи и льда | 21 | раз за период | 700.67 | 14714,07 0,31 за 1 м² |
| 2.1.7 Уборка контейнерных площадок | 108 | раз за период | 177.99 | 19222,92 0,41 за 1 м² |
| 2.2. Теплый период |  |  |  | 123183.52 2.60 за 1 м² |
| 2.2.1 Подметание и уборка территории | 153 | раз за период | 116.89 | 17884,17 0,38 за 1 м² |
| 2.2.2 Очистка урн от мусора | 153 | раз за период | 121.83 | 18639,99 0,39 за 1 м² |
| 2.2.3 Подметание территорий в дни с осадками до 2 см | 61 | раз за период | 276.62 | 16873,82 0,36 за 1 м² |
| 2.2.4 Подметание территорий в дни с осадками свыше 2 см | 31 | раз за период | 566.38 | 17557,78 0,37 за 1 м² |
| 2.2.5 Поливка газонов, зеленых насаждений | 66 | раз за период | 320.51 | 21153,66 0,45 за 1 м² |
| 2.2.6 Уборка газонов | 92 | раз за период | 182.60 | 16799,2 0,35 за 1 м² |
| 2.2.7 Уборка контейнерных площадок | 153 | раз за период | 93.30 | 14274,9 0,3 за 1 м² |
| III. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов и внешнее благоустройство |  |  |  | 310677.67 6.55 за 1 м² |
| 3.1. Осмотры общего имущества |  |  |  | 57695.40 1.22 за 1 м² |
| 3.1.1 Осмотр внутренней и наружной штукатурки | 2 | раз за период | 12547.56 | 25095,12 0,53 за 1 м² |
| 3.1.2 Общие и частичные осмотры кровли | 6 | раз за период | 5433.38 | 32600,28 0,69 за 1 м² |
| 3.2. Содержание крыш и водосточных систем |  |  |  | 34752.65 0.73 за 1 м² |
| 3.2.1 Очистка кровли от мусора | 1 | раз за период | 4196,73 | 4196,73 0,09 за 1 м² |
| 3.2.2 Очистка крыш снега и наледи | 1 | раз за период | 30555,92 | 30555,92 0,64 за 1 м² |
| 3.3. Содержание оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  | 53037.97 1.12 за 1 м² |
| 3.3.1 Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | 1 | раз за период | 10383,69 | 10383,69 0,22 за 1 м² |
| 3.3.2 Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | 2 | раз за период | 5323.55 | 10647,1 0,22 за 1 м² |
| 3.3.3 Укрепление и регулировка доводчиков | 2 | раз за период | 5422.33 | 10844,66 0,23 за 1 м² |
| 3.3.4 Смазывание подъездных дверей | 2 | раз за период | 5367.47 | 10734,94 0,23 за 1 м² |
| 3.3.5 Смазывание замков тех помещений | 1 | раз за период | 10427,58 | 10427,58 0,22 за 1 м² |
| 3.4. Внешнее благоустройство |  |  |  | 62060.56 1.31 за 1 м² |
| 3.4.1 Частичный ремонт тротуарной плитки | 1 | раз за период | 10427,58 | 10427,58 0,22 за 1 м² |
| 3.4.2 Частичная окраска решетчатых ограждений, оград, МАФ | 1 | раз за период | 10361,71 | 10361,71 0,22 за 1 м² |
| 3.4.3 Частичная окраска урн | 1 | раз за период | 10449,53 | 10449,53 0,22 за 1 м² |
| 3.4.4 Замена урн | 1 | раз за период | 10367,21 | 10367,21 0,22 за 1 м² |
| 3.4.5 Ремонт скамеек, качель и т. д. | 1 | раз за период | 10026,95 | 10026,95 0,21 за 1 м² |
| 3.4.6 Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 1 | раз за период | 10427,58 | 10427,58 0,22 за 1 м² |
| 3.5. Содержание фундамента, подвала |  |  |  | 18961.75 0.40 за 1 м² |
| 3.5.1 Восстановление приямков, входов в подвалы | 1 | раз за период | 9741,57 | 9741,57 0,21 за 1 м² |
| 3.5.2 Частичное восстановление отмостки, заделка трещин | 1 | раз за период | 9220,18 | 9220,18 0,19 за 1 м² |
| 3.6. Техническое обслуживание и ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 84169.34 1.77 за 1 м² |
| 3.6.1 Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки | 1 | раз за период | 9187,24 | 9187,24 0,19 за 1 м² |
| 3.6.2 Утепление подвалов и подъездов | 1 | раз за период | 9489,1 | 9489,1 0,2 за 1 м² |
| 3.6.3 Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 1 | раз за период | 9697,64 | 9697,64 0,2 за 1 м² |
| 3.6.4 Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | 1 | раз за период | 8964,07 | 8964,07 0,19 за 1 м² |
| 3.6.5 Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | 2 | раз за период | 4610.08 | 9220,16 0,19 за 1 м² |
| 3.6.6 Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций | 1 | раз за период | 9412,27 | 9412,27 0,2 за 1 м² |
| 3.6.7 Ремонт шиферного покрытия и устранение течи | 1 | раз за период | 9650,09 | 9650,09 0,2 за 1 м² |
| 3.6.8 Пробитие дополнительных гвоздей в шиферную кровлю | 2 | раз за период | 4573.51 | 9147,02 0,19 за 1 м² |
| 3.6.9 Заделка и расшивка швов, трещин, восстановление облицовки фундаментов стен и др. | 1 | раз за период | 9401,75 | 9401,75 0,2 за 1 м² |
| IV. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 107589.78 2.27 за 1 м² |
| 4.1. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 6848.03 0.14 за 1 м² |
| 4.1.1 Ремонт и техническое обслуживание задвижек ХВС | 1 | раз за период | 6848,03 | 6848,03 0,14 за 1 м² |
| 4.2. Общие и частичные осмотры и обследования |  |  |  | 18969.52 0.40 за 1 м² |
| 4.2.1 Общие и частичные осмотры общедомовой системы холодного водоснабжения и водоотведения в технических помещениях | 8 | раз за период | 1317.57 | 10540,56 0,22 за 1 м² |
| 4.2.2 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках | 8 | раз за период | 329.26 | 2634,08 0,06 за 1 м² |
| 4.2.3 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 4 | раз за период | 1448.72 | 5794,88 0,12 за 1 м² |
| 4.3. Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и МОП |  |  |  | 81772.23 1.72 за 1 м² |
| 4.3.1 Периодическая проверка и прочистка вентканалов и дымоходов | 4 | раз за период | 14211.87 | 56847,48 1,2 за 1 м² |
| 4.3.2 Очистка тех этажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 | раз за период | 5794,43 | 5794,43 0,12 за 1 м² |
| 4.3.3 Технический осмотр и ремонт ВРУ | 1 | раз за период | 2634,04 | 2634,04 0,06 за 1 м² |
| 4.3.4 Техническое обслуживание и ремонт ВДГО | 1 | раз за период | 13858,3 | 13858,3 0,29 за 1 м² |
| 4.3.5 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 | раз за период | 1318.99 | 2637,98 0,06 за 1 м² |
| V. Аварийное обслуживание |  |  |  | 17910.55 0.38 за 1 м² |
| 5.1 Аварийно-диспетчерское обслуживание | 365 | раз за период | 49.07 | 17910,55 0,38 за 1 м² |
| VI. Затраты по управлению |  |  |  | 439495.61 9.26 за 1 м² |
| 6.1 Расчетно-кассовое обслуживание | 365 | раз за период | 53.40 | 19491 0,41 за 1 м² |
| 6.2 Затраты по управлению домом и транспортные расходы | 365 | раз за период | 965.86 | 352538,9 7,43 за 1 м² |
| 6.3 Электроэнергия на ОДН | 365 | раз за период | 152.10 | 55516,5 1,17 за 1 м² |
| 6.4 Затраты на охрану труда работников РЭС | 365 | раз за период | 11.55 | 4215,75 0,09 за 1 м² |
| 6.5 Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | 1 | раз за период | 7733,46 | 7733,46 0,16 за 1 м² |
| Итого |  |  |  | 1275914,95 26,89 за 1 м² |

ООО «Жилищное управление - ЖБК-1»

21.08.2026 г.